Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2020 году

- Предмет – поставка подгузников для обеспечения инвалидов в 2020 г.

Количество – 239 730 штук

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 927 054 руб. 70 коп.

2.  Место, сроки, условия поставки

2.1. Место и объемы поставки товара

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 158 220 |
| 2 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 47 730 |
| 3 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 12 930 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 5 700 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 15 150 |
|  | Всего | 239 730 |

Срок поставки товара:

календарный график поставки Товара в субъект:

- до 10.11.2020 года – должен быть поставлен весь объем.

Срок поставки получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 10.12.2020 г.

Срок действия контракта: по 31.12.2020 г.

3. Назначение:

Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

4. Требования к качеству и безопасности

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов Межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам РФ: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Срок годности Товара, установленный производителем, на момент выдачи изделий Получателям должен составлять 24 месяца.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

## Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»:

При поставке партии подгузников должны быть предоставлены - документальное подтверждение проведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012.

## Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91.

При поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

5. Маркировка и упаковка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на русском языке Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при

наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно

отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде

рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

## - штриховой код (при наличии).

## Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

## В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

## Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

## Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3).

7. Описание функциональных и технических характеристик товара

Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека и обеспечивает максимальную свободу движений инвалида и комфорт, имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека

и пропускает жидкость внутрь подгузника;

- распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника

и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев - внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника;

-защитный слой – слой из полимерной пленки толщиной не более 30 мкм, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу;

- нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем подгузника и

соприкасается с одеждой человека или простыней;

- барьерные элементы - барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими

их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека;

- фиксирующие элементы - детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации

его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки- «липучки» или эластичный пояс, или застежки- «липучки» и эластичный пояс)

Верхний и нижний покровные слои подгузника, барьерные элементы изготовлены из специального нетканого материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Внутренняя поверхность подгузников изготовлена из нетканых материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

- Обратная сорбция, не более – 4.4 г.

- Скорость впитывания, не менее 2,3 см3/с,

| № п/п | Параметры подгузников для взрослых по размеру и влагопоглощению | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 300г | 21 000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 440г | 103 530 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 500г | 97 020 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г., Сорбционная способность после центрифугирования, не менее 560г | 18 180 |
|  | Итого | 239 730 |

Наименование модели с указанием производителя, а также качество поставляемых товаров должно быть подтверждено соответствующими сертификатами (если сертифицируется), регистрационными удостоверениями и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.