ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта, для поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемников), для обеспечения инвалидов Сахалинской области в 2021 году

| Название ТСР | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен быть неразъемный, с зажимом, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. С вырезаемым отверстием под стому в диапазоне: |  |  |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более70 мм. | шт. | 17000 |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 90 мм. | шт. | 3000 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной представляет собой изделие состоящее из дренируемого стомного мешка неразъемного, с зажимом, со встроенной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, набухающая при взаимодействии с мочой или жидким кишечным отделяемым, обеспечивающая плотное герметичное прилегание к стоме,. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. | шт. | 1500 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной представляет собой изделие в виде недренируемого стомного мешка со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе, c клеевым слоем, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более 80 мм. | шт. | 600 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.07.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская; мешок дренируемый должен состоять из: адгезивной плоской пластины двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 1200 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.07.03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская; мешок дренируемый должен состоять из: дренируемого стомного мешка разъемного из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 3600 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.09.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый состоиз из: адгезивной плоской пластины двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 70 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.09.03 Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок недренируемый состоиз из: недренируемого стомного мешок разъемного из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 420 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, наличие эластичных лент для фиксации на ноге, конического коннектора с колпачком. Объем мешка не менее 0,75л. | шт. | 3500 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи; винтовой спускной кран на дне мешка; стенки мешка из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена; снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера; наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника. Объем мешка не менее 2,0л. | шт. | 3500 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.11.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного уроприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 3700 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.11.03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром, соответствующим фланцу пластины. | шт. | 11100 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной плоской адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее10 мм и не более 80 мм, шаг 5 мм) из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. | шт. | 5500 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Катетер Нелатона мужской, женский, детский. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 12000 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.18 Уропрезерватив с пластырем | Состоит из улавливателя мочи (уропрезерватива), герметизирующей полоски и мешка-мочеприемника. Улавливатели мочи изготовлены из натурального латекса. Герметизирующая полоска предназначена для фиксирования улавливателя на пенисе и предотвращения подтекания мочи между кожей и улавливателем. Полоска представляет собой эластичную ленту, клейкую с двух сторон. Нижний конец улавливателя мочи соединяется с трубкой мешка-мочеприемника, который закрепляется на бедре или на голени эластичными застежками. Мешок опорожняется с помощью выпускного устройства. Трубка мешка-мочеприемника имеет изначальную длину не менее 50 см, мешок снабжен мягкой тканью на стороне, прилегающей к ноге. В комплект изделия входят 10 улавливателей мочи, 10 герметизирующих полосок и мешок-мочеприемник с двумя лентами-застежками, комплект рассчитан на 10 дней. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | комплект | 30 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.25 Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии предназначена для сообщения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения. Катетер с дренажными отверстиями, имеет коннектор с запирательным механизмом. | шт. | 15 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (различных размеров, в зависимости от потребности), является полностью гипоаллергенным изделием и предназначен для отведения мочи через мочеточник | шт. | 25 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования предназначен для длительного дренирования (до 7 суток) мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 340 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.24 Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 700 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.23 Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 80 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприёмников и уроприемников, регулируемый по длине и применяется для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников. | шт. | 80 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника, обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним. Изготовлен из полиуретана, покрытого растворяющейся кишечной пленкой, со шнуром для удаления из хлопка, иметь форму и размер анальной свечи. Размер: подбирается индивидуально, согласно реестра получателей предоставленного заказчиком. | шт. | 1300 |
| ОКПД2- 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемного устройства к ноге, регулируемой длины. | шт. | 150 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста герметизирующая для защиты кожи вокруг стомы, герметизации уро- или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы (туба не менее 60 г) | шт. | 600 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы (туба не менее 60 г.) | шт. | 600 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки (во флаконе-не менее 180 мл) | шт. | 200 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. - прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, может наноситься поверх абсорбирующего порошка или заживляющего крема, позволяет коже дышать, не содержит спирт, не вызывает жжения или покалывания, быстро сохнет не препятствует приклеиванию калоприемников, нанесена на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. | шт. | 10000 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 01.28.21.01.33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл - прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирта, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, предотвращает развитие контактного дерматита и защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, может наноситься поверх абсорбирующего порошка или заживляющего крема, позволяет коже дышать, не содержит спирт, не вызывает жжения или покалывания, быстро сохнет не препятствует приклеиванию калоприемников. | шт. | 170 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки 01.28.21.01.38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие пакетики с веществом, которое должно желировать содержимое сборного мешка пациентов с илеостомой/колостомой, должно поглощать нежелательные запахи непосредственно в мешке. | шт. | 1000 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Обеспечивает длительный контроль в течение 8 часов. Представляет собой концентрированную жидкость. Эффективно нейтрализует любой запах (тюбик не менее 50 мл.). | шт. | 250 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей, устраняет раздражение кожи в перистомальной области (в тубе, не менее 25 г.). | шт. | 200 |
| ОКПД2-32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КОЗ 01.28.21.01.36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки (в форме салфеток) | шт. | 10000 |

Требования к функциональным характеристикам: специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение, декларация о соответствии. Изделия медицинского назначения. Документы по стандартизации применимые к данному TCP:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к качеству поставки, гарантиям качества: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 18 месяцев от даты изготовления установленной производителем.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Место, условия и сроки поставкиМесто : все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестрами получателей, предоставленными заказчиком.

В срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

По причине того, что отношения между получателями и заказчиком носят заявительный характер, заказчик может корректировать реестры получателей, путем внесения в них изменений и уточнений. Изменения к реестрам получателей заказчиком предоставляются в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки всей партии товара на территорию Сахалинской области с момента заключения контракта не позднее 31.03.2021 года.

Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от заказчика реестра получателей до 30.04.2021 года, но не ранее 01.01.2021 года.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

# Форма, порядок оплаты поставки, предоставление документов

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после срока поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию – счет (счет фактуры), акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.06.2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

# Аванс не предусмотрен.

# Размер обеспечения исполнения контракта 30 %.

# Источник финансирования: Средства федерального бюджета, в рамках предварительных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2021 года, утвержденных и доведенных внутриведомственной росписью расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов от 17 декабря 2019 года.

# Код бюджетной классификации 393 1003 04202 39570 323

# В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (В т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).