Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2021 году.

- Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2021 году.  Впитывающие простыни (пеленки).

Количество: 207 720 изделий. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 499 374 рубля 00 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из полипропилена, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Функциональным предназначением впитывающей простыни является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не выделяется наружу. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 40*60см., (впитываемость от 400 до 500 мл.) | 4 080 |
| Впитывающие простыни (пеленки) представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из полипропилена, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Функциональным предназначением впитывающей простыни является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не выделяется наружу. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 60*60см., (впитываемость от 800 до 1200 мл.) | 18 000 |
| Впитывающие простыни (пеленки) представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из полипропилена, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Функциональным предназначением впитывающей простыни является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не выделяется наружу. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 Поставка должна осуществляется по месту жительства инвалида (на условиях DDP). Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 60*90см., (впитываемость от 1200 до 1900 мл) | 185 640 |
|  | 207 720 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 40 (сорока) календарных дней с момента начала срока действия государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» августа 2021 г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» августа 2021г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.