**Выполнение работ по ремонту протезов, протезно-ортопедических изделий в 2021 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Еденица измерения |
| 1 | Ремонт протеза с заменой кисти предплечья, крепления | Условная единица |
| 2 | Ремонт протеза с заменой крепления плеча | Условная единица |
| 3 | Ремонт протеза с заменой кисти, оболочки латексной | Условная единица |
| 4 | Ремонт протеза с заменой кисти плеча, крепления | Условная единица |
| 5 | Ремонт протеза с заменой кисти косметической, крепления | Условная единица |
| 6 | Ремонт протеза голени с заменой стопы, уздечки | Условная единица |
| 7 | Ремонт протеза голени с заменой стопы | Условная единица |
| 8 | Ремонт протеза голени с заменой гильзы из ортокрила | Условная единица |
| 9 | Ремонт протеза голени с заменой силиконового чехла и силиконового наконечника | Условная единица |
| 10 | Ремонт протеза голени с заменой подкладки | Условная единица |
| 11 | Ремонт протеза голени с заменой стопы и модуля голени | Условная единица |
| 12 | Ремонт протеза бедра с заменой стопы и модуля | Условная единица |
| 13 | Ремонт протеза голени с заменой стопы высокофункциональной | Условная единица |
| 14 | Ремонт протеза бедра с выклейкой гильзы бедра и замена сил.чехла | Условная единица |
| 15 | Ремонт протеза бедра с заменой приемной гильзы | Условная единица |
| 16 | Ремонт протеза бедра с заменой коленного гидравлического модуля | Условная единица |
| 17 | Ремонт протеза бедра с заменой системы крепления и силиконового чехла | Условная единица |
| 18 | Ремонт протеза бедра с заменой замкового устройства | Условная единица |
| 19 | Ремонт протеза бедра с заменой коленного модуля | Условная единица |
| 20 | Ремонт протеза с заменой пояса | Условная единица |
| 21 | Ремонт протеза с заменой дистального колпачка | Условная единица |
| 22 | Ремонт протеза с заменой стопы и пояса | Условная единица |
| 23 | Ремонт протеза с заменой силиконового наколенника | Условная единица |
| 24 | Ремонт протеза с заменой облицовки стопы | Условная единица |
| 25 | Ремонт протеза с заменой косметики | Условная единица |
| 26 | Ремонт протеза с заменой модуля бедра | Условная единица |
| 27 | Ремонт протеза с заменой модуля голени | Условная единица |
| 28 | Ремонт протеза с выклейкой гильзы бедра | Условная единица |
| 29 | Ремонт протеза с заменой приемной гильзы | Условная единица |
| 30 | Ремонт протеза с заменой гильзы из ортокрила и силиконового чехла | Условная единица |
| 31 | Ремонт протеза с заменой манжетки | Условная единица |
| 32 | Ремонт протеза с заменой силиконового чехла и замкового устройства | Условная единица |
| 33 | Ремонт протеза с заменой стопы высокофункциональной и оболочки косметической | Условная единица |
| 34 | Ремонт аппарата с заменой штрипок | Условная единица |
| 35 | Ремонт аппарата на всю ногу | Условная единица |
| 36 | Ремонт протеза с заменой стопы, силиконового чехла | Условная единица |
| 37 | Ремонт протеза с заменой стопы высокофункциональной и модуля голени, втулка | Условная единица |
| 38 | Ремонт протеза с заменой стопы высокофункциональной и модуля бедра, втулка | Условная единица |
| 39 | Ремонт протеза с заменой чашки и модуля бедра | Условная единица |
| 40 | Ремонт протеза с заменой чашки и модуля голени | Условная единица |
| 41 | Ремонт протеза с заменой адаптера, замкового устройства | Условная единица |
| 42 | Ремонт протеза с заменой гильзы из ортокрила и замкового устройства | Условная единица |
| 43 | Ремонт протеза с заменой стопы и оболочки косметической | Условная единица |
| 44 | Ремонт протеза с заменой пояса и подшипников | Условная единица |
| 45 | Ремонт протеза с заменой шин и стопы | Условная единица |
| 46 | Ремонт протеза с заменой механизма замкового и стопы | Условная единица |
| 47 | Ремонт протеза с заменой ремня, козырек стопы | Условная единица |
| 48 | Ремонт протеза с заменой стопы | Условная единица |
| 49 | Ремонт протеза с заменой оболочки латексной | Условная единица |
| 50 | Ремонт протеза бедра модульного комбинированного с приемником из акрилона | Условная единица |
| 51 | Ремонт протеза бедра модульного с внешним источником энергии | Условная единица |

ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р 51819-2017

**Требования к качеству работ**

Работы по ремонту протезно-ортопедических изделий должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов» и ГОСТ Р 51819-2017«Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Работы по ремонту протезно-ортопедических изделий должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы по ремонту протезно-ортопедических изделий представляют собой комплекс мероприятий по замене вышедших из строя узлов и комплектующих протезно-ортопедических изделий, Протез должен ремонтироваться с учетом анатомических дефектов конечности.

**Требования к безопасности работ**

Выполнение работ должно осуществляться при наличии документов, согласно законодательству Российской Федерации.

**Требования к гарантийному сроку работ**

Не менее 7 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам иналидов (ветеранов) по месту изготовления изделий.

Начало срока выполнения работ:день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра Получателей.

Окончание срока выполнения работ: не позднее **17.09.2021** г**ода включительно.**

Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта **до** **30.09.2021 года включительно.**

Подготовлено:

Начальник отдела социальных программ М. Н. Куцак