**Техническое задание**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки)).

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта закупки (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2, позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам Товара (неизменяемые) | Кол-во, шт. |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60  (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 2200 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60  (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 13000 |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленка впитывающая  17.22.12.130-00000002  ОКПД2 17.22.12.130 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90  (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 605000 |
| ИТОГО | | | | **620200** |

Абсорбирующее белье – многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

Абсорбирующий слой – внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

Нижний покровный слой – слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

В абсорбирующем белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Впитывающие пеленки (простыни) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», «ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (в части размеров Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86-н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 N 2347-Р») или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к остаточному сроку годности товара: 6 месяцев со дня поставки товара получателю, при этом участник закупки может предложить Товар с остаточным сроком годности, превышающим указанный срок.

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

**- требования маркировки и упаковки Товара:**

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка упаковки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- слова «Для однократного применения»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

**Требования к гарантийным обязательствам:** неустановлены

**Требования:**

**- к расходам на эксплуатацию товара:** не установлены;

**- к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:** не установлены;

**- к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:** не установлены.

**3. Количество:** Количество – 620 200 шт.

**4. Место доставки Товара, являющегося предметом контракта:** Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

**5.** **Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" августа 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.