**Техническое задание к электронному аукциону на поставку специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2021 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименованиетовара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Изделие для одноразового использования. - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия;- встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 10 мм, не более 70 мм.  | 105000 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Изделие для одноразового использования. - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия;- встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 8 мм, не менее 100 мм.  |  3200 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Изделие для одноразового использования.-недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром;- встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гиппоаллергенной гидрокодллоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 10 мм, не более 70 мм. | 10500 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый | Изделия для одноразового использования.Разъемные устройства, состоящее из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.- адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить не менее 4 типоразмера.-разъемный мешок, дренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким нетканым покрытием, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластиныРазмер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластина5900 мешок17500 |
| 5 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская,мешок недренируемый | Изделия для одноразового использования.Разъемные устройства, состоящее из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.- адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Представить не менее 4 типоразмера.-разъемный мешок, недренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким нетканым покрытием, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластиныРазмер (диаметр) фланца мешка должен соответствовать фланцу пластины. | пластина3100 мешок 18100  |
| 6 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемые кольца для защиты кожи (моделируемые, намоделированные) в зависимости от потребности получателя, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающие длительную защиту от протекания, кишечного отделяемого или мочи. Толщина кольца не менее 2 мм. | 1900 |
| 7 | Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Эластичная адгезивная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, должна обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприёмником (уроприемником) или отдельно. | 13200 |
| 8 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле. Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника). | 500 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», в частях:

1 «Область применения»,

4 «Классификация»,

5 «Характеристики и основные требования средств ухода за кишечными стомами»,

6 «Требования к упаковке и маркировке.

**Требования к упаковке и маркировке**

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

**Для однокомпонентных калоприемников, пластин двухкомпонентных калоприемников,** на упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:

«Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».

На маркировке и упаковке всех поставляемых средств должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

* наименование товара:
* место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:

* сведения об основных потребительских свойствах товара;
* правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);
* срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;
* сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и
условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях)для применения;

- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка:

- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:***

- по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта. С даты получения от Заказчика реестров получателей товара до 01 августа 2021г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.