Техническое задание

Поставка абсорбирующего белья (пеленок впитывающих) для инвалидов в 2021 году

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитываемость от 1200 мл до 1900 мл, размер не менее 60х90 см | Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Абсорбирующее белье для инвалидов: многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем». В соответствии с п. 4.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): - верхний покровный, - абсорбирующий, - нижний покровный». В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 57762-2017: «Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья». В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них)». В соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2017: «Нижний покровный слой: слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу». В соответствии с п. 4.3. ГОСТ Р 57762-2017: «Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными». Абсорбирующее белье для инвалидов предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками. Требования по качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.) В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2017: «В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом». В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2017: «Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья». В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р 57762-2017: «Отмарывание краски печатного изображения не допускается». Впитывающий слой должен быть равномерным, без пробелов. Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий». Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к упаковке: В соответствии с п. 7.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья». Требования к маркировке: В соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается». В соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размер белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала (-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова: «Для однократного применения»; - слово «Нестерильно»; - слово: «Нетоксично»; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий); - номер и дату регистрационного удостоверения. В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 57762-2017: «Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения». В соответствии с п. 6.5. ГОСТ Р 57762-2017: «Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ 50444». Подтверждение наличия документа, подтверждающего качество и безопасность товара. Срок пользования товаром должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 300000 |
| 2. | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитываемость от 800 мл до 1200 мл, размер не менее 60х60 см |  | 6000 |
| 3. | Пеленка впитывающая КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитываемость от 400 мл до 500 мл, размер не менее 40х60 см |  | 3000 |
|  | Итого: |  |  | 309000 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

2. Место поставки товаров:

Тверская область и г. Тверь. Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (пребывания) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (но не позднее 20.08.2021 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по письменному согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

3. Сроки поставки товаров:

Срок поставки товара до 20 августа 2021 года, срок поступления товара в Тверскую область в соответствии с календарным планом.

Срок действия Государственного контракта до 31 августа 2021 года.