Техническое задание на оказание услуг по ремонту протезов для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект закупки | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики | |
| Наименование ремонта | Краткое описание ремонта |
| 1. | Оказание услуг по ремонту протезов для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов    Код КТРУ:  33.19.10.000-00000002- Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт ПН3-М-1 | Смена стопы Метиз |
| 2. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена металлической щиколотки |
| 3. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена акрилонового приемника |
| 4. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена мягкого вкладыша |
| 5. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена крепления поясного |
| 6. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена крепления бандажного |
| 7. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена уздечки |
| 8. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена чулок капроновых |
| 9. | Ремонт ПН3-М-1 | Выклейка лайкой |
| 10. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена наколенника 452К7 |
| 11. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена модуля РСУ |
| 12. | Ремонт ПН3-М-1 | Прочие шорные работы |
| 13. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена стопы ППУ |
| 14. | Ремонт ПН3-М-1 | Оклейка протеза поролоном |
| 15. | Ремонт ПН3-М-1 | Смена чехлов шерстяных (4 штуки) |
| 16. | Ремонт ПН3-М-1 | Прочий слесарный средний ремонт |
| 17. | Ремонт ПН3-М-1 | Выклейка гильзы голени |
| 18. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена силиконового чехла ELDT, 6Y70 |
| 19. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена силиконового чехла I-4613 |
| 20. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена силиконового чехла 6Y93 |
| 21. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена наколенника 453А3/А4 |
| 22. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена акрилонового приемника протеза голени |
| 23. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена силиконового чехла I-4013 |
| 24. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена чехла силиконового 6Y77 |
| 25. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена вакуумного клапана L-551002 |
| 26. | Ремонт ПН3-М-2 | Прочий слесарный средний ремонт |
| 27. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена мягкого вкладыша |
| 28. | Ремонт ПН3-М-2 | Оклейка протеза поролоном |
| 29. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена косметической оболочки из пенополиэтилена 6R8 |
| 30. | Ремонт ПН3-М-2 | Смена стопы 1С30 |
| 31. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена чехла силиконового 6Y92 |
| 32. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена наколенника 453А2 |
| 33. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена чехла силиконового GPFR |
| 34. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена акрилонового приемника протеза голени |
| 35. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена наколенника 452К7 |
| 36. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена вакуумного клапана 551002 |
| 37. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена силиконового чехла I-1033 |
| 38. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена чехла силиконового 453D4 |
| 39. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена чехлов махровых 451F2 |
| 40. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена чехла силиконового ELDT, 6Y70 |
| 41. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена модуля РСУ |
| 42. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена вакуумного клапана 552000 |
| 43. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена наколенника 453А3/А4 |
| 44. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена силиконового чехла I-4016 |
| 45. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена наколенника 453А30 |
| 46. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена косметической оболочки из пенополиэтилена 6R8 |
| 47. | Ремонт ПН3-М-3 | Смена силиконового чехла ELFR |
| 48. | Ремонт ПН3-М-К | Смена силинового чехла I-7532 |
| 49. | Ремонт ПН3-М-К | Смена акрилонового приемника протеза голени |
| 50. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена стопы Метиз |
| 51. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена приемной гильзы |
| 52. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена модуля РСУ |
| 53. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена крепления поясного |
| 54. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена чулка капронового |
| 55. | Ремонт ПН6-М-1 | Оклейка протеза поролоном |
| 56. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена стопы ППУ |
| 57. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена акрилонового приемника протеза бедра |
| 58. | Ремонт ПН6-М-1 | Смена вакуума |
| 59. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена крепления поясного |
| 60. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена пахового ремня |
| 61. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена чулка капронового |
| 62. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена вертлуга, капок, штрипок |
| 63. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена акрилонового приемника протеза бедра |
| 64. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена стопы ППУ |
| 65. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена стопы 1С10 |
| 66. | Ремонт ПН6-М-2 | Оклейка протеза поролоном |
| 67. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена косметической облицовки 3S107 |
| 68. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена чехла силиконового 6У87 |
| 69. | Ремонт ПН6-М-2 | Смена вакуума |
| 70. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена акрилонового приемника протеза бедра |
| 71. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена примерочной гильзы |
| 72. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена замка к чехлу |
| 73. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена чехла силиконового 6Y85 |
| 74. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена крепления поясного |
| 75. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена вертлуга, капок, штрипок |
| 76. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена пахового ремня |
| 77. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена чулок капроновых |
| 78. | Ремонт ПН6-М-3 | Прочие шорные работы |
| 79. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена силиконового чехла I-7532, I-8532 |
| 80. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена вакуумного клапана L-552000 |
| 81. | Ремонт ПН6-М-3 | Оклейка протеза поролоном |
| 82. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена модуля РСУ 8НО4СА |
| 83. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена винтового РСУ 4R91 |
| 84. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена косметической облицовки 3S107 |
| 85. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена косметической оболочки 3S106 |
| 86. | Ремонт ПН6-М-3 | Смена поворотного адаптера 4R57 |
| 87. | Ремонт ПН6-М-5 | Смена акрилонового приемника протеза бедра |
| 88. | Ремонт ПН6-М-5 | Смена силиконового чехла I-7532, I-8532 |
| 89. | Ремонт ПН6-М-5 | Смена крепления (вакуумный клапан 552000, система KISS) |
| 90. | Ремонт ПН6-М-7 | Смена акрилонового приемника протеза бедра |
| 91. | Ремонт ПН6-М-7 | Смена силиконового чехла I-7532, I-8532 |
| 92. | Ремонт ПН6-М-7 | Смена крепления (вакуумный клапан 552000, система KISS) |
| 93. | Ремонт ПН6-ВО | Смена силиконового чехла I-7532, I-7132 |
| 94. | Ремонт ПН6-ВО | Смена поворотного адаптера 4R57 |
| 95. | Ремонт ПН6-ВО | Смена замка Endolite 109108 |
| 96. | Ремонт ПН6-ВО | Смена вакуумного клапана 21Y12 |
| 97. | Ремонт ПР2-48 | Смена кисти Регал |
| 98. | Ремонт ПР2-48 | Смена кисти хлорвиниловой |
| 99. | Ремонт ПР2-48 | Смена крепления круговой кожаной уздечкой |
| 100 | Ремонт ПР4-34 | Смена кисти хлорвиниловой |
| 101 | Ремонт ПР4-34 | Прочие шорные работы |
| 102 | Ремонт ПР4-34 | Смена кисти Регал |
|  | | | |

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам)**

Срок оказания услуг - в течение 2021 года (до 20 декабря 2021 г. должно быть оказано 100% услуг). Срок оказания услуг со дня получения списков или обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю по направлению Заказчика — не более 15 дней.

Место оказания услуг по ремонту протезов для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов - Ивановская область.

**Сроки предоставления гарантии качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи отремонтированного протеза и должен составлять не менее 6 месяцев. В течение этого срока Исполнитель должен производить ремонт изделий бесплатно.