Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной, адгезивная пластина конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, адгезивная пластина конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, пояс для калопремников и уроприемников, паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г., крем защитный в тубе, не менее 60 мл., пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 гр., защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт., очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл., очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.) для обеспечения инвалидов

Специальные средства при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов – это средства для самообслуживания и индивидуальной защиты.

К поставке должны быть предложены:

|  | Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | шт. | 4140 |
| 2 | Адгезивная пластина конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | шт. | 720 |
| 3 | Адгезивная пластина конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | шт. | 120 |
| 4 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | шт. | 2160 |
| 5 | Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | шт. | 720 |
| 6 | Пояс для калоприемников и уроприемников | шт. | 822 |
| 7 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | шт. | 1748 |
| 8 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | шт. | 6276 |
| 9 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 гр | шт. | 318 |
| 10 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | шт. | 58520 |
| 11 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | шт. | 6496 |
| 12 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | шт. | 10320 |

Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины  и определения. Классификация»;

- ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами : калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, а также безопасны для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Конструкция специальных средств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара.

Характеристика поставляемого товара:

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной конвексной пластиной (п.5.2.6 ГОСТ Р 58237-2018):

мешки стомные  должны изготавливаться из биостабильного непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой,  с зажимом,  со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной конвексной пластиной с защитным покрытием, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными, эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами спиралевидной структуры.

Отверстие для стомы на пластине должно быть вырезаемое  или предварительно вырезанное (в зависимости от размеров имеющейся стомы). Размеры отверстий для стомы на пластине должны быть различными.

Адгезивная пластина конвексная (для дренируемых и недренируемых двухкомпонентных калоприемников) (п.5.2.4, 5.2.8 ГОСТ Р58237-2018)

Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся с со стомным мешком; с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому (вырезанным отверстием), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка

Конкретный вид пластины указывается в разнарядках Заказчика на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

К поставке должны быть предложены специальные средства при нарушениях функций выделения, имеющие различные размеры отверстий для стомы на пластине.

Мешки для двухкомпонентных калоприемников:

- мешок стомный, дренируемый (п.5.2.8 ГОСТ Р58237-2018)

разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие из прозрачного/непрозрачного многослойный, не пропускающий запах материала, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины;

- мешок стомный, недренируемый (п.5.2.4 ГОСТ Р58237-2018)

разъемный, герметичный стомный мешок из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Мешки должны быть изготовлены из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. При этом к поставке представлены как прозрачные, так и непрозрачные мешки.

Конкретный вид мешка (дренируемый или недренируемый) указывается в Реестре получателей Товара, выдаваемом Заказчиком.

Пояс для калоприемников и уроприемников (п.5.4.1 ГОСТ Р58237-2018): пояс для калоприемников и уроприемников должен быть предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников с возможностью регулирования длины. Должен быть изготовлен из эластичных материалов, со специальными крепежами для крепления к кало- или уроприемнику.

Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе (п.5.6.5.1 ГОСТ Р58237-2018)

– моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины кало-или уроприемника, для выравнивания поверхности шрамов, складок,на коже вокруг стомы.

Паста должна быть сделана на основе гидроколлоидного адгезива. Объем одного тюбика (шт.) должен быть не менее 60 гр.

Крем защитный в тубе ( п.5.6.1 ГОСТ  Р58237-2018 )

– предназначен для защиты кожи, должен быть водоотталкивающим. Защитный крем должен быть профилактическим и заживляющим средством, должен применяться для ухода за кожей вокруг стомы. Защитный крем должен защищать кожу от воздействия кишечного отделяемого и гноя, успокаивать раздраженную и увлажнять сухую кожу. Должен обладать водоотталкивающими свойствами, смягчать кожу и содержать рН буфер, восстанавливающий нормальный уровень рН кожи (рН5,5) и предохранять кожу от повреждений. Должен быть гипоаллергенным. В тюбике должно содержаться не менее 60 мл.

Пудра (порошок) абсорбирующая (п.5.6.2 ГОСТ Р58237-2018)

– предназначена для ухода за  мацерированной (мокнущей) кожей, устранения осложнений  и  раздражений кожи в  перистомальной области. Пудра должна наноситься на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Пудра должна способствовать заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника (уроприемника).

Пудра должна состоять из гидроколлоидов, обладать рассыпчатой мелкодисперсной консистенцией. Объем одного флакона (шт.) не менее 25 гр.

Защитная плёнка в форме салфеток (п.5.6.6 ГОСТ Р58237-2018)

– мягкие, нетканые салфетки, пропитанные защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Создавшаяся пленка должна создавать защитный барьер между кожей и адгезивной пластиной. Каждая салфетка должна быть предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальном блистере, что должно способствовать надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности.

Очиститель для кожи во флаконе (п.5.6.4 ГОСТ Р58237-2018)

– это очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для быстрого, безболезненного и безопасного удаления остатков адгезива, защитной пленки. Использование очистителя должно способствовать упрощению и облегчению процедуры замены калоприёмника (уроприемника).

В состав очистителя для кожи должны входить вещества, оказывающие разглаживающее и смягчающее действие на кожу, имеющие ранозаживляющий эффект. Флакон (шт.) - не менее 180 мл.

Очиститель для кожи в форме салфеток (п.5.6.3.2 ГОСТ Р58237-2018)

–нестерильный жидкий очиститель для удаления адгезивов на силиконовой/спиртовой основе, нанесенный на нетканые салфетки, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), а также для удаления остатков адгезивов. Каждая салфетка должна быть предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть упакована в индивидуальную блистерную упаковку, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. На каждом блистере должна быть предусмотрена специальная засечка для легкого вскрытия.

Срок годности Товара, в течение которого изделие сохраняет свои технические, качественные и функциональные характеристики должен быть не ранее 31.12.2021г.

Количество товара: 92 360 шт.

Место поставки Товара: Алтайский край, по месту жительства инвалида, а также по желанию получателей в пункте(ах) выдачи Поставщика.

Срок поставки: до 15.08.2021г.