**Описание объекта закупки**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| 1 | 21-01-01. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  (с фильтром) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые:  - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом;  - встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому ( в соответствии с п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 20160 |
| 2 | 21-01-01. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  (без фильтра) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые:  - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом;  - встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому ( в соответствии с п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 45000 |
| 3 | 21-01-01. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  (без фильтра, с двойной системой крепления) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые:  - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом;  - встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому с двойной системой крепления, состоящей из липкого фланца и герметизирующего кольца.  ( в соответствии с п. 5.2.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 900 |
| 4 | 21-01-02. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники однокомпонентные конвексные дренируемые:  - дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом;  - встроенная адгезивная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. ( в соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 450 |
| 5 | 21-01-03. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный недренируемый:  -недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром;  - встроенная адгезивная плоская пластина на натуральной, гиппоаллергенной гидрокодллоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. ( в соответствии с п. 5.2.1 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 240 |
| 6 | 21-01-05. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный неразъемный:  - неразъемный уростомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому ( в соответствии с п. 3.14 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 990 |
| 7 | 21-01-07. Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | - адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка ( в соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 750 |
| 8 | 21-01-07. Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | -разъемный мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром/без фильтра, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины ( в соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 2340 |
| 9 | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | -адгезивная пластина конвексная с креплением для пояса, на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. ( в соответствии с п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 150 |
| 10 | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | - разъемный мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром/без фильтра, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующих фланцу пластины. ( в соответствии с п. 5.2.8 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 450 |
| 11 | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | -адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная плоская пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка ( в соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 480 |
| 12 | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | -мешок уростомный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. ( в соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1440 |
| 13 | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | - адгезивная пластина конвексная с креплением для пояса, на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. ( в соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 30 |
| 14 | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | -мешок уростомный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. ( в соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 90 |
| 15 | 21-01-13. Пояс для кало- и уроприемников | Пояс должен применяться для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, должен быть гибким и комфортным при ношении, должен быть изготовлен из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине. Длина пояса должна регулироваться. (в соответствии с п. 5.4. ГОСТ Р 58235-2018).  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  **Требования к маркировке:**  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  **Срок годности:**  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 15 |
| 16 | 21-01-15. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | - мешки для сбора мочи объемом (от 750 мл. до 1500 мл.) из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с дренажной трубкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером ( в соответствии с п. 3.36 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 7740 |
| 17 | 21-01-16. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | мешки для сбора мочи объемом (не менее 2000 мл.) из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с дренажной трубкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом, с катетером ( в соответствии с п. 3.37 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 7740 |
| 18 | 21-01-17. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | - ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемой длины (2 шт. - 1 пара) (в соответствии с п. 3.18. ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1260 |
| 19 | 21-01-18. Уропрезерватив с пластырем | - эластичное изделие для улавливания мочи из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксирующееся с помощью двустороннего адгезивного пластыря, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника ( в соответствии с п. 3.39 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 2430 |
| 20 | 21-01-19. Уропрезерватив самоклеящийся | - эластичное изделие для улавливания мочи из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксирующееся с помощью раскручивающейся ленты, соединяющееся с дренажной трубкой мочеприемника ( в соответствии с п. 3.39 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1260 |
| 21 | 21-01-20. Катетер для самокатетеризации лубрицированный различных размеров (Нелатона) | Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер одноходовый безбаллонный из поливинилхлорида (ПВХ) тип Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным лубрикантом, стерильные, одноразовые. ( в соответствии с п. 3.44 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 28650 |
| 22 | 21-01-21. Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочепр-к, катетер лубрицир. для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации, стерильные в индивидуальной упаковке, должны состоять из мешка-мочеприемника и интегрированного в него катетера для самокатетеризации, Катетер из ПВХ должен быть покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом. ( в соответствии с п. 3.45 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1980 |
| 23 | 21-01-22. Катетер уретральный длительного пользования | Катетеры Фолея.  Катетеры Фолея двухходовые должны быть изготовлены из латекса, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетеры должны иметь универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. ( в соответствии с п. 3.46 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 204 |
| 24 | 21-01-23. Катетер уретральный постоянного пользования | Катетеры Фолея.  Катетеры Фолея двухходовые должны быть изготовлены из латекса, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетеры должны иметь универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. ( в соответствии с п. 3.46 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 24 |
| 25 | 21-01-23. Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер Фолея двухходовой для урологии. 100% силикон. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря, может использоваться у пациентов с аллергией на латекс. ( в соответствии с п. 3.46 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 3 |
| 26 | 21-01-24. Катетеры для эпицистостомы различных размеров | Катетеры Пеццера.  Катетер Пеццера должен быть изготовлен из высококачественного латекса, предназначен для однократного применения. Грибовидный закрытый дистальный конец должен надежно фиксировать катетер после его установки. Стандартный коннектор должен обеспечивать качественное соединение катетера с любым типом мочеприемника. ( в соответствии с п. 3.42 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 132 |
| 27 | 21-01-24. Катетеры для эпицистостомы различных размеров | Катетеры Фолея.  Катетеры Фолея двухходовые должны быть изготовлены из латекса, с дренажной воронкой, отверстием для надувания баллона, противовозвратным клапаном. Катетеры должны иметь универсальную форму коннектора для использования катетера с мочеприемниками любого типа. ( в соответствии с п. 3.42 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1980 |
| 28 | 21-01-25.  Система с катетером для нефростомии | Катетер Фолея двухходовой для урологии. 100% силикон. Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря, может использоваться у пациентов с аллергией на латекс. ( в соответствии с п. 3.43 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 2 |
| 29 | 21-01-25. Система с катетером для нефростомии | Набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований должен состоять из дренажа (полиуретан), иглы, проводника, бужей, канюли установочной, мочеприемника, удлинителя. ( в соответствии с п. 3.43 ГОСТ Р 58235-2018).  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  **Требования к маркировке:**  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  **Срок годности:**  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 4 |
| 30 | 21-01-26. Катетер мочеточниковый для уретрокутанеостомы | Катетер лубрицированный различных размеров — катетер одноходовый безбаллонный из поливинилхлорида (ПВХ) тип Нелатон, покрытые гидрополимерным лубрикантом, стерильные, одноразовые. ( в соответствии с п. 3.44 ГОСТ Р 58235-2018).  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  **Требования к маркировке:**  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  **Срок годности:**  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 4 |
| 31 | 21-01-27. Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен защищать от непроизвольного опорожнения кишечника. Должен быть изготовлен из полиуретана и покрыт растворимой пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для удаления анальных тампонов должен быть изготовлен из текстиля. ( в соответствии с п. 3.47 ГОСТ Р 58235-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 900 |
| 32 | 21-01-29. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Моделируемая паста для защиты кожи, герметизации пластины уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 60 гр. ( в соответствии с п. 5.6.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 770 |
| 33 | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | Моделируемая паста в полосках для защиты кожи, герметизации пластины уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 6 гр. ( в соответствии с п. 5.6.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 600 |
| 34 | 21-01-31.  Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы- профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Крем должен быть водоотталкивающим, должен смягчать кожу, восстанавливать нормальный уровень рН кожи, предохранять ее от повреждения. Объем не менее 60 мл. ( в соответствии с п. 5.6.1 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1340 |
| 35 | 21-01-32. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Пудра абсорбирующая представляет собой мелкодисперсное абсорбирующее вещество для ухода за раздраженной мокнущей кожей в перистомальной области, масса не менее 25гр. ( в соответствии с п. 5.6.2 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 730 |
| 36 | 21-01-33. Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, при нанесении и высыхании должно образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, объем не менее 50 мл. ( в соответствии с п. 5.6.6 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 706 |
| 37 | 21-01-34. Защитная пленка в форме салфеток | Пленка защитная для кожи вокруг стомы - защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, при нанесении и высыхании должно образовывать на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, в салфетках ( в соответствии с п. 5.6.6 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 17460 |
| 38 | 21-01-35. Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества для очищения кожи вокруг стомы, а также для безопасного удаления остатков адгезива и других средств для ухода за стомой, объем не менее 180 мл. ( в соответствии с п. 5.6.4 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 1060 |
| 39 | 21-01-36. Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, нанесенный на нетканые салфетки, для очищения кожи вокруг стомы, а также для безопасного удаления остатков адгезива и других средств для ухода за стомой ( в соответствии с п. 5.6.4 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 9780 |
| 40 | 21-01-38. Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующее средство в виде пакетиков-саше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и должны преобразовывать содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. ( в соответствии с п. 5.4.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 600 |
| 41 | 21-01-39. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Эластичная адгезивная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, должно обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. ( в соответствии с п. 5.4.4 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. | 3280 |

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год \*\*\* | Количество  (шт.) |
| 1. | 21-01-01.Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (с фильтром) | До 16.03.2021 г. | 20160 |
| 2. | 21-01-01.Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (без фильтра) | До 16.03.2021 г. | 45000 |
| 3. | 21-01-01.Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (без фильтра, с двойной системой крепления) | До 16.03.2021 г. | 900 |
| 4. | 21-01-02. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | До 16.03.2021 г. | 450 |
| 5. | 21-01-03. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | До 16.03.2021 г. | 240 |
| 6. | 21-01-05. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | До 16.03.2021 г. | 990 |
| 7. | 21-01-07. Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | До 16.03.2021 г. | 750 |
| 8. | 21-01-07. Двухкомпонентный дренирумый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | До 16.03.2021 г. | 2340 |
| 9. | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | До 16.03.2021 г. | 150 |
| 10. | 21-01-08. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | До 16.03.2021 г. | 450 |
| 11. | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | До 16.03.2021 г. | 480 |
| 12. | 21-01-11. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | До 16.03.2021 г. | 1440 |
| 13. | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | До 16.03.2021 г. | 30 |
| 14. | 21-01-12. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | До 16.03.2021 г. | 90 |
| 15 | 21-01-13. Пояс для кало- и уроприемников | До 16.03.2021 г. | 15 |
| 16. | 21-01-15. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | До 16.03.2021 г. | 7740 |
| 17. | 21-01-16. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | До 16.03.2021 г. | 7740 |
| 18. | 21-01-17.Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | До 16.03.2021 г. | 1260 |
| 19. | 21-01-18. Уропрезерватив с пластырем | До 16.03.2021 г. | 2430 |
| 20. | 21-01-19. Уропрезерватив самоклеящийся | До 16.03.2021 г. | 1260 |
| 21 | 21-01-20. Катетер для самокатетеризации лубрицированный различных размеров (Нелатона) | До 16.03.2021 г. | 28650 |
| 22. | 21-01-21. Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочепр-к, катетер лубрицир. для самокатетеризации | До 16.03.2021 г. | 1980 |
| 23. | 21-01-22. Катетер уретральный длительного пользования (Катетер Фолея) | До 16.03.2021 г. | 204 |
| 24. | 21-01-23. Катетер уретральный постоянного пользования (катетер Фолея) | До 16.03.2021 г. | 24 |
| 25 | 21-01-23. Катетер уретральный постоянного пользования (Катетер Фолея силиконовый) | До 16.03.2021 г. | 3 |
| 26. | 21-01-24. Катетеры для эпицистостомы различных размеров (катетер Пеццера) | До 16.03.2021 г. | 132 |
| 27. | 21-01-24. Катетеры для эпицистостомы различных размеров (катетер Фолея) | До 16.03.2021 г. | 1980 |
| 28. | 21-01-25.Система с катетером для нефростомии (катетер Фолея) | До 16.03.2021 г. | 2 |
| 29. | 21-01-25.Система с катетером для нефростомии | До 16.03.2021 г. | 4 |
| 30. | 21-01-26. Катетер мочеточниковый для уретрокутанеостомы | До 16.03.2021 г. | 4 |
| 31. | 21-01-27. Анальный тампон (средства ухода при недержании кала) | До 16.03.2021 г. | 900 |
| 32. | 21-01-29. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | До 16.03.2021 г. | 770 |
| 33. | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | До 16.03.2021 г. | 600 |
| 34. | 21-01-31. Крем защитный в тубе | До 16.03.2021 г. | 1340 |
| 35. | 21-01-32. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | До 16.03.2021 г. | 730 |
| 36. | 21-01-33. Защитная пленка во флаконе | До 16.03.2021 г. | 706 |
| 37. | 21-01-34. Защитная пленка в форме салфеток | До 16.03.2021 г. | 17460 |
| 38. | 21-01-35. Очиститель для кожи во флаконе | До 16.03.2021 г. | 1060 |
| 39. | 21-01-36. Очиститель для кожи в форме салфеток | До 16.03.2021 г. | 9780 |
| 40. | 21-01-38. Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | До 16.03.2021 г. | 600 |
| 41. | 21-01-39. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | До 16.03.2021 г. | 3280 |
| 42. | 21-01-40. Адгезивная пластина – кожный барьер | До 16.03.2021 г. | 20 |
| 43. | 21-01-41. Защитные кольца для кожи вокруг стомы | До 16.03.2021 г. | 660 |
| 44. | 21-01-42. Тампон для стомы | До 16.03.2021 г. | 240 |
|  | Итого | | 165 044 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" июля 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.