**1.**

**Техническое задание**

Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Анальный тампон  (средство ухода при недержании кала)  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)  32.50.13.190-00006915 | **Анальный тампон:** Тампон в форме анальной свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления тампона, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки. (п. 3.47. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 1200 |
| 2. | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | **Ирригационная система:** Набор для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой, состоящий из резервуара для воды со встроенным термометром, с дренажной трубкой с регулятором подачи воды, воронкой для введения воды в стому, прижимной пластины, пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационного рукава для сбора и отвода кишечного содержимого во время процедуры ирригации (п. 3.23. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 3 месяцев. | 2 |
| 3. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | **Паста-герметик в тубе:** Моделируемая паста полужидкой консистенции, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.31. ГОСТ Р 58235-2018).  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе не менее 60 г.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 2400 |
| 4. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | **Паста-герметик в полосках:** Моделируемая паста плотноэластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.32. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 120 |
| 5. | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | **Защитный крем:** Защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности (п. 3.29. ГОСТ Р 58235-2018).  Крем защитный в тубе не менее 60 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 2900 |
| 6. | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | **Абсорбирующая пудра (порошок):** Мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы (п. 3.30. ГОСТ Р 58235-2018).  Обладает эффектом абсорбции (впитывания) влаги. Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть в тубе не менее 25 г.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 200 |
| 7. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | **Защитная пленка:** Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов (п. 3.28. ГОСТ Р 58235-2018).  Защитная пленка во флаконе не менее 50 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 280 |
| 8. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | **Защитная пленка:** Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов (п. 3.28. ГОСТ Р 58235-2018).  Салфетка должна быть в индивидуальной упаковке.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 45800 |
| 9. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  32.50.13.190-00006910 | **Очиститель для кожи вокруг стомы:** Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей (п. 3.26. ГОСТ Р 58235-2018).  Очиститель для кожи во флаконе не менее 180 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 2200 |
| 10. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  32.50.13.190-00006911 | **Очиститель для кожи вокруг стомы:** Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей (п. 3.26. ГОСТ Р 58235-2018).  Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 25200 |
| 11. | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл  32.50.13.190-00006912 | **Нейтрализатор запаха для стомного мешка:** Концентрированная жидкость, эффективно нейтрализующая запах внутри стомного мешка (п. 3.20. ГОСТ Р 58235-2018).  Нейтрализатор запаха во флаконе не менее 50 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 540 |
| 12. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.  32.50.13.190-00006913 | **Желирующее абсорбирующее средство для стомных мешков:** Средство, превращающее жидкое содержимое кало-, уроприемника в густой гель, дезодорирующее неприятный запах, абсорбирующее газы (п. 3.21. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 720 |
| 13. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | **Адгезивная пластина для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника):** клеевая эластичная пластина различных форм, с защитным покрытием, для дополнительной фиксации пластины калоприемника (уроприемника) (п. 3.19. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы (срок пользования) товара должен быть не менее 1 месяца. | 800 |
| 14. | Адгезивная пластина - кожный барьер | **Адгезивная пластина - кожный барьер:** гидроколлоидная адгезивная пластина для защиты раздраженной кожи вокруг стомы, с защитным покрытием (п. 3.19. ГОСТ Р 58235-2018). Моделируемый, влагопоглощающий кожный барьер, предназначенный для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных биологических жидкостей.  Срок службы (срок пользования) товара должен быть не менее 3 суток. | 80 |
| 15. | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | **Защитное кольцо:** моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания, кишечного отделяемого или мочи. (п. 3.33. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 24 часов. | 960 |
| 16. | Тампон для стомы  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Тампон для стомы  32.50.13.190-00006914 | **Тампон для стомы:** тампон в форме свечи из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и с угольным фильтром (п. 3.24. ГОСТ Р 58235-2018).  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 12 часов. | 480 |
|  | итого |  | 83882 |

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,

ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»

ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

**2. Место поставки товаров:**

Тверская область и г. Тверь. Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (пребывания) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (но не позднее 20.08.2021 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по письменному согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

**3. Сроки поставки товаров:**

Срок поставки товара до 20 августа 2021 года, срок поступления товара в Тверскую область в соответствии с календарным планом.

Срок действия Государственного контракта до 31 августа 2021 года.