Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. | Цена за ед. не более, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие пластины: не менее 10 мм и не более 55 мм. | 900 | 78,20 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 19 мм и не более 64 мм. | 5000 | 59,16 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром, 40 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром, 40 мм), соответствующим фланцу пластины. | 200 600 | 72,36 47,59 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 50 мм ), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 50 мм), соответствующим фланцу пластины. | 250 750 | 72,36 47,59 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 60 мм ), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 60 мм), соответствующим фланцу пластины. | 300 900 | 72,36 47,59 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, диаметром 50 мм, соответствующим фланцу мешка; -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 50 мм), соответствующим фланцу пластины | 300 900 | 81,76 94,09 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 60 см, со стандартным переходником, объемом не менее 500 мл. | 900 | 73,11 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, гладкой дренажной трубкой длинной не менее 90 см, со стандартным переходником, объемом не менее 1500 мл. | 900 | 67,92 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине. | 360 | 36,59 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Комплект набора состоит из: - резервуара для воды со шкалой со встроенным термометром и регулятором воды – 1 шт.; - воронки для стомы – 1 шт.; - прижимной пластины – 1 шт.; - пояса для фиксации ирригационного рукава в области стомы – 1 шт.; - ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации – 2 шт.; - упаковочной сумки – 1 шт. Объем резервуара для воды должен быть не менее 2 литров. | 8 | 4691,90 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 8 (по заявке Государственного заказчика) | 20 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 18 (по заявке Государственного заказчика) | 20 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 22 (по заявке Государственного заказчика) | 40 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 24 (по заявке Государственного заказчика) | 40 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 28 (по заявке Государственного заказчика) | 50 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 30 (по заявке Государственного заказчика) | 50 | 94,85 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; латекс, покрытый силиконом), одноразовый. Катетер должен иметь грибовидный дистальный конец, который фиксирует устройство в мочевом пузыре после установки. Стандартный коннектор обеспечивает соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер имеет не более 3-х дренажных отверстий. Катетеры мужские. Размеры СН 30 (по заявке Государственного заказчика) | 40 | 94,85 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры мужские. Размер катетера СН 10. Набор стерильный в индивидуальной упаковке (по заявке Государственного заказчика) | 360 | 277,76 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризаци: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры мужские. Размер катетера СН 12. Набор стерильный в индивидуальной упаковке (по заявке Государственного заказчика) | 360 | 277,76 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризаци: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры мужские. Размер катетера СН 14. Набор стерильный в индивидуальной упаковке (по заявке Государственного заказчика) | 360 | 277,76 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры женские. Размер катетера СН 12. Набор стерильный в индивидуальной упаковке (по заявке Государственного заказчика) | 360 | 277,76 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 6 (по заявке Государственного заказчика) | 8 | 2829,64 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 7 (по заявке Государственного заказчика) | 8 | 2829,64 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Стент мочеточниковый. Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 8 (по заявке Государственного заказчика) | 8 | 2829,64 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Стент мочеточниковый. Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 12 (по заявке Государственного заказчика) | 4 | 2829,64 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | 700 | 208,99 |
| Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника) | 1000 | 199,76 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г полужидкой консистенции со спиртом/без спирта | 800 | 296,44 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г плотно-эластичной консистенции без спирта | 300 | 56,64 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл, увлажняющий | 800 | 146,87 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г в форме мелкодисперсного порошка | 400 | 181,91 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл на силиконовой основе | 400 | 183,64 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток на силиконовой/спиртовой основе в индивидуальной упаковке. | 1897 | 23,79 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КТРУ: 32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл с распылителем/без распылителя | 899 | 153,36 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ: 32.50.13.190-00006911 | Очиститель для кожи в форме салфеток в индивидуальной упаковке. | 1502 | 11,64 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных м ешков, 30 шт. КТРУ:32.50.13.190-00006913 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных м ешков, 30 шт. | 800 | 36,99 |
|  | ИТОГО | 23494 |  |

В позициях, к которым применен КТРУ: описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Источник финансирования: средства Федерального бюджета.

В течение 5 рабочих дней после поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию – счет, акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.