Описание объекта закупки на выполнение работ по ремонту протезов нижних конечностей для инвалидов в 2021 году

| Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги по ремонту протезно-ортопедических изделий | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена приемной гильзы | Протезы нижних конечностей после проведенного ремонта должны соответствовать требованиям следующих стандартов: Национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность, Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 57765-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Работы по ремонту протезов направлены на устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов протезно-ортопедических изделий, не относимых к недостаткам, в отношении которых изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание. В зависимости от причин возникновения дефектов протезно-ортопедических изделий, недостатки могут быть классифицированы как технические (поломка, либо снижение несущей способности изделия, либо его узлов, частей), так и медико-социальные (изменение культи инвалида, характера двигательных функций). Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи инвалида), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации. Упаковка отремонтированных протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Работы выполняются в соответствии с документами, определяющими их качественные характеристики и показатели безопасности. В процессе выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, подтверждающие качество материалов и комплектующих, применяемых Исполнителем, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. | шт. | 10 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена системы крепления |  | шт. | 3 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена силиконового чехла |  | шт. | 4 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена стопы |  | шт. | 1 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена приемной гильзы |  | шт. | 6 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена силиконового чехла |  | шт. | 3 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена системы крепления |  | шт. | 4 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена стопы |  | шт. | 1 |

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 7 (семи) месяцев. Срок выполнения гарантийного ремонта должен быть не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту жительства инвалида на территории Республики Адыгея или при необходимости по месту изготовления изделий, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «30» сентября 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Выполнение работ, должно осуществляться по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления Заказчиком Исполнителю реестра направлений получателей услуг.

Обоснование начальной цены контракта на выполнение работ по ремонту протезов нижних конечностей для инвалидов в 2021 году

Источником информации для данного расчета являются коммерческие предложения организаций: исх. № 427 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв1 от 09.11.2020; исх. № 81 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв2 от 09.11.2020; исх.  № 189 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв3 от 09.11.2020

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

X=

где:

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен.

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования изделий, требуемое количество, стоимость работ по данным организаций поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) работ, общая стоимость работ.

Стоимость одной работы, по каждому виду, принимаем равной стоимости средней цены работ, по данным приведенным в Таблице №1

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной  1 255 845 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 12  коп.

Таблица №1

Обоснование начальной цены контракта на выполнение работ по ремонту протезов нижних конечностей для инвалидов в 2021 году

| Наименование услуг | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 427 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв1 от 09.11.2020) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 81 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв2 от 09.11.2020) | Информация о стоимости (коммерческое предложение исх. № 189 от 09.11.2020 вх. № 15-49/0109-3257-отв3 от 09.11.2020) | Коэф. вариации % | Расчеты начальной цены контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | цена за ед, руб. | кол-во, (шт.) | Стоимость (руб.) |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена приемной гильзы | 33.19.10.000 | 47 132,17 | 49 632,17 | 50 685,35 | 3,71 | 49 149,90 | 10 | 491 499,00 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена системы крепления | 33.19.10.000 | 6 833,60 | 8 833,60 | 8 997,65 | 14,65 | 8 221,62 | 3 | 24 664,86 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена силиконового чехла | 33.19.10.000 | 38 485,26 | 41 035,26 | 43 138,66 | 5,70 | 40 886,39 | 4 | 163 545,56 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии: замена стопы | 33.19.10.000 | 25 442,73 | 28 442,73 | 29 783,39 | 7,97 | 27 889,62 | 1 | 27 889,62 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена приемной гильзы | 33.19.10.000 | 58 756,86 | 59 856,96 | 61 333,17 | 2,16 | 59 982,33 | 6 | 359 893,98 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена силиконового чехла | 33.19.10.000 | 38 414,20 | 42 414,50 | 44 221,50 | 7,13 | 41 683,40 | 3 | 125 050,20 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена системы крепления | 33.19.10.000 | 7 042,60 | 9 542,70 | 9 888,50 | 17,60 | 8 824,60 | 4 | 35 298,40 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии: замена стопы | 33.19.10.000 | 24 865,19 | 28 545,2 | 30 600,10 | 10,38 | 28 003,50 | 1 | 28 003,50 |
| ИТОГО: | 32 | 1 255 845,12 |