Техническое задание

Предмет контракта: «Обеспечение в 2021 году детей-инвалидов, инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (корсетами, реклинаторами – корректорами осанки)».

Общее количество: 682 шт.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская обл.

Условия поставки:

- обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- в случае выбора способа получения готового изделия по месту нахождения пункта выдачи изделий и предоставления инвалидом (представителем инвалида с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, такие изделия выдаются в день обращения инвалида (представителя инвалида) в указанный пункт;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Поставщик должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия инвалиду, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

С целью контроля выдачи изделий Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи готовых изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателям Поставщик должен предоставить протезно-ортопедическое изделие Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки изделий Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки изделий, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей изделий Поставщик предоставляет график поставки изделий Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам корсетов мягкой и полужесткой фиксации:

Корсет и реклинатор – корректор осанки – протезно-ортопедические изделия, надеваемые на опорно-двигательный аппарат с целью его фиксации, разгрузки, восстановления нарушенных функций.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должены обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма, неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Получатели не должны испытывать боль, избыточное давление, приводящее к нарушению кровообращения.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, связочно-мышечного аппарата.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении на изделия максимальной готовности (серийного производства). В случае предоставления изделий индивидуального изготовления, в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416, необходимо предоставить регистрационные удостоверения на материалы, из которых изготовлены данные изделия.

Материалы для изготовления корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Срок пользования протезно-ортопедическим изделием должен исчисляться с даты предоставления его Получателю. В случае если срок службы, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, превышает срок его пользования, утвержденный приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», замена такого протезно-ортопедического изделия осуществляется по истечении срока службы, установленного изготовителем протезно-ортопедического изделия.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 2 месяцев.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию корсетов мягкой и полужесткой фиксации:

Упаковка корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должны производиться в соответствии с "ГОСТ 10581-91. Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

| Наименование изделия | Технические характеристики изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации, ортопедический на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, разгружающий, должен обеспечивать легкую фиксацию позвоночника благодаря внешней поддержке и компрессионному воздействию. Изготавливается по обмерам или максимальной готовности. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 20 |
| Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации, ортопедический, фиксирующий, на различные отделы позвоночника. Должен быть с ребрами жесткости. Изготовление по обмерам или изделие максимальной готовности. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 650 |
| Реклинатор – корректор осанки | Реклинатор-корректор осанки должен обеспечивать разведения верхнего плечевого пояса (в т.ч. несимметричное), формирование и поддержку правильной осанки, фиксацию и разгрузку грудного отдела позвоночника, нормализацию мышечного тонуса. Назначение лечебно-профилактическое. | 12 |