III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1.Наименование аукциона, предмета контракта: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) для инвалидов на 2021 год

| № | Товар | Технические характеристики | Ед. шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный дренируемый - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Стомный мешок с мягкой нетканой подложкой, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 8420 |
| 2 | 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемник однокомпонентный дренируемый: дренируемый стомный мешок из непрозрачного, прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной конвексной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 1080 |
| 3 | 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный недренируемый стандартный непрозрачный с фильтром, без фильтра, с гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной; Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 3750 |
| 4 | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный дренируемый дренируемый уростомный мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе Диаметр вырезаемого отверстия, должен определяться на основе индивидуальных потребностей инвалида, но не более 100 мм. | 540 |
| 5 | 21-01-07-1 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная плоская пластина. Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного дренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса. Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка | 1080 |
| 6 | 21-01-07-2 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | Мешок дренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного дренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фильтром, без фильтра, с застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 3240 |
| 7 | 21-01-08-01 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Конвексная адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного дренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, обладающих высокой адгезивной прочностью во влажной среде, с окантовкой из нетканного материала с нанесенным гидроколлоидным адгезивом, с вогнутым профилем (для втянутых стом), низкопрофильная, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка. Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 180 |
| 8 | 21-01-08-02 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Мешок дренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного дренируемого калоприемника, стандартный, для втянутых стом, непрозрачный, с клеящимся зажимом, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | 360 |
| 9 | 21-01-09-1 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного недренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса; Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 180 |
| 10 | 21-01-09-2 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | Мешок недренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного недренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | 540 |
| 11 | 21-01-11-1 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 420 |
| 12 | 21-01-11-2 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | мешок уростомный из непрозрачного, прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; | 1260 |
| 13 | 21-01-12-1 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | адгезивная конвексная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. | 240 |
| 14 | 21-01-11-2 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | мешок уростомный из непрозрачного, прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; | 720 |
| 15 | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем 750 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины 50 см. | 2850 |
| 16 | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом 2000 мл, антирефлюксным клапаном, сливным Т-образным клапаном, с усиленными отверстиями для крепления прикроватного крючка | 2790 |
| 17 | 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от констрикции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, диаметр 30 мм | 1620 |
| 18 | 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив с адгезивной (клеящейся) полоской на внутренней поверхности, с усиленным сливным портом и ригидным концом. Присоединяется к мешку для сбора мочи. 5 размеров | 1440 |
| 19 | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Катетер имеет длину: 40 см, размер Ch 12. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. | 19710 |
| 20 | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер двухходовой, длина 41см, Ch 20. наконечник прямой цилиндрический, имеет 2 боковых отверстия; баллон 15 мл; материал 100% силикон, длительность имплантации 1 месяц, рентгенконтрастная полоса по всей длине | 78 |
| 21 | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер для уретерокутанеостомии однопетлевой, длина 50 см, Ch 8 . открытый/открытый, отверстия на петле и прямой части катетера, материал силикон; круглый фланец. | 18 |
| 22 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы различных размеров: -предназначены для длительного дренирования Мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур | 481 |
| 23 | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине - эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, регулируемый по длине до 110 см (диапазонная величина). | 175 |
| 24 | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины (2 штуки в комплекте) | 520 |
| 25 | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Гипоаллергенная моделируемая паста для защиты кожи для герметизации калоприемника, уроприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, фистулы в тубе со специальным ключом для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. Туба 60г. | 350 |
| 26 | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | паста герметизирующая к уро- и калоприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы. | 750 |
| 27 | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Защитный водоотталкивающий крем белого цвета для ухода за кожей вокруг стомы, фистулы, для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи, содержит циклометикон. Туба 60 г. | 520 |
| 28 | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра абсорбирующая - мелкодисперсный нестерильный порошок (пудра) белого цвета для ухода за поврежденной мацерированной кожей, защиты кожи вокруг стомы от дальнейшего раздражения и повреждения, эффективно поглощает избыточную влагу. Туба 25г. | 456 |
| 29 | 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка – защитный, водоотталкивающий раствор, предохраняющий кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона должен быть не менее 50 мл. | 380 |
| 30 | 21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным раствором в индивидуальной упаковке. Защитная пленка – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. | 3060 |
| 31 | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, фистулы, замещающее мыло и воду и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, для очищения кожи от кала, мочи, кишечного отделяемого, гноя, слизи, экссудата, удаления остатков пасты и других средств ухода за кожей, содержащий ланолиновое и кокосовое масла, аллантоин. Флакон 180 мл. | 450 |
| 32 | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным раствором в индивидуальной упаковке. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки | 6120 |

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должно», «должны» и т.д.).

2. Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Показатели, требования, условные обозначения и терминология в данной Документации приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 214н от 24.05.2013 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 610 и индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

3.Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту проживания каждого Получателя (инвалида).

4.Срок и периоды поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" июня 2021 года.

5.Требования к товару: В соответствии с ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

- требования к техническим характеристикам:

Кало - и мочеприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое (для однокомпонентных калоприемников) или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения (для двухкомпонентных калоприемников) с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и (или) сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

- требования к безопасности товара:

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- требования к функциональным характеристикам товара:

Специальные средства при  нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

- требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников)

Специальные средства при нарушениях  функций выделения (моче - и калоприемники) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности специальных средств при нарушениях  функций выделения (моче - и калоприемников)  - на момент выдачи изделий должен быть не менее* 12 месяцев.

- требования к месту, срокам  и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников)

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с Получателем населенном пункте (по согласованию с Получателем) за счет Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры составляются и направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Поставка осуществляется по месту жительства Получателя адресной доставкой до конкретного получателя, составленные с учетом заявлений.

6.Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы по закупке, хранению, страхованию, стоимость упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям на условиях DDP.

7.Форма, порядок и сроки оплаты товара, услуг, работ:  Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании  счета, счета - фактуры, реестра получателей обеспеченных техническими средствами реабилитации (Товаром), с приложением заполненных и заверенных подписями Получателей и Поставщика, а также печатью Поставщика, актов приема-передачи и отрывных талонов к направлениям.