|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на выполнение работ по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации – корсетами, в 2021 году**  |
| **Наименование работ (Изделий)1** | **Позиция в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)2** | **Функциональные, технические, качественные характеристики и описание работ (Изделий), в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ3** | **Объем работ (Изделий), штук**  | **Начальная (максимальная) цена за штуку,****руб.** | **Гарантийный срок** |
| **Наименование и код работ (Изделий) по КТРУ** | **Единица измерения объема работ (Изделий) (при наличии) по КТРУ** | **Наименование и код работ (Изделий), по КТРУ** |
| № пп. | Корсет полужесткой фиксации | Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий, 32.50.22.125-00000002 | Штука | отсутствует | Корсет полужесткой фиксации имеет армирующие металлические шины или прочные пластмассовые шины, обеспечивает удержание туловища в заданном положении пассивно достигаемой коррекции имеющихся у больного патологических установок позвоночника и одновременно осуществляет разгрузку пораженного отдела. | 460 | 2601,67 | Не менее 6 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем |
| 1. |
| 2. | Корсет мягкой фиксации  | Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий, 32.50.22.125-00000002 | Штука | отсутствует | Корсет ортопедический на грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника; поддерживающий, разгружающий; изготовлен из хлопчатобумажных тканей, лечебно-профилактический. | 7 | 1404,67 | Не менее 6 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем |
| Итого: 467 шт., начальная (максимальная) цена контракта – 1 206 600руб. 89 коп.  |
| Обеспечение Изделиями включает прием заказов, изготовление индивидуальное (с учетом индивидуальных обмеров Получателя), примерку, подгонку, выдачу Изделия Получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд 4,5). Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, выдача результатов выполненных работ (изготовленных изделий) осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя пункты выдачи могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями. Срок выполнения (завершения) работ – c момента заключения Контракта Сторонами по 30.08.2021 г. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе протезами (далее – Изделия) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.3В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения изделий в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. |