Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы

| п/п | Наименование по классификатору ТСР | Характеристики (описание) | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы. Экзопротез молочной железы максимально естественно и незаметно для окружающих должен восстановить прежнюю форму, размер, объем и внешний вид. Материал изделия должен быть эластичные материалы, вспененные упругие смягчающие материалы. Экзопротезы молочных желез должны быть 13-ти типоразмеров правого и левого исполнения, обеспечивающие максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей. Экзопротезы должны быть изготовлены из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Экзопротезы должны быть каплевидной формы, симметричного исполнения, с мягким углублением и потоотводными канавками. Экзопротезы должны иметь эстетическую упаковку, обеспечивающую сохранность его при транспортировке и хранении. К экзопротезу молочной железы должны выдаваться 2 чехла. | 300 |
| 2 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Материал изделия должен быть хлопчатобумажная ткань с декоративной окантовкой. Должен состоять из лифа крепления протеза и чехла. Лифы больших размеров должны иметь расширенные разгружающие бретели. В конструкцию лифов должны быть предусмотрены клапаны для крепления экзопротеза к лифу, застёжка на крючки спереди и сзади. Бюстгальтер должен изготавливаться из материалов, совместимых с кожей. При непосредственном контакте с кожей Получателя должен быть устойчив к воздействию биологической жидкости, не должен вызывать токсических и аллергических реакций. Бретели бюстгальтера должны быть эластичные, регулируемые на спине, не должны врезаться, не должны сворачиваться. | 600 |
| ИТОГО | 900 |

Код по КТРУ - 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы

Требования к качеству работ

Экзопротезы молочных желез, бюстгальтеры и полуграции для крепления экзопротезов должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление или устранение косметических дефектов с помощью экзопротезов молочных желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов.

Разработка, производство, сертификация, экзопротезов молочных желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами грудных (молочных) желез и бюстгальтерами, и полуграциями для крепления экзопротезов должны осуществляться при наличии: - регистрационных удостоверений; - сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами, и полуграциями для крепления экзопротезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами для крепления экзопротезов следует считать эффективно исполненными, если инвалидам созданы условия для устранения косметических дефектов и (или) благоприятного течения болезни.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка экзопротезов молочных желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов молочных желез к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка экзопротезов грудных (молочных) желез и бюстгальтеров, и полуграций для крепления экзопротезов грудных (молочных) желез должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку гарантий качества выполненных работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю:

- на экзопротезы грудных (молочных) желез -  12 месяцев.

- на бюстгальтеры для крепления экзопротезов грудных (молочных) желез 6 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н.

Сроки выполнения работ – не позднее 10 сентября 2021 года (включительно). Выполнить работы в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 15 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.