**Техническое задание:** на поставку технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения ими в 2021 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во** |
| Код позиции по КТРУ:**Подгузники для взрослых**  | Подгузник для взрослых: многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузника включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): верхний покровный слой; распределительный слой, который состоит из нетканого материала; абсорбирующий слой; защитный слой, должен представлять собой полимерную пленку; нижний покровный слой: - барьерные элементы водонепроницаемы, - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника (при наличии).  В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы края, разрезы повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Обратная сорбция подгузников должна быть не более 4,4г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.  |   |
|  | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 20000  |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. |  22500 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 5000  |
| **Итого** |  | **47 500** |

**Требования к товару:** Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», ГОСТ ИСО 10993.1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993.5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993.10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

**Сроки гарантии -** данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

**Срок годности** - остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

**Место поставки:** Иркутская область, по месту жительства Получателей.

**Срок поставки**:

- до 01.04.2021г. объем поставленного Товара от общего объема Товара должен быть не менее 30%;

- до 01.07.2021г. объем поставленного Товара от общего объема Товара должен быть не менее 60%;

- до 01.12.2021г. объем поставленного Товара от общего объема Товара должен быть исполнен в полном объеме 100%.