Электронный аукцион

Поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Количество, шт. |
| Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)) | Впитывающая простынь (пеленка) должна состоять не менее, чем из трех слоев: верхний покровный, абсорбирующий, нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.Размер должен быть не менее 60 х 90 см.Впитываемость должна быть не менее 1200 мл и не более 1900 мл. | 90 000 |

**Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам**

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар (впитывающие пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для Получателей с нарушениями функций выделения.

В Товаре не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы. повреждения и т. л.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

С целью обеспечения безопасности применения Товара, он должен соответствовать ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

**Требования к упаковке и отгрузке Товара**

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова ≪Не бросать в канализацию≫ и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова ≪Для однократного применения≫;

- слово ≪Нестерильно≫;

- слово ≪Нетоксично≫;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

Пеленки должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

Срок годности передаваемого Товара Получателю должен быть не менее чем до 01 декабря 2021 года.

*Место доставки товаров:* Российская Федерация, Мурманская область.

*Срок поставки товаров:*

Поставка Товара включает в себя:

1) доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта:

- не менее 50% – 12 января 2021 года.

- полный объем – 22 февраля 2021 года.

2) выдача Товара Получателям и обучение Получателей пользованию Товаром не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. В случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара выдача в день обращения.

Выдача Товара осуществляется до "23" июля 2021 года включительно.