**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Оказание услуг по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики и описание объекта закупки | Начальная цена единицы,  руб. |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена замкового крепления протеза S-50 SoftSkin с трикотажным покрытием | 47 650,00 |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена замкового крепления протеза ICEROSS DERMO WAVE конического, с волнистой структурой на уровне колена горизонтальной, на уровне бедра вертикальной I-4913 | 62 260,00 |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ICEROSS COMFORT (под крепление наколенником) I-CL56 | 41 485,00 |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ANATOMIC 3D TT 6Y512 | 31 190,00 |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза SKEO TT 6Y70 | 39 720,00 |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза SKEO TT 6Y42 | 30 200,00 |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза BASIC TT 6Y92 | 17 500,00 |
| 8 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза SIMPLICITY TAPERED TT 6Y523 | 31 190,00 |
| 9 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена замкового крепления протеза Par@sil Liner, 3020L | 31 405,00 |
| 10 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ELFR-20 | 37 865,00 |
| 11 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ELFR-26 | 37 865,00 |
| 12 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ICEROSS SEAL-IN V на голень, волнового, структурированная мембрана, для вакуумного крепления I-4713 | 59 663,33 |
| 13 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ICEROSS SEAL-IN DERMO на голень, с мембраной для вакуумного крепления l-4613 | 55 390,00 |
| 14 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена креплений протеза голени с помощью гильзы на бедро | 14 730,00 |
| 15 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 | 10 665,00 |
| 16 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена замкового устройствадля силиконового чехла с адаптером-пирамидкой 7Н05А | 20 495,00 |
| 17 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена клапана выпускного 4R140 | 4 680,00 |
| 18 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена гильзы голени | 12 100,00 |
| 19 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена гильзы голени с изготовлением примерочной гильзы | 34 000,00 |
| 20 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота | 2 820,00 |
| 21 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена облицовки голени | 2 700,00 |
| 22 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC | 9 200,00 |
| 23 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (высокого уровня активности)) | Замена стопы | 45 340,00 |
| 24 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности)) | Замена облицовки голени | 2 700,00 |
| 25 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности)) | Замена голеностопного узла шарнирного 2Н02А | 5 110,00 |
| 26 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности)) | Замена стопы ППУ | 3 775,00 |
| 27 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности)) | Замена пояса, уздечки | 2 200,00 |
| 28 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (низкого уровня активности)) | Замена креплений протеза с помощью пояса | 2 400,00 |
| 29 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 | 10 665,00 |
| 30 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена клапана выпускного 4R140 | 4 680,00 |
| 31 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена гильзы голени | 12 100,00 |
| 32 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена мягкого вкладыша | 2 100,00 |
| 33 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота | 2 820,00 |
| 34 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена облицовки голени | 2 700,00 |
| 35 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC | 9 200,00 |
| 36 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена стопы | 33 290,00 |
| 37 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М (среднего уровня активности)) | Замена пояса, уздечки | 2 200,00 |
| 38 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М)) | Замена креплений протеза голени с помощью гильзы на бедро | 14 730,00 |
| 39 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 | 10 665,00 |
| 40 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена клапана выпускного 4R140 | 4 680,00 |
| 41 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена гильзы голени | 12 100,00 |
| 42 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена мягкого вкладыша | 2 100,00 |
| 43 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота | 2 820,00 |
| 44 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена облицовки голени | 2 700,00 |
| 45 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена чашки для гильзы голени 2А011 | 6 470,00 |
| 46 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена стопы типа SACH в сборе с адаптером 1H02AC | 9 200,00 |
| 47 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии ПН3-М) | Замена стопы | 33 290,00 |
| 48 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена наколенника сополимерного DERMA PROTECTION 453А2 | 10 665,00 |
| 49 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена клапана выпускного 4R140 | 4 680,00 |
| 50 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена гильзы голени | 12 100,00 |
| 51 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена гильзы голени с изготовлением примерочной гильзы | 34 000,00 |
| 52 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена мягкого вкладыша | 2 100,00 |
| 53 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена мягкого вкладыша с донышком из пластазота | 2 820,00 |
| 54 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза голени для купания ПН3-М-К) | Замена стопы | 37 250,00 |
| 55 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена облицовки бедра | 6 200,00 |
| 56 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером | 6 470,00 |
| 57 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена коленного модуля 6Н01С | 25 285,00 |
| 58 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена адаптера 4Н01А | 3 005,00 |
| 59 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена роликового ремня | 500,00 |
| 60 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена гильзы бедра | 16 150,00 |
| 61 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена гильзы бедра 835 | 9 650,00 |
| 62 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена креплений протеза с помощью пояса | 4 335,00 |
| 63 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М) | Замена бандажного крепления протеза | 3 390,00 |
| 64 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К) | Замена вакуумного клапана для гильзы бедра L-552000 | 12 550,00 |
| 65 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К) | Замена гильзы бедра для купания с изготовлением примерочной гильзы | 41 395,00 |
| 66 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К) | Замена гильзы бедра | 16 150,00 |
| 67 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра для купания ПН6-М-К) | Замена крепления SEAL-IN X5, на бедро, с мембранами для вакуумного крепления I-TF673 | 65 000,00 |
| 68 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена облицовки бедра | 6 200,00 |
| 69 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером | 6 470,00 |
| 70 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена роликового ремня | 500,00 |
| 71 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена гильзы бедра 835 | 9 650,00 |
| 72 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена креплений протеза с помощью пояса | 4 335,00 |
| 73 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности) | Замена креплений протеза с помощью пояса, с усилением вертлугами | 5 475,00 |
| 74 | Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (низкого уровня активности)) | Замена бандажного крепления протеза | 3 390,00 |
| 75 | Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности) | Замена облицовки бедра | 6 200,00 |
| 76 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером | 6 470,00 |
| 77 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена адаптера 4Н01А | 3 005,00 |
| 78 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена вакуумного клапана для гильзы бедра L-552000 | 12 550,00 |
| 79 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена гильзы бедра | 16 150,00 |
| 80 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена гильзы бедра 835 | 9 650,00 |
| 81 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена креплений протеза с помощью пояса | 4 335,00 |
| 82 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (среднего уровня активности)) | Замена бандажного крепления протеза | 3 390,00 |
| 83 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена облицовки бедра | 17 540,00 |
| 84 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена чашки для гильзы бедра с адаптером | 6 470,00 |
| 85 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена адаптера 4Н01А | 3 005,00 |
| 86 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена гильзы бедра 835 | 9 650,00 |
| 87 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, с мембраной для вакуумного крепления, конический, на бедро I-7632 | 64 980,00 |
| 88 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена замкового крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, конического, на бедро I‐7132 | 59 905,00 |
| 89 | Услуги по ремонту прочего оборудования  33.19.10.000-00000002  (\Постгарантийный ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии ПН6-М (высокого уровня активности)) | Замена крепления протеза ICEROSS TRANSFEMORAL, с мембраной для вакуумного крепления, стандартного, на бедро l-7532 | 64 980,00 |
|  | **Начальная сумма цен единиц услуг** | | **1 512 803,33** |

**Единица измерения:** Условная единица.

**Объем закупки:** объем подлежащих оказанию услуг невозможно определить в соответствии с п. 24 ст. 22 и ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)

В соответствии с ч. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оплата оказанных услуг по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации об электронном аукционе.

**Общая начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг на оказание услуг по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей составляет:**

**1 512 803 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч восемьсот три) рубля 33 копейки.**

**Максимальное значение цены контракта составляет:**

**1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.**

**Место оказания услуг**: по месту оказания услуг по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей (далее – Изделий).

Снятие мерок, примерка и получение Изделий должны осуществляться непосредственно Получателем по его выбору (по месту жительства Получателя, либо по месту ремонта Изделий, либо в Пункте выдачи Изделий).

**Срок оказания услуг (срок изготовления)**: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Исполнителем Реестра Получателей.

**Период оказания услуг:** с момента заключения государственного контракта по «06» декабря 2021 года (включительно).

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

Услуги по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей, которые прекратили удовлетворять необходимым техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), содержат комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами и отдельными категориями граждан из числа ветеранов, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Требования к качеству услуг**

Услуги по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов» и ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Услуги по постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей должны быть оказаны с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к гарантийному сроку**

Гарантийный срок на замененные детали протеза составляет не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки услуг.

Исполнитель гарантирует, что отремонтированное Изделие не будет иметь дефектов, связанных с ремонтом, материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.