# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку впитывающих простыней для обеспечения инвалидов в 2021 году

ОКПД2-17.22.12.130

| Название ТСР | Характеристика товара | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни 01.28.22.01.01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером 40 см* x 60 см* (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 2500 |
| Впитывающие простыни 01.28.22.01.02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером 60 см* x 60 см* (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 7000 |
| Впитывающие простыни 01.28.22.01.03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером 60 см* x 90 см* (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 60500 |

*Показатель, который не может изменяться

Пеленки впитывающие - должны представлять собой многослойное изделие - не менее 5-ти слоев. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания.

###### Первый (верхний) слой должен быть изготовлен из гипоаллергенного мягкого нетканого материала пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающий свободное пропускание воздуха и сухость кожи.

###### Второй и четвертый слой - трансфертный слой, должен быть выполнен из гигиенической бумаги, которая позволяет впитывать и равномерно распределять по всей площади впитывающего слоя пеленки поступившую влагу в пеленку.

###### Третий слой должен быть изготовлен из разпушенной целлюлозы с добавлением абсорбента, что должно позволять пленки не только впитывать жидкость, но и блокировать ее, превращая в гель, что должно полностью исключать влажность верхнего слоя. Введенный абсорбент в структуру впитывающего слоя, должен  быть равномерно распределен по всей площади впитывающей простыни (пеленки), состоять в сухом состоянии из абсорбирующих гранул. Абсорбент не подвергается разложению микроорганизмами, нейтрализует запах.

Пятый (нижний) слой защитный должен быть изготовлен из влагонепроницаемого нескользящего материала.

Требования к поставляемому товару.

Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Абсорбирующее белье применяется как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.)

В абсорбирующем белье не допускается механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.д.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускается следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий, в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок службы (годности);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- информацию о добровольной сертификации (при наличии)

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При отправке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к безопасности и качеству товара

Пеленки впитывающие доложены соответствовать принятым стандартам, зарегистрированным в РФ. Качество товара подтверждается документами в соответствии с действующим законодательством.

Пеленки впитывающие должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

# - ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.»

- ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2016 N 1535-ст);

# - ГОСТ ИСО 10 993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1. Оценка и исследования».

# - ГОСТ ИСО 10 993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы инвитро».

# - ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделия должны иметь регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия.

Требования к результатам поставки

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. При поставке технических средств реабилитации поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки поставок, указанных в государственном контракте, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам, как до начала отгрузки, в процессе исполнения, так и по результатам такого исполнения.

Сроки предоставления гарантии качества

Данные средства являются одноразовой продукцией, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества пеленок не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 24 месяцев от даты изготовления установленной производителем.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестрами получателей, предоставленными заказчиком.

В срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

По причине того, что отношения между получателями и заказчиком носят заявительный характер, заказчик может корректировать реестры получателей, путем внесения в них изменений и уточнений. Изменения к реестрам получателей заказчиком предоставляются в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки всей партии товара на территорию Сахалинской области в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от заказчика реестра получателей до 30.04.2021 года, но не ранее 01.01.2021 года.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.

# Форма, порядок оплаты поставки, предоставление документов

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после срока поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию – счет (счет фактуры), акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 30.06.2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

# Аванс не предусмотрен.

# Размер обеспечения исполнения контракта 30 %.

# Источник финансирования: Межбюджетные трансферты, переданные из федерального бюджета Фонду социального страхования Российской Федерации на исполнение отдельных государственных полномочий на 2021 год.

# Код бюджетной классификации 393 1003 04202 39570 323

# В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (В т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).