ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по изготовлению аппаратов верхних и нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2021 году.

- Максимальное значение цены контракта. Начальная сумма цен  единиц работы:

Максимальное значение цены контракта – 2 000 000,00 рублей (два миллиона рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен единиц работы – 281580,78 рублей (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят рублей 78 копеек).

Оплата выполненных работ  осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

- Описание объекта закупки (Характеристика выполняемых работ), объем выполняемых работ:

Объем, подлежащих выполнению работ,  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом аукциона, в порядке и в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы ПОИ - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Аппарат на тазобедренный сустав должен быть усиленный с замковым шарниром, предназначенный для уменьшения нагрузки на тазобедренный сустав Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 40 000,00 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Аппарат может изготавливаться с движением или без движения в голеностопном шарнире, а также с компенсацией укорочения. Крепление индивидуальное, по показаниям. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 18 695,00 |
| 3 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 26 329,67 |
| 4 | Аппарат на кисть (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-27 | Аппарат на кисть, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт). Замковый или беззамковый ортопедический аппарат (в зависимости от потребностей получателя) для ограничения подвижности, фиксации и разгрузки суставов кисти в положении коррекции. Наличие гильзы кисти, выполненных по гипсовому слепку верхней конечности и соответствующих форме и размеру ее сегментов. Наличие элементов крепления. Наличие шарнирных соединений. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 9 996,67 |
| 5 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 21 005,33 |
| 6 | Аппарат на локтевой сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Гильзы различных материалов: кожа, полиэтилен,слоистый пластик на основе различных связующих, с локтевым шарниром, с замком или без замка в локтевом шарнире, изготовление индивидуальное по слепкам, назначение – постоянное. | штука | 13 966,33 |
| 7 | Аппарат на лучезапястный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 8 340,00 |
| 8 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-43 | Аппарат на обе ноги с полукорсетом, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий. Состоящий из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра, полукорсета и металлического каркаса, который образуется из металлических полуфабрикатов. Приемные гильзы (кожа, термопласт). Крепление лентами «велкро» либо на шнуровке. С движением или без движения в голеностопном, коленном, тазобедренном шарнирах. При необходимости разгрузка на седалищный бугор. Изготовление по гипсовому слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. | штука | 99 529,78 |
| 9 | Аппарат на коленный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав должен быть предназначен для фиксации коленного сустава во фронтальной и саггитальной плоскости, для послеоперационной реабилитации коленного сустава. Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 8 933,00 |
| 10 | Аппарат на всю ногу (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-42 | Аппарат на всю ногу, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Шины аппарата могут быть с замком или без замка в коленном шарнире, с движением или без движения в голеностопном шарнире, возможно применение замка и в тазобедренном шарнире. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 34 785,00 |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 281 580,78 |

Справочно: Заказчиком установлено, что аппараты верхних и нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.4.4., п. 4.6.6., п. 4.6.12., п. 4.7.4., п. 4.8.18.), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1., п. 5.1.1., п. 5.2.1.). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ

Аппараты верхних и нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.4.4.,п.4.6.6.,п.4.6.12., п.4.7.4, п.4.8.18), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1.,п.5.1.1,п.5.2.1).

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Качество аппаратов верхних и нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей аппаратами верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей аппаратами верхних и нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию,  упаковка, хранению и маркировке

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ПОИ должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»(4.11.4.,п.4.11.5,4.11.6.1).

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- на аппарат на тазобедренный сустав - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на коленный сустав -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на всю ногу -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на голеностопный сустав -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на голеностопный и коленный суставы - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на кисть - 2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на кисть и лучезапястный сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на лучезапястный сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- на аппарат на локтевой сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

Функциональные и качественные характеристики готового ПОИ должны обеспечивать Получателю возможность пользования ПОИ в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для аппаратов нижних конечностей: аппарата на тазобедренный сустав не менее 1 (одного) года, аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) не менее 1 (одного) года, аппарата на коленный сустав не менее 1 (одного) года; аппарата на всю ногу не менее 1 (одного) года, аппарата на голеностопный сустав не менее 1 (одного) года, аппарата на голеностопный и коленный суставы не менее 1 (одного) года, аппарата на кисть не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 (одного) года, аппарата на кисть и лучезапястный сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 (одного) года, аппарата на лучезапястный сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 (одного) года, аппарата на локтевой сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1 (одного) года) с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок осуществления гарантийного ремонта ПОИ должен составлять не более 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

Если результат работ (ПОИ) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению аппаратов верхних и нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта  выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта (но не ранее 01.01.2021 года) по 31.08.2021 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Инвалидами, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Инвалидами зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

6. Форма, срок и порядок оплаты.

Оплата ПОИ производится ежемесячно, в месяце следующем за расчетным, в отношении всего объема выполненных в расчетном месяце работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета на оплату, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Под расчетным понимается месяц, в котором фактически выполнены работы.

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком на основании следующих представленных Исполнителем надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки работ, Акта предварительной приемки выполненных работ, Реестра выполненных работ, с приложенными к нему отрывными талонами к Направлениям.