Техническое задание на поставку

кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей инвалидов)

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. | Цена за ед., не более руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов и иметь возможность складывания без инструмента. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 28 см +/- 1 см- 4 шт., 30 см +/- 1 см- 6 шт., 35 см +/- 1 см- 5 шт., 38 см +/- 1 см. – 8 шт. - глубина сидения (с возможностью регулировки): не менее 320 мм и не более 400 мм. Кресло коляски должно иметь возможность установки на раму по ходу или против хода движения. Передние цельнолитые самоориентирующиеся колеса; Задние цельнолитые либо пневматические колеса. Кресло-коляска должна быть оборудована: - подголовником; - мягкой подушкой на сидение; - абдуктором; - ремнями для фиксации; - стояночным тормозом для задних колес - насос (при наличии пневматических шин). Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: - наклона спинки; - платформы для ног по углу наклона голени. Вес: не более 26 кг; Грузоподъемность: не менее 60 кг | 23 | 36499,92 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов и иметь возможность складывания без инструмента. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 30 см +/- 1 см. – 6 шт., 32 см +/- 1 см – 7 шт., 35 см +/- 1 см- 5 шт., 38 см +/- 1 см – 9 шт. - глубина сидения (с возможностью регулировки): не менее 320 мм и не более 400 мм. Кресло коляски должно иметь возможность установки на раму по ходу или против хода движения коляски. Передние цельнолитые самоориентирующиеся колеса; Задние пневматические либо цельнолитые колеса. Кресло-коляска должна быть оборудована: - капюшоном; - подголовником; - мягкой подушкой на сидение; - абдуктором; - ремнями для фиксации; - стояночным тормозом для задних колес; - насосом (при наличии пневматических шин); - светоотражающими элементами. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: - наклона спинки; - платформы для ног по углу наклона голени. Вес: не более 26 кг; Грузоподъемность: не менее 60 кг. | 27 | 36568,91 |

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 757 391 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто один) рубль 96 копеек

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

50 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51083-2015

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- срок поставки товара в регион до 25.01.2021 - срок поставки товара в регион до 20.02.2021 - срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 10.09.2021

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара недолжен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщики должны предоставить действующие регистрационные удостоверения выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982*) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982*).

# *Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"