1.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности для инвалидов в 2021 году

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. | 10 |
| 2. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, материал – кожа, металл, смягчающие материалы, узлы и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по слепкам, постоянный. | 30 |
| 3. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, взрослый или детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. | 30 |
| 4. | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, материал – кожа, металл, смягчающие материалы, узлы и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по слепкам, постоянный. | 10 |
| 5. | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, взрослый или детский, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, изготовление по слепкам, постоянный. | 16 |
| 6. | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, индивидуальное изготовление по слепкам, постоянный. | 7 |
| 7. | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 16 |
|  | Итого: |  | 119 |

Наименование изделия в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Аппараты на нижние конечности должны  соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты, для обеспечения механической фиксации, разгрузки сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы, применяемые для изготовления аппаратов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Срок пользования изделием должен быть не менее срока, установленного Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийные обязательства (требования к гарантийному сроку результата работ и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию)

Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю.

Исполнитель осуществляет гарантийный ремонт изделия в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Дата исполнения (прекращения) гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом – 30 апреля 2022 г.

2. Место выполнения работ:

Тверская область, по месту нахождения Исполнителя или, при необходимости, по месту нахождения Получателя.

3. Сроки выполнения работ:

Не более 60 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю для выполнения работ по изготовлению Изделия. Выполнение работ по 20.09.2021 г.