ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на поставку бандажей для обеспечения инвалидов в 2021 году

ИКЗ: 201732501972073250100100590613250323

1. Цель. Определение исполнителя на поставку бандажей для обеспечения инвалидов в 2021 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Поставка бандажей (далее – Товар) для обеспечения инвалидов (далее– Получатели) в 2021 году, а именно:

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность предназначен для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы, фиксирующий, должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический, поддерживающий или фиксирующий, предназначен для фиксации и поддержки в области живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Должен быть изготовлен из хлопчатобумажных или эластичных тканей. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний пояс - должен быть изготовлен из пахового пилота на эластичном поясе, фиксирующий. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник), фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж на лучезапястный сустав КТРУ 32.50.22.126-00000007 | Бандаж на лучезапястный сустав должен быть поддерживающий, разгружающий, изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж на плечевой сустав | Бандаж осуществляет фиксацию в период реабилитации после гипсовой повязки плечевого сустава, ушибов, травм и операций промаксимальной трети и бугорков плеча, ключицы, акромиально-ключичного сочленения, плечевого сустава, лопатки, а также вывихи плеча, артриты, артрозы, профилактика травматизма при физическом труде, во время занятий спортом. Предотвращает избыточную подвижность плеча, уменьшает или устраняет болевой синдром. Бандаж на плечевой сустав правого и левого исполнения снабжен фиксирующим эластичным ремнем, должен быть выполнен из материала неопрен. Должен крепиться в верхей трети плеча и на грудной клетке застежками. |
| Бандаж на верхнюю конечность -"косынка" | Бандаж на верхнюю конечность «косынка» для фиксации верхней конечности в физиологически правильном положении и разгрузки мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности. Бандаж должен быть изготовлен из прочного износостойкого, моющегося материала, не вызывающего аллергических реакций и раздражения кожи. Бандаж должен подходить для левой и правой руки. Положение конечности должно регулироваться ремнем на надплечье (индивидуальна подгонка). |
| Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Бандаж на шейный отдел позвоночника, мягкий. Должен быть изготовлен из мягких вспененных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав, фиксирующий, должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи должны подбираться индивидуально по обмерам для каждого инвалида. |
| Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки: Конструкция изделия должна плотно обхватывать грудь. Бандаж должен быть усилен металлическими планшетами. Фиксация бандажа должна осуществляться с помощью застежек «велкро». Должен обеспечивать эффективную фиксацию грудной клетки. Назначение: лечебно - профилактическое. |
| Бандаж-суспензорий | Бандаж-суспензорий должен обеспечивать физиологически правильное положение органов мошонки, способствовать нормализации крово- и лимфообращения. Изделие должно обеспечивать компрессионный и поддерживающий эффект органов мошонки. Назначение: лечебно - профилактическое. |
| Бандаж на запястье | Бандаж на запястье разъемного типа с отверстием для большого пальца кисти должен использоваться для мягкой фиксации и разгрузки запястья. Должен регулироваться по степени фиксации с помощью застежки. Назначение: лечебно - профилактическое. |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

- Место получения Товара – Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Товара в пределах Ульяновской области: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком.

- Срок поставки Товара – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 июля 2021 года.

- Срок поставки Товара до Получателя – поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

- Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 31 августа 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4. Требования к функциональным характеристикам и техническим характеристикам

Бандажи - Товар для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Поставка бандажей для обеспечения инвалидов включает индивидуальный подбор бандажей инвалидам по обмерам.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58236-2020 «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры».

Требования к качеству и безопасности Товара

Поставка бандажей для обеспечения инвалидов должна соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обусловливающих нарушения кровообращения.

Элементы Товара, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующим требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 “Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования”, ГОСТ ISO 10993-5-2011 “Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитоксичность: методы in vitro”; ГОСТ ISO 10993-10-2011 “Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия”.

Материалы элементов Товара, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

На поверхности Товара не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

Товар должен отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их пользованию.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Товара к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок устанавливается -  6 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.