ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов обувью ортопедической, изготовленной индивидуально в 2021 году.

- Максимальное значение цены контракта. Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги:

Максимальное значение цены контракта – 7 000 000,00 рублей (семь миллионов рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен единиц работы – 69 800,50 рублей (шестьдесят девять тысяч восемьсот рублей 50 копеек).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и в документации о закупке.

В цену единицы работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Инвалидов Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ Инвалиду по месту жительства, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

- Описание объекта закупки, объем выполняемых работ:

Объем, подлежащих выполнению работ, определить невозможно.

По тексту настоящего технического задания:

Обувь ортопедическая, далее поименована так же как ПОИ или Изделие.

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов, далее поименованы так же как Получатели или Инвалиды.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящего аукциона, в порядке и в сроки, установленные настоящим техническим заданием.

Работы выполняются Исполнителем по цене единицы работы, которая будет определена по результатам проведенного аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

| № п/п | Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы изделия - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 100,00 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 100,00 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 600,00 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 600,00 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара). | Пара (2 шт.) | 7 000,00 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара). | Пара (2 шт.) | 7 300,00 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 000,33 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 7 300,17 |
| 9 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара). | Пара (2 шт.) | 6 600,00 |
| 10 | Вкладной башмачок для взрослых (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 9-01-06 | Вкладной башмачок для взрослых. | штука | 5 200,00 |
| Начальная сумма цен единиц работы: | 69 800,50 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ

Обувь ортопедическая должна отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (п. 6.1., п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4., п.7).

Вкладные башмачки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» (п. 6.5.1).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви должны иметь сертификат соответствия (в случае если ортопедическая обувь подлежит обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если ортопедическая обувь входит в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви:

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативных и технических документов |
| --- | --- |
| Наружные детали верха |  |
| Голенища, переда, союзки, носки, задние наружные ремни, чересподъемные ремни, прошвы, берцы, задники, подблочники, закрепки, язычки, клапаны под молнию, обтяжки каблуков, основных стелек, межстелечных слоев, шин | Кожа для верха обуви по ГОСТ 939, ГОСТ 3717, ГОСТ 1838, ГОСТ 9705, кожи эластичные, куски кожевенные - по техническим документам. Драп обувной и сукно по ГОСТ 28000, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок, фетр - по техническим документам. |
| Внутренние детали верха |  |
| Подкладка, вкладная стелька, верхняя стелька, полустелька, подпяточник, задние внутренние ремни, подкрючечники, подблочники, штаферки | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838, ткани для подкладки обуви по ГОСТ 19196, ГОСТ 28000, ГОСТ 29298 и по техническим документам, полотно трикотажное - по техническим документам. Натуральный мех по ГОСТ 4661, искусственный мех по ГОСТ 28755, ГОСТ 28367 и по техническим документам. Дублированные материалы - по техническим документам. |
| Промежуточные детали верха |  |
| Межподкладка | Ткани для межподкладки по ГОСТ 19196, ГОСТ 29298, хлопчатобумажная ткань для межподкладки с термоклеевым покрытием - по техническим документам. |
| Боковинка, межподблочник | Ткани хлопчатобумажные по ГОСТ 19196. |
| Подносок | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, эластичные и термопластические материалы для подноска - по техническим документам. |
| Задник | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, картон по ГОСТ 9542, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, термопластический материал для задника - по техническим документам. |
| Смягчающая прокладка | Пенополиуретан, войлок, ватин, нетканые материалы, вспененный латекс - по техническим документам. |
| Наружные детали низа |  |
| Подошва | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632, пластины резиновые пористые облегченные, пластины из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, полимерные композиции для жидкого формования низа обуви (для обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления) - по техническим документам. Подошвы формованные - по техническим документам. Примечание - Для сложной ортопедической обуви применение вышеуказанных формованных подошв - только по назначению врача. |
| Рант | Кожа по ГОСТ 9182, ГОСТ 1903, пластины резиновые для декоративного ранта, материалы отделочные поливинилхлоридные - по техническим документам. |
| Накладка | Пластины профилактические износостойкие по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и техническим документам. |
| Каблук | Кожа по ГОСТ 29277, резины каблучные по ГОСТ 12632, синтетические материалы, дерево, пробка, каблук формованный резиновый или пластмассовый - по техническим документам. |
| Набойка | Резина по ГОСТ 12632, ГОСТ 10124, по техническим документам. Металл, пластмасса и синтетические материалы - по техническим документам. |
| Внутренние детали низа |  |
| Основная стелька | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, спилок жестких кож по техническим документам, картон обувной стелечный по ГОСТ 9542, стелечные искусственные материалы - по техническим документам. |
| Втачная стелька для обуви литьевого и строчечно-литьевого метода крепления | Эластоискожа НТ - по техническим документам. |
| Промежуточные детали низа |  |
| Геленок | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, картон обувной по ГОСТ 9542 и технической документации, геленок металлический штампованный - по техническим документам. |
| Подложка | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, шпальт кож для низа обуви, пористой резины. |
| Простилка | Простилочный картон ПР по ГОСТ 9542, отходы кож, меха, картона, текстильные материалы. |
| Специальные детали ортопедической обуви |  |
| Межстелечный слой | Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки, плиты пенополиуретана "Медиорт 611", система полиуретановая "Медиорт-11", материал композиционный полиуретановый (МКП), форполимеры уретановые ФП-СУРЭЛ-М - по техническим документам, войлок по ГОСТ 7175, ГОСТ 288 и по техническим документам, кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632 и по техническим документам, пенополиэтилен, пеносэвилен, пористые эластичные материалы группы ЭВА, высокоэластичный пористый каучук термопластический материал для подносков и задников по техническим документам, элементы вкладные - по техническим документам. |
| Жесткая деталь | Кожи для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, кожа шорно-седельная по ГОСТ 1904 (на накладной задник). |
| Мягкая деталь | Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, сыромять по ГОСТ 1562, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904. |
| Металлическая деталь | Сталь марки 65Г, сталь марки I2X18H10T по ГОСТ 5632, сталь марки 40, алюминий АМг5 по ГОСТ 21631. |
| Стелька формованная (на межстелечный слой) | Кожи по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 1838, ГОСТ 939, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904, кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 |
| Фурнитура |  |
| Закрепление обуви на стопе | Блочки, крючки, заклепки, люверсы, пряжки, застежки, рамки металлические, шнурки обувные, молнии обувные, застежки текстильные ("Велкро", "Контакт"), лента эластичная башмачная - по техническим документам. |
| Скрепление деталей верха и специальных мягких деталей | Нитки армированные из хлопчатобумажных или синтетических волокон по ГОСТ 6309, ГОСТ 30226 и по техническим документам. |
| Скрепление деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви | Нитки льняные по ГОСТ 14961, капроновые, полиэстер 100% вощеные - по техническим документам. |

Справочно: Требования к материалам применяемым для изготовления ортопедической обуви изложены Заказчиком в соответствии с Приложением «В» к ГОСТу Р 54407-2011 «Перечень  материалов, применяемых для изготовления ортопедической обуви». Согласно Примечаниям Раздела 2 ГОСТ Р 54407-2011 если ссылочный стандарт, на который ссылается ГОСТ заменен (изменен), то при пользовании стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Данные нормы ГОСТа Р 54407-2011 Исполнитель должен учитывать при выполнении работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества результата работ, требования к функциональным характеристикам

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантия качества на обувь ортопедическую установлена с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ или с начала сезона и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта;

- 45 дней - на обувь для детей инвалидов.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей".

Гарантия качества на вкладной башмачок для взрослых составляет 30 (тридцать) дней с момента подписания Инвалидом Акта сдачи–приемки работ.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта ортопедической обуви должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Функциональные и качественные характеристики ортопедической обуви должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ортопедического изделия, который составляет для:

- ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- ортопедической обуви на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ,

- вкладного башмачка для взрослых - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Требования к транспортировке, хранению, упаковке, маркировке

Маркировка, упаковка ортопедической обуви должны отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (п.6.5.2, п. 6.5.3).

Маркировка ортопедической обуви производится в соответствии со следующими требованиями:

| Содержание маркировки | Место нанесения маркировки |
| --- | --- |
| Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя | В геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берец, или на клапане под молнию |
| Номер заказа | На ярлыке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |
| Клеймо ОТК | На штаферке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |

Транспортирование и хранение ортопедической обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (раздел 3, раздел 4).

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Маркировка вкладных башмачков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» (п.6.7).

Транспортирование и хранение вкладных башмачков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» (раздел 10).

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов обувью ортопедической, изготовленной индивидуально (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2021 году Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ  и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта, но не ранее «01» января 2021 г., по «31» августа 2021 г.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Инвалидами, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Инвалидами зафиксировать в журнале телефонных звонков.

- Порядок оплаты:

Оплата ПОИ производится ежемесячно, в месяце следующем за расчетным, в отношении всего объема выполненных в расчетном месяце работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета на оплату, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Под расчетным понимается месяц, в котором фактически выполнены работы.

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком на основании следующих представленных Исполнителем надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки работ, Акта предварительной приемки выполненных работ, Реестра выполненных работ, с приложенными к нему отрывными талонами к Направлениям.