Техническое задание

на поставку средств при нарушениях функций выделения для пострадавших на производстве

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., не более руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной 32.50.13.190 | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней или с ремнями в комплекте, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной 35 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, объемом не менее 750 мл. | шт. | 747 | 78,00 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной 32.50.13.190 | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с гладкой дренажной трубкой длинной 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, объемом 1500 мл. | шт. | 747 | 72,26 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | Комплект состоит из: - катетера-1шт.; - мешка для сбора мочи (объем 1000 мл)-1шт.; Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинлхлорида (ПВХ). Набор стерильный в индивидуальной упаковке. Размер катетера СН 12. | шт. | 3 650 | 295,55 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | Комплект состоит из: - катетера-1шт.; - мешка для сбора мочи (объем 1000 мл)-1шт.; Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинлхлорида (ПВХ). Набор стерильный в индивидуальной упаковке. Размер катетера СН 16. | шт. | 12 | 295,55 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Высококачественный термопластичный латекс, 2-х ходовой, закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия, длина 400 мм, объем баллона 30 мм. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, СН 14. | шт. | 48 | 101,78 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Высококачественный термопластичный латекс, 2-х ходовой, закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия, длина 400 мм, объем баллона 30 мм. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, СН 18. | шт. | 24 | 101,78 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Высококачественный термопластичный латекс, 2-х ходовой, закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия, длина 400 мм, объем баллона 30 мм. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, СН 20. | шт. | 48 | 101,78 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Высококачественный термопластичный латекс, 2-х ходовой, закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия, длина 400 мм, объем баллона 30 мм. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, СН 26. | шт. | 12 | 101,78 |
| Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | Высококачественный термопластичный латекс, 2-х ходовой, закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия, длина 400 мм, объем баллона 30 мм. Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, СН 30. | шт. | 52 | 101,78 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканной подложкой, со встроенной застежкой, без фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: 10 мм - 70 мм. | шт. | 360 | 64,11 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания КТРУ: 32.50.13.190-00006893 | Катетер, двухходовой, изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер имеет: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские, размер СН 16. | шт. | 12 | 101,78 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | Комплект состоит из ремешков для крепления мочеприемников – 2 шт. Изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине. | шт. | 144 | 39,99 |
| Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | Со сливным портом и ригидным концом, самоклеящийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления). Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку емкостью 0,5 л, 0,6 л, 0,75л, 0,80 л, 1,5 л, 2 л. Диаметр 30 мм. | шт. | 360 | 68,35 |
| Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | Со сливным портом и ригидным концом, самоклеящийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления). Имеет коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку емкостью 0,5 л, 0,6 л, 0,75л, 0,80 л, 1,5 л, 2 л. Диаметр 40 мм. | шт. | 365 | 68,35 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. КТРУ: 32.50.13.190-00006910 | Очиститель для кожи во флаконе, 180 мл., без распылителя. | шт. | 30 | 165,48 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ: 32.50.13.190-00006911 | Очиститель для кожи в форме салфеток в индивидуальной упаковке, упаковка 100 шт. | шт. | 24 | 2 555,67 |
| Крем защитный в тубе 60 мл. 32.50.13.190 | Крем защитный в тубе, 60 мл., увлажняющий. | шт. | 18 | 158,48 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа КТРУ: 32.50.13.190-00006892 | Катетер, двухходовой, изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс; покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер имеет: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские, размер СН 22. | шт. | 12 | 101,78 |
| Пудра-порошок абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. 32.50.13.190 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 25 г. в форме мелкодисперсного порошка. | шт. | 12 | 196,41 |
|  | ИТОГО: | шт. | 6 677 |  |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 365 620 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 51 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

6 677 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 58235-2018; 58237-2018

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателям по месту их фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшими на производстве выдавать им товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

До 16.01.2021 в пункт поставки товара и в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 10.12.2021.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 1 (одного) года от даты получения специальных средств при нарушениях функций выделения пострадавшими на производстве.

Товары должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации. Поставка товаров по обеспечению пострадавших на производстве должна осуществляться при наличии деклараций о соответствии или регистрационных удостоверений на товар, либо регистрационных удостоверений на его комплектующие.