Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения инвалидов  в 2021 году

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные  требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения  не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-герметичность;

-комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Выбор из ассортимента поставляемого товара, удовлетворяющего требованиям технических, функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, должен осуществляться по выбору Заказчика (инвалида).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Пластины могут иметь различную форму,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий.

Требования к гарантийному сроку товара

Остаточный срок годности изделий на момент выдачи инвалиду не может составлять менее 50 % от срока годности, установленного производителем товара.

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые должны соответствовать характеристики: - дренируемый стомный мешок (илеостомный) неразъемный из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, c двойной лазерной пропайкой, с/без мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации, с вырезаемым отверстием под стому от 10 мм до 80 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 36 000 (шт.) |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 21 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должны соответствовать характеристики: Должен быть стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной застежкой, с многокамерным угольным фильтром с тефлоновой мембраной, со встроенной адгезивной пластиной, на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины от 10 мм до 75 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 270 (шт.) |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать характеристики: однокомпонентный дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Должно быть в наличие антирефлюксной и сливной клапан со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому не менее 10мм и не более 55мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 1 300 (шт.) |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | Калоприемник двухкомпонентный дренируемый разъемный в комплекте: - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина должна быть с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка (до 40 мм до 80 мм по потребности получателя) | 2400 (шт.) |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый | мешок стомный, дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины – (до 40 мм до 80 мм по потребности получателя) | 7200 (шт.) |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. - конвексной адгезивной пластины для втянутых стом должна быть круглой формы с прозрачным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивных слоев, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины. Пластина должна иметь защитное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, углубление (раковину): не менее 5мм; фланец для крепления мешка (диаметром не менее 60 мм), соответствующий фланцу мешка, с креплениями для пояса. | 80 (шт.) |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый должен состоять из: мешка стомного, анатомической формы, дренируемого из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, бесшумного, с мягкой нетканой подложкой, стефлоновой мембраной, со встроенной застежкой на липучке, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 240 (шт.) |
| 8 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина плоская. – адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее10мм и не более 50мм), соответствующим фланцу мешка | 1920 (шт.) |
| 9 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: уростомный мешок | Уростомный мешок. мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с ушками для крепления ремешка. С антирефлюксным и сливным клапаном. Объем мешка должен быть не менее 300 мл. | 5760 (шт.) |
| 10 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная - адгезивная пластина, конвексная для втянутых стом должна быть круглой формы с прозрачным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивных слоев, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины. Пластина должна иметь защитное прозрачное покрытие с шаблоном для вырезания отверстий под стому, фланец для крепления мешка (диаметром не менее 60 мм), соответствующий фланцу мешка, с креплениями для пояса. Глубина конвексной раковины: 5 мм- 7 мм (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 60 (шт.) |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок - уростомный мешок, дренируемый должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 180 (шт.) |
| 12 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен применятся для дополнительной фиксации калоприемника/уроприемника. Пояс должен обеспечивает дополнительную надежность и увеличивает время ношения калоприемника/уроприемника. Пояс должен быть изготовлен из натуральных материалов. Пояс должен быть гибкий и комфортный при ношении. Длина пояса должна легко регулироваться. | 100 (шт.) |
| 13 | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками представляет собой Тип 1 или 2 с наличием / без защитного козырька, с прижимным кольцом для крепления. Мешок колостомный должен быть изготовлен из запахонепроницаемой пленки. Размеры диаметром не менее 20 мм и не более 80 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 4 (шт.) |
| 14 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 750мл. | 6000 (шт.) |
| 15 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | - мешки для сбора мочи различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с/без мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, объем не менее 2000мл. | 6000 (шт.) |
| 16 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки должны быть предназначены для крепления мочеприемника на ноге, обеспечивая его комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке должно находится 2 ремешка – для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника. | 800 (шт.) |
| 17 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив должен быть латексный с адгезивным пластырем, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть различных размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20 мм, не более 40 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 1500 (шт.) |
| 18 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив должен быть латексный самоклеящийся, предохраняющей половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов.Уропрезервативы должны быть различных размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20 мм, не более 41 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 1150 (шт.) |
| 19 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Стерильный, одноразовый катетер должен быть изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, активируемым водой, цветомаркированный коннектор. Должен иметь закрытый атравматичный дистальный конец 2-х боковых отверстий, цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный должен подходить к мочеприемнику любого типа. Мужской и женский – размер с 12 мм по 14 мм СН включительно(по потребности), длиной с 20 см по 40 см включительно (по потребности). | 7300 (шт.) |
| 20 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров. Катетеры изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия. Длина катетера не менее 230мм и не более 400 мм., СH 8-30, баллон объемом 5-30 куб.мм.. | 1000 (шт.) |
| 21 | Система (с катетером) для нефростомии | Катетер должен быть однопетлевой, длина не менее 29 см, не менее 6 боковых отверстий на петле, расположенных в шахматном порядке, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, материал термопластичный рентгенконтрастный полимер, металлический стилет для выпрямления петли катетера, переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи, длина не менее 25 см, материал ПВХ; коннектор с запирательным механизмом; силиконовая фиксирующая муфта, размеры Ch 7-12. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 8 (шт.) |
| 22 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер для уретерокутанеостом должен соответствовать характеристики: пошаговая градуировка не более 1 см по всей длине, рентгенконтрастная полоска, тип скошенный и однопетлевой на конце, не менее 5 боковых отверстий, переходник для мешка-мочеприемника, овальный и круглый защитный фланец для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи, размер Сh/Fr 8-16. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 20 (шт.) |
| 23 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в тубе - применяется для герметизации кало- или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должен выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению (для наружного применения). Туба должна быть не быть менее 60г, | 1000 (шт.) |
| 24 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60г. | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть гипоаллергенная моделирующаяся, не содержащая спирта, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. Упаковка не менее 60 г., одна полоска не менее 6 г. | 35 (уп.) |
| 25 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный - увлажняющее средство. Крем защитный должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании (для наружного применения). | 1100 (шт.) |
| 26 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. | Пудра (порошок) абсорбирующая –предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы. Пудра должна впитывать экссудат, образовывать защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи (для наружного применения). Флакон должен быть не менее 25г. | 750 (шт.) |
| 27 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка -защитный, водоотталкивающий раствор, предохраняющий кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона, не менее 50 мл. | 70 (шт.) |
| 28 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство. Защитная пленка должна предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Форма выпуска - влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. | 40 000 (шт.) |
| 29 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – во флаконе, объем средства должен быть не менее 180 мл. | 1100 (шт.) |
| 30 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. | 2700 (шт.) |
| 31 | Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин должна представлять гипоаллергенную эластичную гидроколлоидную пластину–полукольцо для дополнительной фиксации калоприёмника (уроприёмника), абсорбировать влагу кожи, не содержать латекса. | 20 (шт.) |
| 32 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | - Изделие должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. - Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. - Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. | 760 (шт.) |
| 33 | Тампон для стомы | Тампон для стом должен соответствовать характеристики: тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорасстворимой пленкой, длиной не менее 35 мм, под стому диаметром 20-35 мм, 35-45 мм, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с угольным фильтром. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 100 (шт.) |

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «31» августа 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Поставка Товара на склад Поставщика расположенный на территории Республики Адыгея должна быть осуществлена до 11.01.2021 в объеме не менее 50% от общего количества Товара (должно быть предоставлено не менее 50% каждого вида поставляемого Товара), а также до 15.03.2021 на складе Поставщика, расположенного на территории Республики Адыгея, должно быть поставлено 100% от общего количества Товара.

Срок поставки Товара получателям: в пределах срока действия Государственного контракта, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Заказчиком Поставщику реестра получателей Товара, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, не более 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставка Товара должна осуществляться до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку средств при нарушении функций выделения для обеспечения инвалидов в 2021 году

Источником информации для данного расчета является реестр контрактов Фонда социального страхования Российской Федерации ссылка на сайт www.zakupki.gov.ru:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691419000199

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1230800771819000071

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1230800771819000154

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1010501691420000008

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1010501691419000136

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1010501691419000163

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691419000114

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1010501691419000137

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1010501691419000099

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1010501691419000011

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1010501691419000140

А также источником информации для данного расчета является коммерческие предложения: исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020

Средняя цена (средняя величина стоимости изделий) рассчитана согласно формуле:

где:

X=

X - средняя арифметическая величина;

Х 1, Х2, …Хn - цены различных поставщиков;

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной максимальной цены контракта используется коэффициент вариации, который определяется по следующей формуле:
,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен

На основании имеющихся данных была сформирована таблица №1, в которой приведены следующие данные: наименования товара, требуемое количество, стоимость товара по данным регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея, Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, а также организации поставщиков, средняя цена (средняя величина стоимости) товара, стоимость товара, общая стоимость товара.

В результате данного расчета,  начальную (максимальную) цену контракта принимаем равной 9 150 189 (девять миллионов сто пятьдесят тысяч сто восемьдесят девять) рублей 55 копеек.

|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку средств при нарушении функций выделения для обеспечения инвалидов в 2021 году |
| --- | --- |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-01 | 32.50.13.190 | 85,83 | 83,81 | 99,41 | 9,46 | 89,68 | 36000 (шт.) | 3 228 480,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-01 c фильтром | 32.50.13.190 | 170,72 | 171,50 | 170,98 | 0,23 | 171,07 | 270 (шт.) | 46 188,90 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 21-01-05 | 32.50.13.190 | 115,18 | 115,84 | 115,84 | 0,33 | 115,62 | 1300 (шт.) | 150 306,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская 21-01-07-1 | 32.50.13.190 | 87,56 | 88,40 | 89,40 | 1,04 | 88,45 | 2400 (шт.) | 212 280,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000011) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый 21-01-07-02 | 32.50.13.190 | 74,03 | 74,66 | 75,34 | 0,88 | 74,68 | 7200 (шт.) | 537 696,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная 21-01-08-1 | 32.50.13.190 | 268,66 | 218,40 | 218,40 | 12,34 | 235,15 | 80 (шт.) | 18 812,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый 21-01-08-2 | 32.50.13.190 | 177,11 | 169,52 | 169,52 | 2,55 | 172,05 | 240 (шт.) | 41 292,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская21-01-11-1 | 32.50.13.190 | 90,70 | 88,40 | 88,40 | 1,49 | 89,17 | 1920 (шт.) | 171 206,40 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: уростомный мешок 21-01-11-2 | 32.50.13.190 | 97,62 | 80,34 | 85,07 | 10,19 | 87,68 | 5760 (шт.) | 505 036,80 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000136) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная21-01-12-1 | 32.50.13.190 | 171,96 | 218,40 | 218,40 | 13,21 | 202,92 | 60 (шт.) | 12 175,20 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000136) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1230800771819000071) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок21-01-12-2 | 32.50.13.190 | 85,08 | 113,34 | 85,07 | 17,27 | 94,50 | 180 (шт.) | 17 010,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Пояс для калоприемников и уроприемников 21-01-13 | 32.50.13.190 | 248,94 | 253,19 | 253,19 | 0,97 | 251,77 | 100 (шт.) | 25 177,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691419000199) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками 21-01-14 | 32.50.13.190 | 691,00 | 578,65 | 687,70 | 9,80 | 652,45 | 4 (шт.) | 2 609,80 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной 21-01-15 | 32.50.13.190 | 79,14 | 83,94 | 83,94 | 3,37 | 82,34 | 6000 (шт.) | 494 040,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 21-01-16 | 32.50.13.190 | 80,89 | 79,53 | 79,53 | 0,98 | 79,98 | 6000 (шт.) | 479 880,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000163) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге 21-01-17 | 32.50.13.190 | 150,00 | 156,00 | 156,00 | 2,25 | 154,00 | 800 (шт.) | 123 200,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Уропрезерватив с пластырем 21-01-18 | 32.50.13.190 | 49,97 | 55,00 | 55,00 | 5,45 | 53,32 | 1500 (шт.) | 79 980,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000099) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Уропрезерватив самоклеящийся 21-01-19 | 32.50.13.190 | 65,00 | 54,96 | 61,25 | 8,40 | 60,40 | 1150 (шт.) | 69 460,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000114) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный 21-01-20 | 32.50.13.190 | 70,20 | 72,91 | 73,01 | 2,21 | 72,04 | 7300 (шт.) | 525 892,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Катетер для эпицистостомы 21-01-24 | 32.50.13.190 | 64,97 | 52,00 | 56,00 | 11,52 | 57,66 | 1000 (шт.) | 57 660,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691419000199) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Система (с катетером) для нефростомии 21-01-25 | 32.50.13.190 | 5224,20 | 4870,94 | 5030,70 | 3,51 | 5041,95 | 8 (шт.) | 40 335,60 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691419000140) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 21-01-26 | 32.50.13.190 | 3199,93 | 3327,93 | 3992,62 | 12,13 | 3506,83 | 20 (шт.) | 70 136,60 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г 21-01-29 | 32.50.13.190 | 614,22 | 555,81 | 555,81 | 5,86 | 575,28 | 1000 (шт.) | 575 280,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1010501691419000137) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60г. 21-01-30 | 32.50.13.190 | 731,50 | 760,76 | 760,76 | 2,25 | 751,01 | 35 (уп) | 26 285,35 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл.21-01-31 | 32.50.13.190 | 231,02 | 219,87 | 219,87 | 2,88 | 223,59 | 1100 (шт.) | 245 949,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. 21-01-32 | 32.50.13.190 | 229,61 | 226,15 | 226,15 | 0,88 | 227,30 | 750 (шт.) | 170 475,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 21-01-33 | 32.50.13.190 | 772,61 | 772,61 | 418,60 | 31,22 | 654,61 | 70 (шт.) | 45 822,70 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 21-01-34 | 32.50.13.190 | 16,87 | 18,26 | 18,26 | 4,51 | 17,80 | 40 000 (шт.) | 712 000,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе, не менее 180 мл 21-01-35 | 32.50.13.190 | 233,90 | 216,92 | 216,92 | 4,40 | 222,58 | 1100 (шт.) | 244 838,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Очиститель для кожи вокруг стомы в форме салфеток, не менее 30 шт. 21-01-36 | 32.50.13.190 | 15,29 | 19,79 | 21,53 | 17,06 | 18,87 | 2700 (шт.) | 50 949,00 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложение исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. 21-01-39 | 32.50.13.190 | 266,64 | 244,51 | 244,51 | 5,07 | 251,89 | 20 (шт.) | 5 037,80 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи № 1010501691420000008) | Информация стоимости (коммерческое предложениеисх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы21-01-41 | 32.50.13.190 | 161,81 | 193,06 | 193,06 | 9,88 | 182,64 | 760 (шт.) | 138 806,40 |
| Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000154) | Информация о стоимости ТСР (www.zakupki.gov.ru номер реестровой записи №1230800771819000071) | Информация стоимости (коммерческое предложение ё исх. №11-16.2020 от 16.11.2020 вх. № 15-49/0109-3428-отв1 от 16.11.2020) | Коэф. вариации (%) | средняя цена (руб.) | кол-во | Стоимость (руб.) |
| Тампон для стомы | 32.50.13.190 | 262,62 | 251,53 | 262,62 | 2,47 | 258,92 | 100 (шт.) | 25 892,00 |
| Итого: | 126 927 | 9 150 189,55 |