Описание объекта закупки.

Поставка инвалидам Ростовской области кресел-колясок

Кресло-коляска с электроприводом, техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Срок службы кресел-колясок с электроприводом, установленный изготовителем  должен составлять не менее 5 лет, не менее срока, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н.

Кресла-коляски с электроприводом, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:   ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018,  ГОСТ Р ИСО 7176-2-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015.

Безопасность кресел-колясок

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Срок предоставления гарантии качества на кресла-коляски с электроприводом не менее    24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида -  не более 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием  адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски  должна входить эксплуатационная документация.

#### Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

| Наименование товара модель | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым покрытием. Должна быть: Спинка откидная, с электрическим способом регулировки угла наклона; сиденье регулируемое по высоте, с электрическим способом регулировки угла наклона; подлокотник откидывающийся, регулируемый по высоте; подножки, регулирующиеся по высоте, с электрическим способом регулировки угла наклона, с откидной опорой стопы; держатели для ног; задники-держатели; предохранительный пояс; приставной столик. Ширина сиденья – 45 см; глубина сиденья – 50 см; высота сиденья – 45 см; высота подлокотника – 28 см; высота подножки – 15 см. | 1 |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения на улице по дорогам с твердым покрытием. Должна быть: Спинка откидная, с электрическим способом регулировки угла наклона; сиденье регулируемое по высоте, с электрическим способом регулировки угла наклона; подлокотник откидывающийся, регулируемый по высоте; подножки, регулирующиеся по высоте, с электрическим способом регулировки угла наклона, с откидной опорой стопы; держатели для ног; задники-держатели; предохранительный пояс; приставной столик. Ширина сиденья – 45 см; глубина сиденья – 50 см; высота сиденья – 45 см; высота подлокотника – 28 см; высота подножки – 15 см. | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |

Кресла-коляски должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Место поставки: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение 10 дней с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Поставка Товара осуществляется непосредственно по месту жительства Получателя, согласно Реестру получателей товара, предосталенного Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара, и не превышает 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 01.06.2020 года.