### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

Количество – 115755 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 10189711,15 руб.

ИКЗ: 201100102181610010100101680013250323

ОКПД 2 - 32.50.13.190

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации, лубрицированный Страна происхождения « <*> » | Катетеры ПВХ для чистой самокатетеризации (тип Нелатон, тип Тиманн), покрытые гидрофильным лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой. Катетер имеет различную длину: не менее 39 см (мужской), не менее 19 см (женский или детский), не менее 30 см (для мальчиков) и все размеры по Шарьеру: мужской в диапазоне не менее 8 не более 18, женский в диапазоне не менее 8 не более 16, детский в диапазоне не менее 8 не более 10, для мальчиков в диапазоне не менее 10 не более 12. | 40000 |
| 2 | Катетер для эпицистостомы Страна происхождения « <*> » | Катетер Фолея 2- х ходовой для стомы. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 4480 |
| 3 | Катетер для эпицистостомы Страна происхождения « <*> » | Катетер Фолея 2- х ходовой для стомы, педиатрический 100% силикон. Размер по Шарьеру от 8 до 10. Указанный размер по требованию Заказчика. | 150 |
| 4 | Катетер уретральный постоянного пользования Страна происхождения « <*> » | Урологический катетер предназначен для использования при длительной (постоянной) катетеризации. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 80 |
| 5 | Катетер уретральный длительного пользования Страна происхождения « <*> » | Урологический катетер предназначен для использования при длительной (постоянной) катетеризации. Все размеры по Шарьеру в диапазоне от 6 до 30. | 1440 |
| 6 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Страна происхождения « <*> » | Парные эластичные ремешки для крепления мочеприемников на ноге, регулируемые по длине. | 9600 |
| 7 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе Страна происхождения « <*> » | Паста для защиты кожи, герметезации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе не менее 60г. | 2120 |
| 8 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках Страна происхождения « <*> » | Паста для защиты кожи, герметезации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках | 1040 |
| 9 | Очиститель для кожи во флаконе Страна происхождения « <*> » | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества не менее 180мл. | 4240 |
| 10 | Очиститель для кожи в форме салфеток Страна происхождения « <*> » | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы в салфетках – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества | 31200 |
| 11 | Крем защитный в тубе Страна происхождения « <*> » | Защитный крем для кожи вокруг стомы в тубе – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы не менее 60мл. | 3360 |
| 12 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе Страна происхождения « <*> » | Пудра (порошок) абсорбирующая, не менее 25г. | 920 |
| 13 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков Страна происхождения « <*> » | Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. | 1200 |
| 14 | Система с катетером для нефростомии Страна происхождения « <*> » | Катетер для ЧПНС J тип, металический стилет, однопетлевой Отдельный катетер (нефростома) для замены. однопетлевой, длина 29 см, металлический стилет, коннектор, размер по Шарьеру от 10 до 12. | 200 |
| 15 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок Страна происхождения « <*> » | Мешок уростомный, дренируемый, из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, сливным клапаном, с фланцевым кольцом-защелкой. Диаметр в диапазоне не менее 50 мм не более 60мм. Не менее 2- х размеров. | 5280 |
| 16 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: : адгезивная пластина плоская Страна происхождения « <*> » | Адгезивная пластина прозрачная, на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием; диаметр фланцевого кольца пластины в диапазоне не менее 50мм не более 60мм. Не менее 2 – х размеров. | 1760 |
| 17 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок Страна происхождения « <*> » | Мешок уростомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и встроенным зажимом с диаметром не менее 45 не более 57 мм. | 480 |
| 18 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Страна происхождения « <*> » | Пластина адгезивная из натурального гиппоалергенного мягкого материала внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю, с гипоаллергенным клеем, с защитным покрытием, с фланцевым кольцом не менее 45 не более 57 мм. | 160 |
| 19 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте уростомный мешок Страна происхождения « <*> » | Уростомный мешок, дренируемый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметр не менее 50 мм. | 480 |
| 20 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная Страна происхождения « <*> » | Пластина конвексная, гипоаллергенная с гидроколлоидным адгезивом, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм. | 160 |
| 21 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников Страна происхождения « <*> » | Эластичная пластина-полукольцо обеспечивает надежное крепление клеевой (адгезивной) пластины калоприемника на коже, следует формам тела, не стесняет движений. | 1600 |
| 22 | Тампон для стомы Страна происхождения « <*> » | Тампон покрыт растворимой пленкой, установлен на круглую клеевую пластину для стом диаметром не менее 35 мм – длина тампона не более 45 мм. | 960 |
| 23 | Пояс для калоприемников и уроприемников Страна происхождения « <*> » | Эластичный пояс из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку, регулируемый по длине. | 45 |
| 24 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации Страна происхождения « <*> » | Устройства для периодического отведения мочи из мочевого пузыря через мочеиспускательный канал при задержке мочи. Состоит: мешок для сбора мочи объемом не менее 500 мл, оснащен мерной шкалой и ручкой, лубрицированный катетер для самокатетеризации длинной не менее 39 см. Размер по Шарьеру в диапазоне не менее 10 не более 18. | 4320 |
| 25 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы Страна происхождения « <*> » | Моделируемое защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметезации пластин кало и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания, толщина не менее 2,0 не более 4,2мм. | 480 |
|  | Итого: |  | 115755 |

32.50.13.190  Катетер для эпицистостомы

32.50.13.190-00006907 Катетер для самокатетеризации, лубрицированны

32.50.13.190-00006892  Катетер уретральный постоянного пользования

32.50.13.190-00006893 Катетер уретральный длительного пользования

32.50.13.190-00006909  Ремешки для крепления ножных мешков (мочеприемники)

32.50.13.190-00006910  Очиститель  кожи во флаконе

32.50.13.190-00006911  Очиститель  кожи в форме салфеток

32.50.13.190-00006913  Абсорбирующие желирующие пакетики

32.50.13.190-00006908  Пояс для калоприемника

32.50.13.190-00006914 – тампон для стомы

Функциональные характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Требования к товару:

Должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018  Национальный стандарт РФ Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР;

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара