### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

Количество – 140520 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 14350519,80 руб.

ИКЗ   201100102181610010100101690013250323

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной с диаметром в диапазоне не менее 15 мм* и не более 60 мм*. Пластина на натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенным фильтром. | 12000 |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной, диаметр не менее 70 мм*. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с фильтром. | 64000 |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, со встроенным зажимом, без фильтра, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм*. | 5000 |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый калоприемник неразъемный со встроенной гибкой адгезивной пластиной, состоящей из чередующихся адгезивных слоев. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием диаметр не менее 12 мм*. не более 75мм*. Мешок анатомической формы из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, со встроенной застежкой и фильтром. | 1200 |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной конвексной пластиной, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с фильтром; Вырезаемое отверстие не менее 15 мм*. | 300 |
| 6 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной диаметр не более 35 мм*. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой. | 300 |
| 7 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006905 | Закрытый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе в форме круга, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм*. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с фильтром, мягкой подложкой. | 2400 |
| 8 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006904 | Мешок илеостомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенной застежкой с фланцевым соединением диаметром в диапазоне не менее 51 мм* не более 60 мм*. С встроенным фильтром. | 7200 |
| 9 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006904 | Адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, ушками для крепления пояса, диаметром не менее 55 мм*, с фланцем для крепления мешка (диаметром в диапазоне не менее 51 мм* не более 60 мм*), соответствующим фланцу мешка. | 1920 |
| 10 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006904 | Мешок илеостомный (открытый) из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой и встроенным зажимом, диаметром не менее 70 мм*. Без фильтра | 90 |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006904 | Пластина адгезивная из натурального гиппоалергенного мягкого материала внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю, с гипоаллергенным клеем, с защитным покрытием, с фланцевым кольцом не менее 70 мм*. | 30 |
| 12 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина конвексная Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006903 | Пластина конвексная, гипоаллергенная с гидроколлоидным адгезивом, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм*. | 480 |
| 13 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00017 | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с зажимом. Диаметр в диапазоне не менее 10 мм* не более 55 мм*. | 12000 |
| 14 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006897 | Мешок для сбора мочи из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не менее 1500 мл*, трубка не менее 90 см*. | 16800 |
| 15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной Страна происхождения « <*> » КТРУ 32.50.13.190-00006902 | Мешок для сбора мочи из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не более 800 мл*, трубка не более 70 см*. | 16800 |
|  | Итого: |  | 140520 |

Функциональные характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Функциональные характеристики установлены для профилактики осложнений при использовании изделий.

Требования к товару:

Должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 Национальный стандарт РФ Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР;

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.