**Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** С даты получения от заказчика реестра получателей товара по "30" ноября 2021 года.

**Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе:**

-Абсорбирующие пеленки соответствуют ГОСТ Р 57762-2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Размер, см  | 40\*60 |  | шт. | 3870 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| Впитываемость, мл. |  | От 400 до 500 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал  | распушенная целлюлоза  |  |
| Упаковочная коробка | наличие |  |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Размер, см  | 60\*60 |  | шт. | 21420 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| Впитываемость, мл |  | от 800 до 1200 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал  | распушенная целлюлоза  |  |
| Упаковочная коробка | наличие |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Размер, см  | 60\*90 |  | шт. | 362490 |
| одноразового пользования | соответствует |  |
| впитываемость |  | от 1200 до 1900 |
| Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | соответствует |  |
| Материал  | распушенная целлюлоза  |  |
| Упаковочная коробка | наличие |  |

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)