ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к аукциону в электронной форме на выполнение работ в 2021 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей

(для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

ИКЗ: 211732501972073250100100510013250323

1. Цель.

Настоящий аукцион проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ в 2021 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки.

Выполнение работ в 2021 году по обеспечению пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получателей) протезами нижних конечностей (далее - изделия), а именно:

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение пострадавших протезом бедра модульным | Протез бедра модульный на несколько уровней активности (по показаниям). Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль выбирается с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию , обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю бедра-2 (шт); чехол шерстяной на культю бедра-2 (шт). Тип протеза-постоянный. | 2 |
| 2 | Обеспечение пострадавших протезом бедра модульным | Протез бедра модульный на несколько уровней активности (по показаниям). Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз из полимерных композиционных материалов (ПКМ) - «препрег» на основе эпоксидных смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль выбирается с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела , сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой , пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию , обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю бедра-2 (шт); чехол шерстяной на культю бедра-2 (шт). Тип протеза-постоянный. | 1 |
| 3 | Обеспечение пострадавших протезом голени модульным | Протез голени модульный на несколько уровней активности (по показаниям) ,в том числе при врожденном недоразвитии нижней конечности. Формообразующая часть облицовки модульная мягкая, чулки косметические перлоновые. Приемная гильза протеза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов. Две промежуточные гильзы из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления определяется уровнем активности, физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю голени-2(шт); чехол шерстяной на культю голени-2(шт). Тип протеза- постоянный. | 2 |
| 4 | Обеспечение пострадавших протезом бедра для купания | Протез бедра модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки мягкая, оболочка - косметическая влагостойкая телесного цвета. Приемная гильза изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов. Коленный шарнир пластиковый, облегченный, влагостойкий. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивает опорную функцию стопы, с высотой каблука 5 мм ,15 мм (по показаниям). Крепление вакуумный клапан. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 2 |
| 5 | Обеспечение пострадавших протезом голени для купания | Протез голени модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки мягкая, оболочка – косметическая силиконовая водонепроницаемая телесного цвета. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивает опорную функцию стопы, высота каблука 5 мм , 15 мм (по показаниям). Крепление протеза наколенник. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40кг; 70кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения. | 3 |
| 6 | Обеспечение пострадавших косметическими оболочками на протез нижней конечности 32.50.23.000-00001818 - | Косметическая оболочка на протез нижней конечности. Формообразующая часть заготовки мягкая из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. Плотность не менее 45 кг/м³. Имеются отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ, отверстие в соответствии с контурами коленных шарниров (по показаниям). | 4 |

  - Место выполнения работ: Ульяновская область.

  - Условия выполнения работ: по направлениям Заказчика, включая выполнение работ на дому по заявке Получателя.

  - Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 10.12.2021г.

6. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере стоимости выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Работ по обеспечению протезами нижних конечностей Заказчиком, на основании представленных исполнителем документов: Реестра выполненных работ с приложенными Актами сдачи-приемки изделия, счета за соответствующий период, счет-фактуры (если данный вид деятельности Исполнителя облагается НДС), Акта выполненных работ и отрывных талонов к Направлениям.

В цену выполненных работ включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации, доставке результата Работ Получателю, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Цена остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случая, а именно - цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе, по соглашению сторон, изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены за единицу работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

В соответствии с п. 2 ч.13 ст. 34 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

    - Объем выполняемых работ: протезы нижних конечностей – 14 шт.

    - Объем финансирования и источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выделенные Заказчику на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 2020 год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

    - Требования к качеству работ:

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов».

Протезы изготавливаются с использованием материалов в соответствии с Техническими условиями предприятия-изготовителя, в зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя.

Проведение работ по обеспечению Пострадавших протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии на протезно-ортопедические изделия действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), либо декларации о соответствии (выданной после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

    - Требования к товарам, используемым для работы:

Протез бедра модульный на несколько уровней активности (по показаниям). Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль выбирается с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела, сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию , обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю бедра-2 (шт); чехол шерстяной на культю бедра-2 (шт). Тип протеза-постоянный.

Протез бедра модульный на несколько уровней активности (по показаниям). Формообразующая часть облицовки модульная, мягкая. Косметический чулок перлоновый. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы постоянной и двух промежуточных гильз из полимерных композиционных материалов (ПКМ) - «препрег» на основе эпоксидных смол без вкладных элементов, с вкладными элементами, постоянная приемная гильза с вкладным чехлом из полимерных материалов (по показаниям). Коленный модуль выбирается с учетом уровня активности и физиологических особенностей пользователя, с фиксацией сгибания под нагрузкой, с автоматической фиксацией движения шарнира, с полицентрической, моноцентрической, пневматической и гидравлической системой управления. Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, с повышенной упругостью в носовой части, с регулировкой жесткости пяточного отдела , сменным пяточным амортизатором, с косметической оболочкой , пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию , обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. Метод крепления определяется уровнем активности и физиологическими особенностями пользователя: кожаное крепление, вакуумное крепление, бандажное, замок для полимерных чехлов. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю бедра-2 (шт); чехол шерстяной на культю бедра-2 (шт). Тип протеза-постоянный.

Протез голени модульный на несколько уровней активности (по показаниям) ,в том числе при врожденном недоразвитии нижней конечности. Формообразующая часть облицовки модульная мягкая, чулки косметические перлоновые. Приемная гильза протеза изготавливается по слепку с культи нижней конечности пользователя. Материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладной гильзы из вспененных материалов, чехла из полимерных материалов. Две промежуточные гильзы из термопластического материала, без вкладных элементов. Метод крепления определяется уровнем активности, физиологическими особенностями пользователя: шинно-кожаной манжеткой, наколенником, наколенником с вакуумным клапаном, замком для полимерных чехлов (по показаниям). Регулировочно-соединительное устройство на нагрузку 40 кг, 70 кг, 100 кг, 135 кг (по показаниям). Модуль стопы выбирается на основании общего состояния, а также профессиональной и частной жизни пользователя, высота каблука от 10 мм до 18 мм (по показаниям), с косметической оболочкой, пружинным элементом, имеет свойство накапливать энергию, обеспечивать гармоничный переход из фазы опоры в фазу переноса. В комплект поставки входит 4 чехла: чехол х/б на культю голени-2(шт); чехол шерстяной на культю голени-2(шт). Тип протеза- постоянный.

Протез бедра модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки мягкая, оболочка - косметическая влагостойкая телесного цвета. Приемная гильза изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов. Коленный шарнир пластиковый, облегченный, влагостойкий. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивает опорную функцию стопы, с высотой каблука 5 мм ,15 мм (по показаниям). Крепление вакуумный клапан. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40 кг; 70 кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения.

Протез голени модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки мягкая, оболочка – косметическая силиконовая водонепроницаемая телесного цвета. Приемная гильза изготавливается по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз из слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладной гильзой из вспененного материала. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, обеспечивает опорную функцию стопы, высота каблука 5 мм , 15 мм (по показаниям). Крепление протеза наколенник. Регулировочно-соединительное устройство определяется массой пользователя: 40кг; 70кг; 100 кг; 135 кг (по показаниям). Тип протеза – дополнительного назначения.

Косметическая оболочка на протез нижней конечности. Формообразующая часть заготовки мягкая из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. Плотность не менее 45 кг/м³. Имеются отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ, отверстие в соответствии с контурами коленных шарниров (по показаниям).

    - Требования к техническим характеристикам работ:

Выполняемые работы по обеспечению пострадавших протезами нижних   конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей должна  производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы нижних конечностей конкретных групп, типов (видов, моделей).

    - Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению пострадавшего протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у пострадавшего полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению пострадавшего протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При использовании изделия пострадавшие не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не должно превышать 30 минут.

    - Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть действительна со дня подписания Акта сдачи-приемки работ и выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей - 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки изделия.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт изделия должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Текущее обслуживание результата работ должно производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должен определить Исполнитель.

Гарантия на выполненные работы должна быть предоставлена за счет средств Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата работ должна распространяться на все составляющие результата работ. К гарантиям качества результатов работ должны применяться правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность по претензиям Получателей за качество результата работ должна лежать на Исполнителе.

Выдача изготовленного протеза должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему интересы Получателя, при наличии надлежащим образом оформленных документов.

- Обеспечение исполнения Контракта

15.1. Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 10 (десяти) процентов от цены Контракта, что составляет ______________________руб. ________ коп. (в случае, указанном в п. 15.1.1. в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона).

15.1.1.  В случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, что составляет _________________________ руб. ____________________ коп, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.10.1 настоящего Контракта.

15.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (далее Гарант), и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» или

внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется самостоятельно.

В случае принятия решения о передаче Заказчику денежных средств, денежные средства должны быть перечислены до момента подписания Контракта на следующий счет Заказчика:

ИНН 7325019720, КПП 732501001

р/с 40302810373087000002

Отделение Ульяновск г. Ульяновск

УФК по Ульяновской области

(ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

л/с 05684999970), БИК 047308001, ОКТМО 73701000001.

Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в письменном требовании.

15.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии:

Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

15.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

15.5. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

15.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

15.7. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

15.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является  казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

- Обеспечение гарантийных обязательств

## 16.1. Сумма обеспечения гарантийных обязательств  устанавливается  в  размере  5 (пяти)  процентов   от  начальной (максимальной)  цены  Контракта, что составляет  135 676 руб. 01 коп. (Сто тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть руб. 01 коп.).

## Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем не позднее даты предоставления Заказчику платежных документов, поименованных в п. 3.2 Контракта

## 16.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

## ИНН 7325019720,

## КПП 732501001

## р/с 40302810373087000002

## Отделение Ульяновск г. Ульяновск

## УФК по Ульяновской области

## (ГУ-Ульяновское РО Фонда социального страхования Российской Федерации,

## л/с 05684999970),

## БИК 047308001,

## ОКТМО 73701000001.

## Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

## 16.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

## 16.4. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

## 16.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств возвращаются в течение 15 (пятнадцати) дней Заказчиком после получения письменного уведомления от Исполнителя об окончании срока действия гарантийных обязательств согласно Техническому заданию.

## 16.6. В случае, если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

## 16.7. В случае, если обеспечением гарантийных обязательств является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

## 16.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

## 16.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

16.10. В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии по вине Исполнителя обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный Заказчиком для устранения несоответствий и/или недостатков.