Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения и обеспечение ими инвалидов в 2021 году

1. Наименование Товара

Специальные средства при нарушении функции выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи, и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Классификация представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам Товара

Конструкция специальных средств при нарушении функции выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушении функции выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

3. Требования к техническим характеристикам Товара

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

4. Требования к безопасности Товара

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям стандартов:

-  серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",

- серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 " Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro",

- серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

# Согласно ГОСТ Р 51632-2019 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке:

# Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушении функции выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

6. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности специальных средств при нарушении функции выделения - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 (Одного) года.

7. Требования к условиям, объемам и срокам поставки Товара

Поставка в Республику Марий Эл согласно календарного плана.

Срок доставки Товара до Получателя – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, при наличии направлений Фонда, осуществляется в следующем порядке:

- Поставщик обязуется обеспечить Получателя не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения от Заказчика Списка Получателей.

- в случае самостоятельного обращения Получателя к Поставщику обеспечить доставку товара по месту жительства инвалида не позднее 10 (Десяти) дней с даты его обращения;

- при обращении Получателя за обеспечением в постоянно действующий пункт выдачи ТСР -  в момент обращения Получателя.

Срок обеспечения Получателей - до 01 августа 2021 года включительно.

8. Требования к месту доставки Товара

Место доставки Товара: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение инвалидов специальными средствами при нарушении функции выделения осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, а также в организованном поставщиком постоянно действующем пункте выдачи ТСР в городе Йошкар-Ола).

9. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Количество – 118480 (Сто восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят) штук.

Наименование Товара, краткая характеристика товара, а также количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Наименование Товара по классификатору ТСР | Краткая характеристика товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной. Дренируемый уростомный мешок неразъемный должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; -встроенная адгезивная плоская пластина должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 600 |
| 2 | - | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной. Мешок (мочеприемник) для сбора мочи дневной - из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом не менее 500 мл и не более 800 мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка должна быть защищена от перегибания, длина не менее 45 см, иметь возможность укорочения, иметь стандартный переходник. Мешок должен сохранять плоскую форму при заполнении, быть незаметным и бесшумным. Возможны приспособления для равномерного распределения мочи в мешке. | 9000 |
| 3 | - | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной. Мешок (мочеприемник) для сбора мочи ночной - из прозрачного не пропускающего запах материала, высокой прочности, объем мешка не менее 1500 мл и не более 2000 мл, с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с дренажной трубкой не менее 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | 7000 |
| 4 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. Ремешки для крепления мешка для сбора мочи на ноге должны обеспечивать надежную фиксацию, незаметное и комфортное ношение. В упаковке должны находиться 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мешка для сбора мочи. Ремешки должны регулироваться по длине. Учитывается в штуках. | 3600 |
| 5 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон не менее 180 мл | 1000 |
| 6 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очищающие салфетки должны быть предназначены для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины, а так же для удаления остатков пасты и адгезива, в упаковке не менее 30 шт. | 8000 |
| 7 | - | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации и раствором для активации лубриканта катетера: мочеприемник объемом не менее 700 мл., должен быть изготовлен из прочного полиэтилена, в широкой части должна находится пластиковая ампула со стерильным физиологическим раствором объемом не менее 30 мл., в узкой части интегрирован лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовленный из поливинилхлорида, покрытый гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона, активирующегося при контакте с водным раствором хлорида натрия, стабилизированного карбамидом. Мешок мочеприемник должен иметь мерную шкалу с градуировкой, дополнительное отверстие для слива мочи и ручку-фиксатор. Лубрицированный катетер должен иметь длину 40 см., размер по Шарьеру СН14, прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. | 1080 |
| 8 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой, в упаковке не менее 30 шт. | 800 |
| 9 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования (типа Фолея). Катетер применяется для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную уретру, должен быть изготовлен из силиконизированного латекса, с раздуваемым симметричным баллоном на дистальном конце не менее 30 мл, с дренажными отверстиями, должен иметь универсальный переходник для соединения с различными мешками для сбора мочи и надежный клапан для исключения риска сдувания баллона. Размер катетера по шкале Шарьера СН 14 - СН 30. | 250 |
| 10 | - | Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (типа Фолея). Катетер применяется для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную эпицистостому, должен быть изготовлен из силиконизированного латекса, с раздуваемым симметричным баллоном на дистальном конце не менее 30 мл, с дренажными отверстиями, должен иметь универсальный переходник для соединения с различными мешками для сбора мочи и надежный клапан для исключения риска сдувания баллона. Размер катетера по шкале Шарьера СН 14 - СН 30. | 3200 |
| 11 | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому | 26000 |
| 12 | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (педиатрические): - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом; -встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 930 |
| 13 | - | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 5400 |
| 14 |  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый: -адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, облегченная, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; Пластины с фланцем для крепления мешка диаметром не более 60 мм | 1320 |
| 15 | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый: - адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, облегченная, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; Пластины с фланцем для крепления мешка диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм | 240 |
| 16 | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый: -мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром / без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Мешок с фланцем для крепления к пластине не более 60 мм | 3960 |
| 17 | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый: -мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром /без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Мешок с фланцем для крепления к пластине диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм | 720 |
| 18 | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (100 мм): - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 1260 |
| 19 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый: - адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; Пластины с фланцем для крепления мешка диаметром не более 60 мм | 1040 |
| 20 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый: - адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; Пластины с фланцем для крепления мешка диаметром не менее 70 мм и не более 80 мм | 220 |
| 21 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый: - мешок стомный недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; Мешок с фланцем для крепления к пластине не более 60 мм | 6240 |
| 22 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый: - мешок стомный недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; Мешок с фланцем для крепления к пластине не менее 70 мм и не более 80 мм | 1320 |
| 23 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый: - адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка | 60 |
| 24 | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый: - мешок стомный недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 360 |
| 25 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для базовой пластины к кало- и уроприемникам: Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине до 120 см. Фиксируется на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). Пояс может быть использован для любых базовых пластин двухкомпонентной системы. | 30 |
| 26 | - | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. Защитная пленка для кожи вокруг стомы (салфетки) – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины, в упаковке не менее 30 шт. | 6000 |
| 27 | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому 80 мм. | 3000 |
| 28 | - | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. Защитная пленка во флаконе - прозрачная жидкость на силиконовой основе, при нанесении на кожу и высыхании образует полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало- и уроприемников, используется для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей вокруг стомы с целью предотвращения контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала, а так же от механических повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту даже при купании, флакон не менее 50 мл. | 50 |
| 29 | - | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Лубрицированный катетер для самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом ― поливинилпирролидоном. Катетер требует активации водой или готов к использованию, не требующий дополнительной активации водой. Катетер должен иметь различную длину и различный размер по Шарьеру. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы должны иметь различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра белого цвета с защитным колпачком. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке, должен иметь иллюстрированную инструкцию по подготовке к использованию. Размеры катетера CH 06 (дет), CH 08 (дет), CH 10 (жен), CH 12 (жен), CH 14 (жен), CH 14 (муж), CH 10 (муж), CH 12 (муж) | 13000 |
| 30 | - | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся должен быть: изготовлен из гипоаллергенного материала, иметь сливной порт, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, должен иметь адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность широкой части. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. | 2000 |
| 31 | - | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем. Уропрезерватив должен быть изготовлен из гипоалергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи. Фиксация уропрезерватива должна производиться с помощью двухстороннего адгезивного пластыря (адгезив должен располагаться с обеих сторон пластыря). Пластырь не должен препятствовать местному кровообращению и должен обладать эластичностью и эффектом «памяти». Гидроколлоидный адгезив пластыря должен сохранять физиологическое состояние кожи. Конец уропрезерватива должен быть ригидным (не закручиваться) для обеспечения беспрепятственного оттока мочи и устранения ее обратного заброса. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. | 2000 |
| 32 | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, полоска не менее 6 гр. | 600 |
| 33 | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, туба не менее 60 г. | 1400 |
| 34 | - | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, туба не менее 60 мл. | 900 |
| 35 | - | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Абсорбирующий порошок предназначен для ухода за мокнущей мацерированной кожей. Абсорбирующий порошок должен впитывать экссудат, образуя защитный гидроколоидный слой, на котором может фиксироваться кало или уроприемник, туба не менее 25 г. | 100 |
| 36 | - | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Пластина-полукольцо должна быть эластичная, гипоаллергенная, гидроколлоидная. Пластина-полукольцо должна иметь форму со скошенным краем для возможности дополнительно фиксировать кало- или уроприемник, должна поставляться в индивидуальной упаковке. | 4000 |
| 37 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон защищает от непроизвольного опорожнения. Должен быть изготовлен из эластичного материала, покрыт растворимой пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Должен иметь шнур для удаления анального тампона. После введения в задний проход покрывающая тампон пленка должна быстро растворяться под воздействием естественного тепла и влаги. Анальный тампон должен расширяться и принимать форму кишки, эффективно препятствуя непроизвольному опорожнению. Возможность использования тампона не менее 12 часов. В течение всего времени использования анальный тампон должен оставаться мягким и защищать кожу от раздражения, не пропускать запах. Размер тампонов 37 мм. | 900 |
| 38 | - | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Гипоаллергенное моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должна содержать парабены, должны легко моделироваться под любой тип и размер стомы, кольца должны быть в индивидуальной упаковке, толщина кольца должна быть не менее 2 мм. | 900 |
| Итого: | 118 480 |

Календарный план

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Наименование Товара по классификатору ТСР | Периоды (этапы) поставки на 2021 год <78> | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 50 % - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта | 300 |
|  | - | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной |  | 4500 |
|  | - | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной |  | 3500 |
|  | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге |  | 1800 |
|  | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. |  | 500 |
|  | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. |  | 4000 |
|  | - | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации |  | 540 |
|  | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. |  | 400 |
|  | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный длительного пользования |  | 125 |
|  | - | Катетер для эпицистостомы |  | 1600 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 13000 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 465 |
|  | - | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 2700 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 660 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 120 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 1980 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 360 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 630 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 520 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 110 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 3120 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 660 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый |  | 30 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый |  | 180 |
|  | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников |  | 15 |
|  | - | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. |  | 3000 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 1500 |
|  | - | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. |  | 25 |
|  | - | Катетер для самокатетеризации лубрицированный |  | 6500 |
|  | - | Уропрезерватив самоклеящийся |  | 1000 |
|  | - | Уропрезерватив с пластырем |  | 1000 |
|  | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. |  | 300 |
|  | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. |  | 700 |
|  | - | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. |  | 450 |
|  | - | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. |  | 50 |
|  | - | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. |  | 2000 |
|  | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) |  | 450 |
|  | - | Защитные кольца для кожи вокруг стомы |  | 450 |
| 2 | - | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | 50 % - в марте 2021, не позднее 20.03.2021 | 300 |
|  | - | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной |  | 4500 |
|  | - | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной |  | 3500 |
|  | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге |  | 1800 |
|  | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. |  | 500 |
|  | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. |  | 4000 |
|  | - | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации |  | 540 |
|  | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. |  | 400 |
|  | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный длительного пользования |  | 125 |
|  | - | Катетер для эпицистостомы |  | 1600 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 13000 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 465 |
|  | - | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 2700 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 660 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 120 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 1980 |
|  | - | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый |  | 360 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 630 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 520 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 110 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 3120 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый |  | 660 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый |  | 30 |
|  | - | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый |  | 180 |
|  | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников |  | 15 |
|  | - | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. |  | 3000 |
|  | - | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной |  | 1500 |
|  | - | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. |  | 25 |
|  | - | Катетер для самокатетеризации лубрицированный |  | 6500 |
|  | - | Уропрезерватив самоклеящийся |  | 1000 |
|  | - | Уропрезерватив с пластырем |  | 1000 |
|  | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. |  | 300 |
|  | - | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г. |  | 700 |
|  | - | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. |  | 450 |
|  | - | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. |  | 50 |
|  | - | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. |  | 2000 |
|  | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) |  | 450 |
|  | - | Защитные кольца для кожи вокруг стомы |  | 450 |