**Техническое задание**

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: пеленок

**Наименование Товара:** Пеленки (абсорбирующее белье)

**Требования к качеству Товара**

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на Товарах должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

**Требования к техническим характеристикам Товара**

Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям настоящего ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к безопасности Товара**

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара**

Маркировка упаковки пеленок должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- обозначение впитываемости Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии). Абсорбирующее белье должно быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности пеленок - не менее 70% от установленного начала срока годности Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи товара.

Абсорбирующее белье (пеленки) должно соответствовать требованиям настоящего ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к количественным и качественным характеристикам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделий по КТРУ (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики изделий** |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | **КТРУ**: [**17.22.12.130-00000002**](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54658)-Пеленка впитывающая | штука | 5100 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Объем впитываемости, мл | ≥ 400 ≤ 500 мл | Миллилитры (мл) |
| Размер простыни, мм | ≥ 400 мм | Миллиметр (мм) |
| ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
| Размер простыни, см | ≥ 40 см | Сантиметр (см) |
| ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
| Качественные: | | |
| Пеленка | * Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
| рабочая поверхность пеленки | * должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
| впитанная жидкость | * не должна выделяться наружу |  |
| Верхний слой | * должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
| Впитывающий слой | * должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
| Нижний слой | * должен быть выполнен из полипропилена |  |
|  |  |  |  | Форма пеленки | * должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 2 | **КТРУ**: [**17.22.12.130-00000002**](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54658)**-**Пеленка впитывающая | штука | 4900 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Объем впитываемости, мл | ≥ 800 ≤ 1200 мл | Миллилитры (мл) |
| Размер простыни, мм | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
| ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
| Размер простыни, см | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
| ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
| Качественные: | | |
| Пеленка | * Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
| рабочая поверхность пеленки | * должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
| впитанная жидкость | * не должна выделяться наружу |  |
| Верхний слой | * должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
| Впитывающий слой | * должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
| Нижний слой | * должен быть выполнен из полипропилена |  |
| Форма пеленки | * должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 3 | **КТРУ**: [**17.22.12.130-00000002**](http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=54658)-Пеленка впитывающая | штука | 98000 | ***Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено*** | | |
| ***Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий*** | | |
| Количественные: | | |
| Объем впитываемости, мл | ≥ 1200 ≤ 1900 мл | Миллилитры (мл) |
| Размер простыни, мм | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
| ≥ 900 мм | Миллиметр (мм) |
| Размер простыни, см | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
| ≥ 90 см | Сантиметр (см) |
| Качественные: | | |
| Пеленка | * Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
| рабочая поверхность пеленки | * должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
| впитанная жидкость | * не должна выделяться наружу |  |
| Верхний слой | * должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
| Впитывающий слой | * должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
| Нижний слой | * должен быть выполнен из полипропилена |  |
| Форма пеленки | * должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

**Место поставки Товара:** Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.

**1.Выборочная проверка** поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

**2.** **Срок поставки Товара** **для выборочной проверки:** Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**3.Срок поставки Товара до получателей:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 16 августа 2021 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 19.07.2021 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 17.08.2021.