**Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**Сроки поставки товара:** С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «30» сентября 2021 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование | | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | | | | | Ед. изм. | | Кол-во | |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)  (неизменяемое) | | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)  (неизменяемое) | | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| 1 | | | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 37 470 | |
| - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | наличие | |  |
| - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
| - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | | соответствует | |  |
| - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине мм | |  | | Не более 20 |
| - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм | |  | | Не менее 70 |
| - покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
| - мешок | | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен | |  |
| - встроенный фильтр | | наличие | |  |
| - тип застежки | |  | | Зажим или застежка |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 2 | | | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 1660 | |
| - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | наличие | |  |
| - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
| - вырезаемое отверстие под стому на пластине | | Подбирается по согласованию с инвалидом | |  |
| - встроенный фильтр | | наличие | |  |
| - покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
| - мешок | | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен | |  |
| - тип застежки | |  | | Зажим или застежка |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 3 | | | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 3720 | |
| - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | наличие | |  |
| - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
| - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | | соответствует | |  |
| - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм | |  | | Не более 20 |
| - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм | |  | | Не менее 65 |
| - покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
| - мешок | | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен | |  |
| - встроенный фильтр | | наличие | |  |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 4 | | | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:  Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 6915 | |
| - тип фланцевого соединения | |  | | Механическое или адгезивное |
| - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | наличие | |  |
| - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
| - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия подбирается по согласованию с инвалидом | | соответствие | |  |
| 5 | | | - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | | -тип фланцевого соединения | |  | | механическое или адгезивное | Шт. | | 20745 | |
| -мешок | | непрозрачный | |  |
| -покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
|  | | | - встроенный фильтр | | наличие | |  |
| - тип застежки | |  | | зажим или застежка |
| Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины | | соответствует | |  |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 6 | | | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:  Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | | - тип адгезива | | гидроколоидный адгезив | |  | Шт. | | 1730 | |
| - крепления для пояса | | наличие | |  |
| - наличие шаблона для  вырезания отверстий под стому | | наличие | |  |
| - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия подбирается по согласованию с инвалидом | | наличие | |  |
| -тип фланцевого соединения | |  | | Механическое или адгезивное |
| 7 | | | - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | | -мешок | | непрозрачный | |  | Шт. | | 5160 | |
| -тип фланцевого соединения | |  | | Механическое или адгезивное |
| -покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
|  | | | -тип застежки | |  | | зажим или застежка |
| Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины | | соответствует | |  |
| * встроенный фильтр | | наличие | |  |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 8 | | | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:  Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 550 | |
| - тип фланцевого соединения | |  | | Механическое или адгезивное |
| - адгезивное покрытие имеет готовое стартовое отверстие для вырезания | | наличие | |  |
| - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
| - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия побирается по согласованию с инвалидом | | наличие | |  |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 9 | | | Мешок недренируемый, для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | | - тип фланцевого соединения | |  | | Механическое или адгезивное | Шт. | | 3300 | |
| * встроенный фильтр | | наличие | |  |
| * мешок | | непрозрачный | |  |
| * покрытие мешка | | двухстороннее покрытие | |  |
| - Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины | | соответствует | |  |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 10 | | | Пояс для калоприемников и уроприемников | | -длина пояса | |  | | Регулируемая длина или эластичное полотно | Шт. | | 419 | |
|  | | | - крепление к пластине | | наличие | |  |  | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
| 11 | | | Однокомпонентный дренируемый уроприемник | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 1950 | |
|  | | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | соответствие | |  |
|  | | - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
|  | | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине | |  | | Не более 20 мм |
|  | | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине | |  | | Не менее 45 мм |
|  | | - тип дренируемого стомного мешка | | анатомической формы, неразъемный, из прозрачного запахонепроницаемого полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. | |  |
|  | | - дренируемое отверстие | | Надежный не протекающий сливной клапан | |  |
|  | | - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 12 | | | Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | | - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | Шт. | | 1284 | |
|  | | |  | | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | | соответствие | |  |
|  | | |  | | - шаблон для вырезания отверстия под стому | | наличие | |  |
|  | | |  | | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота | | соответствие | |  |
|  | | |  | | - диаметр вырезаемого отверстия и фланца для крепления мешка подбираются по согласованию с получателем | | соответствие | |  |
|  | | |  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
|  | | |  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 13 | | | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой | |  | Шт. | | 3852 | |
|  | | |  | | - дренируемое отверстие | | Надежный не протекающий сливной клапан | |  |
|  | | |  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | |  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 14 | | | Конвексная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | | - пластина для втянутых  стом | | наличие | |  | Шт. | | 500 | |
|  | | - крепления для пояса, | | наличие | |  |
|  | | - наличие шаблона для  вырезания отверстий под  стому | | наличие | |  |
|  | | - диаметр вырезаемого отверстия и фланца для крепления мешка подбираются по согласованию с получателем | | соответствие | |  |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 15 | | | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой | |  | Шт. | | 1500 | |
|  | | Размер фланца (диаметр), мм. Подбирается по согласованию с инвалидом | | Не менее 40 не более 50 | |  |
|  | | Исполнение | | непрозрачный | |  |
|  | | - дренируемое отверстие | | сливной клапан | |  |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 16 | | | Уропрезерватив самоклеющийся | | материал  уропрезерватива | |  | | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса или силикон | Шт. | | 4477 | |
|  | | Диаметр, мм | |  | | 25 (+/-1мм) |
|  | |  | |  | | 30 (+/-1мм) |
|  | |  | |  | | 35 (+/-1мм) |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 17 | | | Уропрезерватив с пластырем | | материал  уропрезерватива | |  | | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса или силикон | Шт. | | 4083 | |
|  | |  | |  | | 25 (+/-1мм) |
|  | | Диаметр, мм | |  | | 30 (+/-1мм) |
|  | |  | |  | | 35 (+/-1мм) |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 18 | | | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | | материал мешка | | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания | |  | Шт. | | 19508 | |
|  | | мешок снабжен | | Надежным антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку | |  |
|  | | Надежный не протекающий сливной клапан, который можно открыть одной рукой | | соответствие | |  |
|  | | Длина защищенной от перегибания дренажной трубки с учетом универсального коннектора, см | |  | | Не менее 50 |
|  | | Мешок имеет мягкую нетканую подложку со стороны прилегающей к ноге | | соответствие | |  |
|  | | Объём мешка, мл. | |  | | Не менее 750 |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 19 | | | Пара ремешков для крепления мочеприемника | | Мягкий эластичный материал ремешка обеспечивает надежную фиксацию ножного мочеприемника к ноге | | соответствие | |  | Шт. | | 1681 | |
|  | | застежка | | липучка | |  |
|  | | Совместим с предлагаемыми к поставке ножными мочеприемниками | | соответствие | |  |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 20 | | | Мочеприемник прикроватный | | материал мешка | | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания | |  | Шт. | | 20806 | |
|  | | мешок снабжен | | Надежным антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку | |  |
|  | | Надежный не протекающий сливной клапан | | наличие | |  |
|  | | Длина защищенной от перегибания дренажной трубки с учетом универсального коннектора, см | |  | | Не менее 90 |
|  | | Объём мешка, мл. | | 1500 | |  |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  |
| 21 | | | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | | Тип катетера | | одноразовый | |  | Шт. | | 12240 | |
|  | | Покрытие катетера | | лубрикант | |  |
|  | | Размер катетера подбираются по согласованию с получателем | | соответствие | |  |
|  | | Объём мешка, мл. | |  | | Не менее 700 |
|  | | Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | Соответствует | |  |
|  | | ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  |
| 22 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | | Масса, грамм. | |  | | Не менее 60 | | | Шт. | | 2357 | |
| Консистенция | | полужидкая | |  | | |
| Предназначена  для защиты кожи,  выравнивает шрамы,  впадинки, складки на  коже вокруг стомы. | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 23 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | | Масса одной полоски, грамм. | |  | | Не менее 4 | | | Уп. | | 92 | |
| Масса одной упаковки, грамм | |  | | Не менее 60 | | |
| Консистенция | | Плотно-эластичная | |  | | |
| Предназначена  для защиты кожи,  выравнивает шрамы,  впадинки, складки на  коже вокруг стомы. | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 24 | Очиститель для кожи в форме салфеток | | Представляет собой  очищающее средство,  замещающее мыло и  воду, растворители и  другие агрессивные или  высушивающие кожу  вещества, удаляющее  остатки пасты,  адгезовов и других  средств ухода за кожей | | Соответствует | |  | | | Шт. | | 7410 | |
| Индивидуальная упаковка | | наличие | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 25 | Очиститель для кожи во флаконе | | Объем, мл. | |  | | Не менее 180 | | | Шт. | | 2956 | |
| Представляет собой  очищающее средство,  замещающее мыло и  воду, растворители и  другие агрессивные или  высушивающие кожу  вещества, удаляющее  остатки пасты,  адгезовов и других  средств ухода за кожей | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011,  ГОСТ Р 52770-2007. | | Соответствует | |  | | |
| 26 | Крем защитный в тубе | | Объем, мл. | |  | | Не менее 60 | | | Шт. | | 2555 | |
| Профилактическое и  заживляющее средство  при раздражении и  мацерации кожи. | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 27 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | | Объем, грамм. | |  | | Не менее 25 | | | Шт. | | 1675 | |
| форма | | мелкодисперсный порошок | |  | | |
| Представляет собой  порошок белого цвета.  Предназначен для ухода  за поврежденной  мокнущей кожей во  избежание дальнейшего  раздражения кожи  вокруг стомы. | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 28 | Тампон для стомы | | - структура встроенной адгезивной пластины | | гидроколлоидный адгезив | |  | | | Шт. | | 3240 | |
| - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | | соответствует | |  | | |
| - встроенный угольный фильтр | | наличие | |  | | |
| - материал пластины | | покрыт растворимой пленкой | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 29 | Защитная пленка в форме салфеток | | Прозрачная  жидкость, с  характерным запахом,  нанесенная на влажные  одноразовые салфетки,  находящиеся в  индивидуальной  упаковке.  Предназначена для  ухода за  чувствительной,  раздраженной кожей для  предотвращения  развития контактного  дерматита и защиты  кожи от механических  повреждении и  агрессивного  воздействия мочи и  кала. | | Соответствует | |  | | | Шт. | | 33150 | |
| Основа | |  | | Спиртовая или силиконовая | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 30 | Защитная пленка во флаконе | | Объем, мл. | |  | | Не менее 50 | | | Шт. | | 682 | |
| Основа | | Силиконовая | |  | | |
| Предназначена для  ухода за  чувствительной,  раздраженной кожей для  предотвращения  развития контактного  дерматита и защиты  кожи от механических  повреждении и  агрессивного  воздействия мочи и  кала. | | Соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | Соответствует | |  | | |
| 31 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | | Гипоаллергенная  эластичная  гидроколлоидная,  истонченным  скошенным краем для  дополнительной фиксации  калоприемника  абсорбирует влагу  кожи | | Соответствует | |  | | | Шт. | | 14260 | |
| - тип адгезива | | гидроколлоидный адгезив | |  | | |
| -по форме | | полукольцо | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  | | |
| 32 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | | -назначение | | - защита кожи  - выравнивание шрамов и складок | |  | | | Шт. | | 4870 | |
| -свойства | | - герметизация и длительная защита от протекания кишечного  отделяемого | |  | | |
| -моделируемое | | соответствует | |  | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  | | |
| 33 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | | -назначение | | - нейтрализуют запах  -облегчают процесс дренирования | |  | | | Шт. | | 3960 | |
| -форма | |  | | Порошок, гранулы или таблетки | | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  | | |
| 34 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | | Предназначен для людей страдающих недержанием кала легкой и средней степени тяжести | | соответствует | |  | | | Шт. | | 4260 | |
| - Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев | | соответствует | |  | | |
| ГОСТ ISO 10993-1-2011,  ГОСТ ISO 10993-5-2011,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 | | соответствует | |  | | |
| Итого: | | | | | | | | | | 235 017 шт. | | | |

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)