Техническое задание

на поставку перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных для нужд Фонда социального страхования Российской Федерации

- Наименование и описание объекта закупки:

  - Наименование объекта закупки: перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (КТРУ 22.19.60.119-00000008) (далее – Товар).

  - Количество товара: 47500 пар.

  - Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки, количество товара:

| Наименование | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование необходимости дополнительных характеристик | Количество товара, пара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (М) | Дополнительные характеристики | 13100 |
|  | Вид материала | нитрил | Для обеспечения безопасности здоровья. Материал гипоаллергенен, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. |  |
|  | Опудренная поверхность | нет | Для исключения возможной аллергической реакции |  |
|  | Размер | M (средние) | Для удобства использования сотрудниками с разной шириной ладони. |  |
|  | Особенности | одноразовые | В целях соблюдения гигиены. |  |
|  | Количество пар в упаковке | не менее 50, не более 100 | Для удобства приемки товара и выдачи работникам |  |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (L) | Дополнительные характеристики | 21300 |
|  | Вид материала | нитрил | Для обеспечения безопасности здоровья. Материал гипоаллергенен, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. |  |
|  | Опудренная поверхность | нет | Для исключения возможной аллергической реакции |  |
|  | Размер | L (большие) | Для удобства использования сотрудниками с разной шириной ладони. |  |
|  | Особенности | одноразовые | В целях соблюдения гигиены. |  |
|  | Количество пар в упаковке | не менее 50, не более 100 | Для удобства приемки товара и выдачи работникам |  |
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (XL) | Дополнительные характеристики | 13100 |
|  | Вид материала | нитрил | Для обеспечения безопасности здоровья. Материал гипоаллергенен, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. |  |
|  | Опудренная поверхность | нет | Для исключения возможной аллергической реакции |  |
|  | Размер | XL (сверхбольшие) | Для удобства использования сотрудниками с разной шириной ладони. |  |
|  | Особенности | одноразовые | В целях соблюдения гигиены. |  |
|  | Количество пар в упаковке | не менее 50, не более 100 | Для удобства приемки товара и выдачи работникам |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не восстановленный), свободным от любых прав третьих лиц, упаковка не должна быть нарушена.

Год изготовления Товара – товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года.

Срок годности Товара – не менее 3 лет с даты изготовления.

  - Соответствие законодательству Российской Федерации о стандартизации: ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора. (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 104-ст), ГОСТ 32337-2013. Межгосударственный стандарт. Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования (утв. и введен в действие приказом Росстандарта России от 22 ноября 2013 № 764-ст).

  - Наличие сертификатов соответствия на Товар (при наличии) и регистрационного удостоверения на Товар в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Место доставки товара: г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. А.

- Срок доставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

- Цена контракта:

Включает в себя: все расходы Поставщика по исполнению государственного контракта, в том числе расходы на доставку, погрузку и разгрузку Товара, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен уплатить в связи с выполнением обязательств по государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Порядок оплаты: по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке товара и получения от Поставщика Товарной накладной, счета, счета-фактуры (при наличии).