**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для взрослых для обеспечения в 2021 году льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москва

1. **Перечень сложной ортопедической обуви для взрослых (далее - Изделие):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделий\* | Единица измерения |
| 1 | 9-01-01Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Пара (2шт.) |
| 2 | 9-01-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Пара (2шт.) |
| 3 | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Пара (2шт.) |
| 4 | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Пара (2шт.) |
| 5 | 9-01-05Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Пара (2шт.) |
| 6 | 9-02-01Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Пара (2шт.) |
| 7 | 9-02-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Пара (2шт.) |
| 8 | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Пара (2шт.) |
| 9 | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Пара (2шт.) |

**\****Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

1. **Срок выполнения работ**

|  |
| --- |
| Передача изготовленных Изделий льготной категории граждан (далее – Получатель) должна осуществляться в срок не более 30 рабочих дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия). |

1. **Условия и порядок выполнения работ**

|  |
| --- |
| В связи с тем, что объем выполняемых работ определить не представляется возможным изготовление Изделий должно осуществляться по заявке Заказчика в пределах установленного перечня и в сроки в соответствии с ч.ч. 2 и 3 настоящего описания объекта закупки. Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, Заказчик предоставляет поставщику реестр Получателей Изделий, которым Заказчик выдал Направления на изготовление Изделия, либо информационное письмо об отсутствии потребности. Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать:- прием и осмотр Получателя соответствующими специалистами в городе Москва в стационарных пунктах, организованных исполнителем, удовлетворяющих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов;- индивидуальное изготовление Изделия в соответствии с антропометрическими показателями Получателя;- передачу Изделия Получателю в стационарных пунктах, организованных исполнителем, с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов или доставку изготовленных Изделий по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя в городе Москва в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (только по согласованию с Получателем);- ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет исполнителя; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием.Прием Получателей и передача Изделий Получателям должна осуществляется в городе Москва в стационарных пунктах выдачи, организованных исполнителем, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».Прием Получателя врачом-ортопедом должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту соответствующей действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности.В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.В результате выполненных работ исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы:- актов приемки Изделий Получателями;- отрывных талонов к Направлениям на изготовление Изделий;- акта о приемке выполненных работ (услуг), подписанного со стороны исполнителя, в 2-х экземплярах.В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.Изготовленные Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (приказ Росстандарта от 30.11.2020 N 1216-ст) (действует с 01.06.2021) |

1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**

|  |
| --- |
| Гарантийные сроки на Изделия устанавливаются предприятием-изготовителем и должны соответствовать гарантийным срокам, установленным национальным стандартом Российской Федерации.Гарантийный срок на изготовленное Изделие должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия. Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах изготовителя.Здания и помещения, где осуществляется прием Получателей по поводу гарантийного ремонта Изделий, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):-прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера, степени деформации и износа Изделия, определения объема и срока необходимого гарантийного ремонта с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; -в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема, в срок не более 10 дней с даты обращения Получателя, обеспечить выезд соответствующих специалистов по месту проживания Получателя в городе Москва для определения характера, степени деформации и износа Изделия;-консультирование Получателя по пользованию отремонтированным Изделием. |

1. **Условия оплаты**

|  |
| --- |
| Оплата осуществляется Заказчиком периодично по факту передачи Изделия Получателю по безналичному расчету на основании выставленного исполнителем счета в течение 10 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами надлежаще оформленного акта о приемке выполненных работ (услуг). |