ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников (однокомпонентных, двухкомпонентных в комплекте: адгезивная пластина, мешок дренируемый) для обеспечения ими инвалидов в 2021 году

ИКЗ: 211132602472113260100100260003250323/

211132602472113260100100260123250323

1.Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемникам), их размерам.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Калоприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра.

Калоприемники однокомпонентные недренируемые - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра.

Калоприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте – адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Калоприемники двухкомпонентные разъемные для втянутых стом в комплекте – адгезивная пластина конвексная для втянутых стом с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Мешок стомный дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать ГОСТам:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2020 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 31214-2016 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждение соответствия и применимые к данному виду ТСР: ГОСТ Р 52770-2020 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Классификация средств ухода за кожей вокруг стомы представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт РФ "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

- Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников).

Каждый из специальных средств при нарушениях функций выделения должен быть упакован индивидуально.

В специальных средствах при нарушениях функций выделении не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функции выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) с указанием номера партии, наименования группы подгузников. Артикул при его отсутствии не указывают.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функции выделения (калоприемников) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

- Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников).

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика.

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2021 года.

4. Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников).

1.Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

2. Кроме того, поставщики должны представить регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, а также Подтверждения Минздравсоцразвития Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о том, что оформление санитарно-эпидемиологических заключений на данную продукцию не требуется, или, заключение Санэпиднадзора.

5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.

Количество – 25 070 (двадцать пять тысяч семьдесят) штук на сумму 1 598 709 (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот девять) рублей 80 копеек.

Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Краткая характеристика товара (изделия медицинского назначения) | Цена изделия (руб.) Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, без фильтра, с зажимом. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 8 мм и не более 100 мм. | 70,60 руб. 1 450 штук |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника ОКПД2 –32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.03 | Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер фланца не менее 80 мм. | Мешок – 54,72 руб. 1 160 штук |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника (пластина плоская) ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.02 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием пол стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Размер фланца пластины не менее 80 мм. Адгезивная пластина имеет приспособления для крепления пояса. | Пластина – 80,96 руб. 160 штук |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой односторонней подложкой, без фильтра, с зажимом. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 10 мм и не более 70 мм. | 64,73 руб. 13 500 штук |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.03 | Мешок стомный, дренируемый из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, без фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Размер фланца не менее 40 мм и не более 70 мм. Должно быть представлено не менее трех размеров фланцевого соединения (в зависимости от потребности получателя). | Мешок – 50,37 руб. 4 800 штук |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника (пластина плоская) ОКПД2 – 32.50.13.190 КОЗ – 01.28.21.01.07.02 | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Размер фланца пластины не менее 40 мм и не более 70 мм. Должно быть представлено не менее трех различных размеров фланцевого соединения (в зависимости от потребности получателя). Адгезивная пластина имеет приспособления для крепления пояса. | Пластина – 76,07 руб. 4 000 штук. |