Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной; однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной; двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый; двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый)                         для обеспечения инвалидов

Специальные средства при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов – это средства для самообслуживания и индивидуальной защиты.

К поставке должны быть предложены:

| № п/п | Номер вида ТСР | Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-01 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 148080 |
| 2 | 21-01-03 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 10680 |
| 3 | 21-01-07 | Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | 11600 |
|  |  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | 34800 |
| 4 | 21-01-09 | Адгезивная пластина плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | 20320 |
|  |  | Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | 121920 |
| Итого: | 347400 |

Специальные средства должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2020 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия»;

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины  и определения. Классификация»;

В соответствии с требованиями ГОСТа Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» изделия должны быть герметичны, устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации, а также безопасны для пользователя и окружающих лиц, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Конструкция специальных средств должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

В специальных средствах не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.

Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара.

Характеристика поставляемого товара:

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

1,2 Однокомпонентные дренируемые (недренируемые) калоприемники со встроенной плоской пластиной (п.5.2.5, п. 5.2.1 ГОСТ Р 58237-2018):

мешки стомные должны изготавливаться из биостабильного как непрозрачного, так и прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром у недренируемых калоприемников, с зажимом у дренируемых калоприемников,  со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной плоской  пластиной с защитным покрытием. Форма мешков может быть различная.

пластины должны содержать клеевой слой из полимерных материалов (гидроколлоидов, которые должны предохранять кожу, обладать противовоспалительными, эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры). Отверстие для стомы на пластине может быть вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размеры отверстия должны быть различными.

Пластины могут иметь различную форму.

Конкретные характеристики калоприёмника (дренируемый/недренируемый) указываются в Реестре получателей Товара, выдаваемом Заказчиком.

3,4 Адгезивные пластины, плоские (для дренируемых и недренируемых двухкомпонентных калоприемников) (п.5.2.3, п. 5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018) с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине должно быть вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы). Размеры отверстия должны быть различными. Пластины могут иметь различную форму. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должны иметь защитное покрытие

Мешки для двухкомпонентных калоприемников:

3  мешок стомный, дренируемый (п.5.2.7 ГОСТ Р 58237-2018) многослойный, не пропускающий запах, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие из прозрачного/непрозрачного многослойный, не пропускающий запах материала, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; Форма мешков различная;

4 мешок стомный, недренируемый (п.5.2.3 ГОСТ Р 58237-2018) многослойный, не пропускающий запах, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, разъемный, герметичный стомный мешок из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, должен обладать стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Форма мешков различная.

Мешки должны быть изготовлены из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. При этом к поставке представлены как прозрачные, так и непрозрачные мешки.

Конкретный вид мешка (дренируемый или недренируемый) указывается в Реестре получателей Товара, выдаваемом Заказчиком на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Срок годности Товаров, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен быть не ранее, чем до 31.12.2021 года и более.

Перед выдачей товара Получателю согласовать с ним характеристики выдаваемого Товара, соответствующие антропометрическим данным (диаметр стомы)   Получателя.

Место поставки: Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в направлениях, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.

Срок поставки: до 31.10.2021 года.