Описание объекта закупки

На поставку в 2021 году подгузников для детей для обеспечения детей-инвалидов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Товара | Описание Товара | Кол-во (шт.) |
| **Подгузники для детей весом до 9 кг** | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг.  Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом детей не менее 4 кг - не более 9 кг (включительно).  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь застёжки (липучки для многократного использования).  В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.  Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:  условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);  обозначение впитываемости товара (при наличии);  страну-изготовителя;  наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  номер артикула (при наличии);  количество товара в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления;  срок годности;  указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  правила использования (при необходимости);  штриховой код товара (при наличии);  информацию о сертификации (при наличии).  Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее, требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)  Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. | 6 750 |
| **Подгузники для детей весом до 20 кг** | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг.  Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом не менее 7 кг - не более 18 кг (включительно), весом не менее 11 кг - не более 25 кг (включительно).  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель.  Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь застёжки (липучки для многократного использования).  В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских. Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:  условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);  обозначение впитываемости товара (при наличии);  страну-изготовителя;  наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  номер артикула (при наличии);  количество товара в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления;  срок годности;  указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  правила использования (при необходимости);  штриховой код товара (при наличии);  информацию о сертификации (при наличии).  Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)  Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. | 290 160 |
| **Подгузники для детей весом свыше 20 кг** | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг.  Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом не менее 15 кг- не более 30 кг.  Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт.  Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь (липучки для многократного использования).  В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.  Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:  условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначение впитываемости товара (при наличии);  страну-изготовителя;  наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  номер артикула (при наличии);  количество товара в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления;  срок годности;  указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  правила использования (при необходимости);  штриховой код товара (при наличии);  информацию о сертификации (при наличии).  Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)  Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. | 167 040 |
| **ИТОГО:** | | **463 950** |