**Техническое задание (наименование и описание объекта закупки)**

**на поставку технических средств реабилитации – подгузников для взрослых для обеспечения ими инвалидов в 2021 году**

**Наименование товара**

Бумажный подгузник для взрослых (далее – подгузник) – многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащее гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты), предназначенное для ухода за больными с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала.

**Требования к качественным и функциональным характеристикам товара**

Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 (раздел 5)

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Верхний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала и должен пропускать жидкость внутрь подгузника. Впитывающий слой – волокнистые полуфабрикаты, волокна целлюлозы с суперабсорбентом, превращающим жидкость в гель, и веществом, поглощающим запах, должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Для защитного слоя используется полимерная пленка.

Нижний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала, пропускающий тепло и пар; наличие «индикатора влажности», меняющего цвет или исчезающего по мере наполнения подгузника.

Подгузники должны быть оснащены барьерными элементами.

Боковые элементы подгузника должны быть выполнены из тонкого воздухопроницаемого нетканого материала, обеспечивающие воздухообмен в области малого таза, и максимально обеспечивающие отсутствие парникового эффекта. Обязательное наличие маркировки подгузника на его наружной поверхности в строгом соответствии маркировки на упаковке.

Подгузник должен иметь фиксирующие элементы на теле больного (застежки-липучки) многократного использования и эластичный пояс на спине подгузника, обеспечивающий плотное прилегание. Эластичные элементы подгузника не должны содержать латекса.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Подгузник должен быть с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника.

Также предусмотрены показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ-55082-2012 таблица 2. (полное влагопоглощение (в зависимости от размера), обратная сорбция не более 4,4г., скорость впитывания 2,3 см куб/с.).

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара**

Маркировка упаковки подгузников должна соответствовать разделу 5 ГОСТа 55082-2012 и быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка упаковки подгузников должна включать:

* наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
* обозначение впитываемости изделия;
* страну-изготовителя;
* наименование и местонахождения предприятия-изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак;
* отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;
* номер артикула;
* количество подгузников в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности;
* указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
* правила использования в виде рисунков или текста;
* штриховой код изделия;
* информацию о сертификации.
* информацию о наличии специальных ингредиентов;
* обозначение «дышащего» внешнего слоя – информация должна содержаться либо в самом артикуле, либо нанесена на упаковке.

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к безопасности товара**

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Подгузники являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности изделия и условия хранения.

Срок годности изделий и условия хранения должны быть указаны на упаковке.

Остаточный срок годности изделия на момент выдачи изделия конкретному инвалиду должен составлять не менее 1 года.

Необходимое условие – наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии в порядке, установленном Правительство РФ, регистрационное удостоверение (предоставляется в ходе исполнения контракта).

**Требования к месту, срокам и условиям поставки товара**

Поставка осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомление о вручении, подтверждающим факт доставки товара, а также по месту нахождения стационарных пунктов выдачи Поставщика, расположенных на территории Оренбургской области. При этом пункты выдачи должны располагаться на территории г. Оренбурга, г. Бузулука и г. Орска.

Право выбора места получения технического средства реабилитации определяется самостоятельно Получателем.

В случае выбора выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик уведомляет Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не превышает 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункта выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть предназначены для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;

- в пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки.

Поставка товара осуществляется с даты получения от заказчика реестра получателей товара до 10 декабря 2021 года. Поставка товара Получателям осуществляется в течение 30 дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Пункты выдачи должны быть организованы в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. №527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии**

Терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р»и ИПРА (ИПР).

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки и код**  **по КТРУ** | **Наименование объекта закупки и номер вида ТСР по классификатору, размеры (впитываемость) изделия** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники для взрослых - 17.22.12.130-00000001 | 22-.01-07 Подгузники для взрослых, размер ""S"" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 80820 |
| 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер ""M"" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 479970 |
| 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер ""L"" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 514140 |
| 22-01-13 Подгузники для взрослых, размер ""XL"" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 100830 |
| Итого | | 1175760 |