**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку противопролежневых матрацов (полиуретановых, гелевых) для инвалидов в 2021 году**

**Наименование объекта закупки:** поставка противопролежневых матрацов (полиуретановых, гелевых) для инвалидов в 2021 году

**Количество поставляемого товара:** – 400 штук.

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, в объеме, указанном в каждом реестре получателей Товара, и до 31 августа 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия Контракта:** контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 сентября 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Место поставки Товара:** предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Московской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

**Поставляемый Товар должен отвечать следующим требованиям:**

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Качество изготавливаемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 57769-2017 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**(Технические характеристики Товара)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, товарный знак, марка, модель (при наличии), производитель, страна происхождения товара** | **Описание функциональных и технических характеристик товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | 10-01-01  Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении инвалида в положении лежа.  Матрац противопролежневый полиуретановый должен обеспечивать больному равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела.  Матрац должен быть выполнен из специального вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре и форме тела. На верхней стороне матраца должны быть выполнены фигурные насечки, обеспечивающие надлежащую циркуляцию воздуха.  Матрац должен состоять из трех формообразующих секций.  Размер изделия (ДхШхВ) должен быть:  не менее 1800 х 800 х 70 мм, не более 2200 х 900 х 80 мм.  Допустимая нагрузка должна быть: не менее 120 кг.  Вес матраца должен составлять не более 8 кг.  Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из хлопчатобумажной ткани на трикотажной основе с замком типа «молния». Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки.  В комплект поставки должны входить:  - матрац противопролежневый;  - съемный чехол;  - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.  Срок службы не менее 3 лет. | 200 |
| 2 | 10-01-02  Противопролежневый матрац гелевый  ОКПД2/КТРУ:  22.19.71.190-00000005  КОЗ: 01.28.10.01.02 | Противопролежневый матрац гелевый должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.  Матрац противопролежневый должен состоять из трех формообразующих секций, изготовленных с применением натурального латекса и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Наполняемость внутреннего объема – гель.  Равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должно достигаться за счет упруго перетекающих элементов, находящихся внутри матраца.  Размер изделия (ДхШхВ) должен быть:  не менее 1800 х 800 х 70 мм, не более 2200 х 900 х 80 мм.  Допустимая нагрузка должна быть: не менее 120 кг.  Вес матраца должен составлять не более 45 кг.  В комплект поставки должны входить:  - противопролежневый матрац;  - съемный чехол;  -паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание.  Срок службы не менее 3 лет. | 190 |
| 3 | 10-01-02  Противопролежневый матрац гелевый  ОКПД2/КТРУ:  22.19.71.190-00000005  КОЗ: 01.28.10.01.02 | Противопролежневый матрац гелевый должен быть предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.  Матрац противопролежневый должен состоять из трех формообразующих секций, изготовленных с применением натурального латекса и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Наполняемость внутреннего объема – гель.  Равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела должно достигаться за счет упруго перетекающих элементов, находящихся внутри матраца.  Размер изделия (ДхШхВ) должен быть:  не менее 1600 х 600 х 90 мм, не более 1650 х 650 х 95 мм.  Допустимая нагрузка должна быть: не менее 120 кг.  Вес матраца должен составлять не более 45 кг.  В комплект поставки должны входить:  - противопролежневый матрац;  - съемный чехол;  -паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание.  Срок службы не менее 3 лет. | 10 |