Описание объекта закупки.

На поставку в 2021 году абсорбирующего белья (пеленок) для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Изделия** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **Единица измерения** | **Количество Товара** |
| Впитывающие простыни (пеленки) | Размер:Ширинадлина | От не менее 40 до не более 60 смвпитываемость не менее 400 мл. не более 500 мл | штука | 240 |
| От не менее 60 до не более 60 смвпитываемость не менее 800 мл. не более 1200 мл | штука | 1 440 |
| От не менее 60 до не более 90 смвпитываемость не менее 1200 мл. не более 19000 | штука | 118 800 |
| Требования к качеству товара.  | В впитывающих простынях (пеленках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.Печатное изображение на впитывающих простынях (пеленках) должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленок и отмарывания краски. |  |  |
| срок годности на момент поставки Товара должен составлять | не менее 12 (Двенадцати) месяцев |
| Назначение | Предназначены для: соблюдения правил личной гигиены; избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных. |
| Способ склейки слоев (швов) | Верхний и наружный слои спаяны между собой по краям пеленки и удерживают жидкость внутри пеленки. |
| Верхний слой простыни: материал на основе целлюлозы. Впитывающий слой –основа с впитывающим веществом. | Наличие и соответствие |
| Нижний слой – пленка полиэтиленовая. | Наличие и соответствие |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к отгрузке, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям государственного заказчика:**

**Общие технические характеристики товара:**

Классификация абсорбирующего белья должна соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Абсорбирующее белье (пеленки) должно предоставлять многослойное изделие, нижний слой материала не пропускающий влагу.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии)

-обозначение номера изделия (при наличии)

-обозначение впитываемости изделия (при наличии)

-страну-изготовителя

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)

-номер артикула (при наличии)

-отличительные характеристики пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии)

-количество изделий в упаковке

-дату (месяц, год) изготовления

-гарантийный срок годности

-указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»

-правила использования в виде картинок или текста (при наличии)

-штриховой код изделия (при наличии)

-информацию о сертификации (при наличии)

- иное.

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

* Изделия должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на абсорбирующем белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности абсорбирующего белья и отмарывания краски.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:**

Абсорбирующее белье должно быть упаковано по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» или коробки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность абсорбирующего белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены или запаяны.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, защиту Товара от повреждений, порчи (изнашивания), а также от загрязнения во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортирование товара производится по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.