**Техническое задание**

**на поставку инвалидам в 2021 году технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых**

Наименование объекта закупки: Поставка инвалидам в 2021 году технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых.

Способ определения: электронный аукцион

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 084 017,20руб.

Количество (объем) закупаемых товаров: Общее количество – 1 135 790 шт.

Технические и количественные характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование по КТРУ | Описание в соответствии с КТРУ | Наименование товара  (в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н) | Технические и функциональные характеристики товара | Количество, шт. |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-06  Подгузники для взрослых, размер "S"(объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1000г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 48 160 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-07  Подгузники для взрослых, размер "S"(объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1400г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 60 000 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-08  Подгузники для взрослых, размер "М"(объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1300г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 363 000 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-09  Подгузники для взрослых, размер "М"(объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1800г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 270 030 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-10  Подгузники для взрослых, размер "L"(объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1450г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 190 000 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-11  Подгузники для взрослых, размер "L"(объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2000г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 160 110 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-12  Подгузники для взрослых, размер "XL"(объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1450г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 27000 |
| Подгузники для взрослых  17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-13  Подгузники для взрослых, размер "XL"(объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800г. | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.  Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2800г.  Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.  Верхний покровный слой из нетканного материала.  Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.  Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.-  Защитный слой должен состоять из полимерной пленки.  Наличие барьерных элементов  Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения  Наличие индикатора наполнения подгузников | 17 490 |
|  |  | Итого |  | 1 135 790 |

Бумажные подгузники для взрослых соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 55082-2012)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 и должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам, установленным ГОСТом Р 55082-2012.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначении (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение настоящего Национального стандарта;

-информацию о наличии специальных ингредиентов;

- информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносит на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмеривания краски не допускается

Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

В соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 подгузники для взрослых являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Бурятия, по месту жительства инвалида либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 декабря 2021 года.

Условия поставки: Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункт выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком в соответствии с календарным планом.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок действия Направления с момента подписания контракта до 01.12.2021г.

Поставщик обязан: представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара.

Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.