**Описание объекта закупки.**

**Выполнение работ по изготовлению в 2021 году экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и чехлов для обеспечения инвалидов**

**Наименование товара**

Экзопротез молочной железы - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», а именно 12 месяцев.

**Требования к качеству товара**

Экзопротезы молочной железы соответствовуют назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации инвалидов. Инвалиды и ветераны не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение комплекса работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров и чехлов осуществляется при наличии соответствующей медицинской лицензии по профилю: организации здравоохранения по общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Подрядчика, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, и является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

**Требования к техническим и функциональным характеристикам товара**

Экзопротезы молочной железы отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999 - 2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Технические и функциональные характеристики** | **Количество шт.** |
| Выполнение работ по изготовлению экзопротеза молочной железы | Экзопротез молочной железы ассиметричной или симметричной формы из полиуретановой пленки, заполненный гелем.  Экзопротез молочной железы имеет форму, восполняющую постмастэктомический дефект в широком диапазоне – от полного до частичного замещения органа (при секторальной резекции).  Обеспечивает естественный вид груди.  Экзопротез молочной железы вкладывается в чехол из трикотажной хлопчатобумажной ткани.  Экзопротез молочной железы выдается по размерам в соответствии с физиологическими особенностями. | 1 200 |
| Выполнение работ по изготовлению бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для экзопротезов молочных желез | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы - бюстгальтер из эластичных материалов, с регулируемыми бретелями во всех размерах (размеры подбираются индивидуально согласно потребностям Получателя), застежка спереди или сзади. Бюстгальтеры больших размеров имеют расширенные разгружающие бретели. В конструкции бюстгальтеров предусмотрены двухсторонние клапана из эластичных материалов для крепления экзопротеза к лифу. | 2 400 |
| Выполнение работ по изготовлению чехла для экзопротеза молочной железы | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный изготовлен из трикотажного хлопчатобумажного полотна. Чехол соответствует форме и размерам экзопротеза. | 2 450 |
| ИТОГО: |  | **6 050** |