**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку в 2021 году инвалидам абсорбирующего белья**

**Место доставки товара:** территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.10.2021 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)** серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц товара.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, требования к качеству товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия». Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы. Верхний покровной слой должен быть гипоаллергенным из нетканого материала на основе полипропилена или иного материала, который должен быть запечатан по краям промышленным способом, поверхность должна быть слегка рифленая или сетчатая. При проведении испытаний на определение разрывной нагрузки и удлинение при разрыве предварительная нагрузка должна превышать пять сантиньютонов. Внутренний абсорбирующий слой должен быть из мягкой распущенной обработанной закрученной 100% целлюлозы, отбеленной кислородом без использования хлора. Содержание хлора должно устанавливаться в соответствии ГОСТ Р 52661-2006 (ИСО 11480:1997). Внутренний абсорбирующий слой пеленки должен равномерно впитывать и распределять жидкость за счет распределительных слоев. Внутренний слой пеленки так же должен содержать абсорбент. В сухом состоянии абсорбент должен быть равномерно распределен по поверхности. Защитный слой: водонепроницаемый, нескользящая полиэтиленовая цветная пеленка зеленого или иного цвета, должен предотвращать от протекания. Должно быть наличие полей для подгиба меньше пяти сантиметров с каждой стороны. Все слои пеленки должны скрепляться с помощью термообработки, обеспечивающей прочность склейки слоев между собой.

В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (впитывающих пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки пеленок должна включать следующую информацию в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»:

- наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие;

- условное обозначение группы впитывающих простыней (впитывающих пеленок), товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия;

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих простыней (впитывающих пеленок) в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие простыни (пеленки) по нескольку штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или комбинированных материалов по ГОСТ 12302-2013, или пачки из картона иликомбинированных материалов на основе картона и бумаги по ГОСТ 33781-2016, или коробки из картона, бумаги или комбинированных материалов по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании (межскладской перевозки) и хранении. В случае упаковки в пакеты из полимерной пленки швы должны быть заварены или запаяны.

Маркировка грузовых мест (транспортной упаковки) должна осуществляться по ГОСТ 14192-96. «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Транспортирование (межскладская перевозка) любых впитывающих простыней (пеленок) осуществляется по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.   
Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Срок годности должен быть не менее 3 лет от даты производства (указанной на упаковке).

Наличие инструкции по утилизации.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

**Абсорбирующее белье (пеленки)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код и наименование КТРУ** | **Вид и наименование изделия по классификатору** | **Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр)** | **Технические и функциональные характеристики** |
| 1 | 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая | 22-01-01. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см |  | Пеленки впитывающие.  Размер не менее 40 х 60 см,  Впитываемость не менее 400 мл,  Общий вес изделия – не менее 45 г  Вес целлюлозы - не менее 25 г |
| 2 | 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая | 22-01-02. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см |  | Пеленки впитывающие.  Размер не менее 60 х 60 см,  Впитываемость не менее 800 мл,  Общий вес изделия – не менее 60 г  Вес целлюлозы - не менее 40 г |
| 3 | 17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая | 22-01-03. Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см |  | Пеленки впитывающие.  Размер не менее 60 х 90 см,  Впитываемость не менее 1650 мл,  Общий вес изделия – не менее 95 г  Вес целлюлозы - не менее 65 г |

Должно быть предусмотрено не менее 1 (Одного) пункта выдачи Товара, расположенного в г. Владимире. Пункт выдачи должен работать не менее 35 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, и не менее 1 (Одного) дня в неделю до 19.00 по московскому времени. Должен быть предусмотрен дополнительный пункт выдачи Товара, расположенный в г. Ковров с режимом работы не менее 10 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи должны быть расположены в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки, этажность должна быть первая. Стационарные пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По месту нахождения пункта выдачи Поставщик должен выдать товар по согласованию с Получателем в день обращения Получателя в пункт выдачи.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимире и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 35 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 19:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме следующую информацию:

1. вышеуказанные номера телефонов и режимы их работы;

2. контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта;

3. должностное лицо Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности);

4. место нахождения (адрес) и график работы каждого пункта выдачи.