ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2021 году инвалидам подгузников (размеры S, M, L, XL)

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.10.2021 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц товара.

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к их безопасности, требования к качеству товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Подгузники для взрослых - это многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие, влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники для взрослых должны быть предназначены для впитывания и удерживания мочи (жидкости), используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, в том числе средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.

Форма подгузника должна соответствовать структуре человека, в том числе развертке нижней части - торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма абсорбирующего слоя подгузника должна обеспечивать возможность использования как мужчинами, так и женщинами.

Конструкция подгузника должна включать в себя:

Верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника, должен быть из мягкого нетканого материала, который должен обладать свойствами растяжения, и пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи.

Распределительный слой- слой, который расположен за верхним покрывным слоем подгузника и должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника и должен быть из нетканого материала.

Абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника. Должен быть из распушенной (ГОСТ 55370-2012 п.3.1) целлюлозы и суперабсорбента (химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости) на основе полимеров акриловой кислоты. Абсорбирующий слой должен состоять из не менее двух впитывающих слоев.

Защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника. Должен предотвращать проникновение жидкости наружу. Должен изготавливаться из полимерной пленки, толщина не должна превышать тридцать микрометров. Пленка должна быть светло-голубого либо светло-зеленого либо иного цвета.

Нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Должен быть изготовлен из нетканого материала,

Слои подгузника должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Скорость впитывания (количество жидкости, впитываемое подгузником за 1 секунду) должна быть не менее 2,3 сантиметра куб. в секунду.

Обратная сорбция (количество жидкости, выделяемое из подгузника под воздействием внешней нагрузки) должна быть не более 4,4 г.

Крепление подгузника должно осуществляться фиксирующими элементами - деталями подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закреплении на талии человека. Должно быть не менее одной пары двойных застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте без повреждения поверхности подгузника. При проведении испытаний на определение разрывной нагрузки и удлинение при разрыве предварительная нагрузка должна превышать пять сантиньютонов.

Подгузники должны быть оснащены барьерными элементами – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими резинками в количестве, превышающем одну, предотвращающие проникновение жидкости, прошитых не менее чем двумя строчками. Строчка каждого шва должна быть непрерывная в виде прямой строчки, либо зиг-заг.

Все подгузники должны иметь индикатор наполнения - сигналы в виде цветных полос или одной широкой полосы на нижнем покровном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Нижний покровный слой или фиксирующие элементы может иметь отделку с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением или иным способом).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.) (конкретно указать).

Печатное изображение на всех подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов, не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности любого подгузника или отмарывания краски.

Подгузники для взрослых в ассортименте различной впитываемости (влагопоглощение), и размеров по обхвату талии/бедер. Размер по обхвату талии/бедер диапазон должен быть не уже 55 см - 175 см (указать конкретный диапазон показателей для каждого размера).

| Размер | Впитываемость (полное влагопоглощение): | Размер по обхвату талии/ бедер: |
| --- | --- | --- |
| S | не менее 1 400 г | Максимальный обхват не более 90 см (верхний предел) Начальный обхват не более 55 см (нижний предел) |
| M | не менее 1 800 г | Диапазон должен быть не уже 70 см - 110 см |
| L | не менее 2 000 г | Диапазон должен быть не уже 100 см - 150 см |
| XL | не менее 2800 г | Диапазон должен быть не уже 150 см - 175 см |

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012. Впитываемость (полное влагопоглощение) всех подгузников должна определяться как максимальная абсорбция без нагрузки по ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 Подгузники для взрослых или ISO 11948-1:1996 Подгузники для взрослых.

Сырье и материалы для изготовления любых подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Целлюлоза должна отбеливаться без использования хлора. Содержание хлора должно устанавливаться в соответствии ГОСТ Р 52661-2006 (ИСО 11480:1997).

Маркировка упаковки подгузников должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации»:

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила применения подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый производителем;

- обозначение стандарта (документа), требованиям которого соответствует изделие;

- штриховой код изделия (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Все подгузники должны быть упакованы в групповую упаковку по нескольку штук в пакеты из полимерной пленки или комбинированных материалов по ГОСТ 12302-2013, или пачки из картона или комбинированных материалов на основе картона и бумаги по ГОСТ 33781-2016, или коробки из картона, бумаги или комбинированных материалов по ГОСТ 33781-2016, или другую тару или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании (межскладская перевозка) и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Маркировка грузовых мест (транспортной упаковки) должна осуществляться по ГОСТ 14192-96. «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Транспортирование (межскладская перевозка) любых подгузников осуществляется по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Подгузники должны быть новыми. Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 12 месяцев на момент выдачи Потребителю.

На все подгузники обязательно должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов. Должны быть инструкции по утилизации на каждой упаковке подгузника.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Подгузники для взрослых

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-07. Подгузники для взрослых, размер «S», с полным влагопоглощением не менее 1400 г |  | Подгузники для взрослых, размер «S», с полным влагопоглощением не менее 1400 г |
| 2 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-09. Подгузники для взрослых, размер «М», с полным влагопоглощением не менее 1800 г |  | Подгузники для взрослых, размер «М», с полным влагопоглощением не менее 1800 г |
| 3 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-11. Подгузники для взрослых, размер «L», с полным влагопоглощением не менее 2000 г |  | Подгузники для взрослых, размер «L», с полным влагопоглощением не менее 2000 г |
| 4 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-13. Подгузники для взрослых, размер «XL», с полным влагопоглощением не менее 2800 г |  | Подгузники для взрослых, размер «XL», с полным влагопоглощением не менее 2800 г |

Должно быть предусмотрено не менее 1 (Одного) пункта выдачи Товара, расположенного в г. Владимире. Пункт выдачи должен работать не менее 35 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, и не менее 1 (Одного) дня в неделю до 19.00 по московскому времени. Должен быть предусмотрен дополнительный пункт выдачи Товара, расположенный в г. Ковров с режимом работы не менее 10 часов в неделю, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи должны быть расположены в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки, этажность должна быть первая. Стационарные пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По месту нахождения пункта выдачи Поставщик должен выдать товар по согласованию с Получателем в день обращения Получателя в пункт выдачи.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимире и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 35 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 19:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме следующую информацию:

1. вышеуказанные номера телефонов и режимы их работы;

2. контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта;

3. должностное лицо Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности);

4. место нахождения (адрес) и график работы каждого пункта выдачи.