Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара

Требования к срокам и месту поставки товара:

Сроки поставки товара: поставка Товара в Архангельскую область осуществляется по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 29.10.2021г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Архангельская область. Поставка Товара Получателю, указанному в направлении, осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в пунктах выдачи Товара.

Место и порядок передачи товара получателю:

Поставщик осуществляет поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации: специальные средства при нарушении функции выделения (далее – Товар), предусмотренных техническим заданием и спецификацией в Архангельскую область в соответствии с календарным планом, по направлениям.

Поставщик передает Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При приеме-передаче Товара Поставщик обязан осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставщик осуществляет фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара.

Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Архангельской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик (потребительских свойств) товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения, их размерам: - специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного, мочевого содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу; - конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения: - в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом; - сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - маркировка и упаковка должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»; - транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта; - специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10933 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем должен быть указан остаточный срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем. |
| 1 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи должны быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом. Объем мешка для сбора мочи должен быть не менее 750 мл. | 8000 |
| 2 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи должны быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом. Объем мешка для сбора мочи должен быть не менее 2 000 мл. | 9500 |
| 3 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления уроприемного устройства на ноге должны быть регулируемой длины (по 2 шт. в упаковке). | 1600 |
| 4 | Уропрезервативы с пластырем | Уропрезервативы должны быть различных размеров из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, с гидроколлоидным пластырем для фиксации на коже, размерами |  |
|  |  | 30 мм | 540 |
|  |  | 35 мм | 270 |
| 5 | Уропрезервативы самоклеящиеся | Уропрезервативы должны быть различных размеров из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, самоклеящиеся, размерами |  |
|  |  | 25 мм | 90 |
|  |  | 30 мм | 1035 |
|  |  | 35 мм | 270 |
| 6 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации должны быть различных размеров для интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые лубрикантом, стерильные, одноразовые, размерами |  |
|  |  | № 8 | 9400 |
|  |  | № 10 | 11000 |
|  |  | № 12 | 12900 |
|  |  | № 14 | 4600 |
|  |  | № 16 | 3600 |
| 7 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации должен быть укомплектован одноразовым лубрицированным катетером для самокатетеризации, мешком для сбора мочи. |  |
|  |  | № 12 | 5300 |
|  |  | № 14 | 900 |
| 8 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для самокатетеризации должны быть различных размеров, стерильные, изготовленные из латекса, покрытого силиконом, должен быть закрытый конец, должно быть 2 боковых отверстия, размерами |  |
|  |  | № 10 | 20 |
|  |  | № 12 | 30 |
|  |  | № 14 | 180 |
|  |  | № 16 | 190 |
|  |  | № 18 | 350 |
|  |  | № 20 | 250 |
|  |  | № 22 | 450 |
|  |  | № 24 | 450 |
|  |  | № 26 | 250 |
|  |  | № 28 | 20 |
|  |  | № 30 | 120 |
| 9 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования должен быть предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Катетер должен быть стерилен. Катетер должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Катетеры уретральные длительного пользования должны быть различных размеров |  |
|  |  | №8 | 12 |
|  |  | №14 | 40 |
|  |  | №16 | 200 |
|  |  | №18 | 120 |
|  |  | №20 | 120 |
|  |  | №22 | 50 |
|  |  | №24 | 20 |
| 10 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Катетер должен быть стерилен. Катетер должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Катетеры уретральные постоянного пользования должны быть различных размеров |  |
|  |  | №12 | 10 |
|  |  | №16 | 10 |
|  |  | №18 | 20 |
|  |  | №20 | 10 |
|  |  | №22 | 10 |
| 11 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона. Размер в раскрытом состоянии должен быть не менее 37 мм – малый. | 1620 |
| 12 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе. Объем пасты-герметика в тубе должен составлять не менее 60 г. | 1650 |
| 13 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках | 1300 |
| 14 | Крем защитный в тубе | Крем защитный должен быть предназначен для защиты сухой кожи, профилактики и заживления раздражений, вызванных воздействием кишечного отделяемого или мочи. Крем должен быть водоотталкивающим, должен увлажнять и смягчать кожу, предохранять ее от повреждений. Объем крема защитного в тубе должен составлять не менее 60 мл. | 2600 |
| 15 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть предназначена для лечения раздражения в перистомальной области, в тубе. Объем пудры (порошка) абсорбирующей в тубе должен составлять не менее 25 г. | 540 |
| 16 | Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная во флаконе должна быть предназначена для защиты кожи от механических повреждений и агрессивного действия мочи. Общий объем очищающего средства во флаконе должен составлять не менее 50 мл. | 400 |
| 17 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка в форме салфеток должна быть в индивидуальной упаковке. Пленка должна защищать кожу от механических повреждений и агрессивного действия мочи. Количество салфеток в индивидуальной упаковке должно составлять - 1 штука. | 44200 |
| 18 | Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи должен быть во флаконе. Очищающее средство должно быть предназначено для кожи вокруг стомы, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Объем очищающего средства во флаконе должен составлять не менее 180 мл. | 2100 |
| 19 | Очиститель для кожи в виде салфеток | Очиститель для кожи в форме салфеток должен быть в индивидуальной упаковке. Очиститель для кожи - очищающее средство для кожи вокруг стомы, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Количество салфеток в индивидуальной упаковке должно составлять - 1 штука. | 13000 |
| 21 | Система (с катетером) для нефростомии | Система должна быть в виде трубки, предназначенной для сообщения естественных каналов, полостей тела, сосудов с внешней средой с целью их опорожнения, размерами |  |
|  |  | №10 | 30 |
|  |  | №12 | 200 |
| 22 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников, применяемый для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников, должен изготавливаться из натуральных гипоаллергенных материалов, должен иметь возможность регулировки длины. | 100 |
| 23 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующее средство должно быть в виде пакетиков-маше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и должны преобразовывать содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 720 |
| 24 | Тампон для стомы | Полиуретановый тампон должен быть покрыт растворимой пленкой, который должен быть установлен на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, который устраняет запах и выпускает из кишки воздух. При введении тампона в стому пленка должна растворяться под воздействием тепла и влаги, тампон должен разворачиваться и принимать форму кишки. Тампон должен надежно блокировать выход частиц кала и слизи. Тампон должен быть длиной 35 мм, диаметром от 35 мм и до 45 мм. | 360 |

*Примечание: Потребность Заказчика указана в соответствии с нормами, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 24.05.2013г. №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р».

Участник закупки вправе предложить иную фасовку предлагаемого к поставке товара, при этом общее количество товара (количество упаковок, флаконов, туб) должно быть не менее заявленного Заказчиком. В этом случае участником закупки самостоятельно производится перерасчет количества товара который должен быть не менее заявленного Заказчиком.

В случае если участник закупки предлагает иную фасовку товара, то он обязан в первой части заявки на участие в аукционе указать количество упаковок, флаконов, туб предлагаемого к поставке товара.