Технические требования на поставку абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов  в 2021 году.

Впитывающие простыни (пеленки).

Количество: 220 010 шт.

| Наименование Товара (по 86 н) (Наименование по КТРУ) | КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 | Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) для инвалидов предназначены для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и\или сиденья от протекания. Используется для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье для инвалидов представляет собой многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять не менее чем из 3-х слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Верхний слой непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь белья. Абсорбирующий слой - внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Нижний покровный слой расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Обратная сорбция должна быть не более 5 г, скорость впитывания должна быть не менее 2 см3/с. В абсорбирующем белье не допускаются внешне дефекты: механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2020 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Часть 1. Общие требования биологической безопасности», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (в части размеров Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86н). Качество Товара должно подтверждаться Декларацией о соответствии либо сертификатом (при наличии). Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик обязан предоставить предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года на дату окончания действия контракта. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке абсорбирующего белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста) - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова «Для однократного применения»; - слово «Нестерильно»; - слово «Нетоксично»; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технические условия); - номер и дату регистрационного удостоверения. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение, и др. Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. | 3 500 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 |  |  | 16 110 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 |  |  | 200 400 |
| Итого: | х | х | х | 220 010 |

Период поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "21" декабря 2021 года.

Порядок и место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.